公开招标文件

项目名称：江苏省新型环保实验室局部调整改造及设备添置

项目编号：ZB-20190513-017

盐城工学院招投标管理办公室

二 〇 一 九 年 五 月 十 日

总  目  录

总目录 ………………………………………………………2

第一章 招标公告…………………………………………………………3

第二章 投标人须知…………………………………………………………5

第三章 项目需求和质量标准……………………………………………………12

第四章 评标方法与评分标准……………………………………………………23

第五章 投标文件的组成及格式………………………………………………24

一、投标函………………………………………………………………………26

二、法定代表人授权书…………………………………………………………27

三、投标人资格声明……………………………………………………………28

四、工程现场勘查确认函 …………………………………………………………29

五、开标一览表…………………………………………………………………30

六、投标配置与分项明细报价表……………………………………………….31

七、技术参数响应及偏离表…………………………………………………….32

八、商务条款响应及偏离表…………………………………………………….33

九、评分索引表……………………………………………………………….34

十、资信证明文件技术支持性文件…………………………………….35

十一、服务承诺……………………………………………………………………… 36

第一章  招标公告

根据采购计划，盐城工学院就 江苏省新型环保实验室局部调整改造及设备添置 项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的投标人前来投标。

一、项目简介

项目名称：江苏省新型环保实验室局部调整改造及设备添置

项目编号：ZB-20190513-017

本次招标共   1   个项目包，不可拆分细项，不可漏项，投标人必须编制投标文件、密封投标文件、递交投标文件，招标人按一个项目开标、评标、选择中标人。

二、投标人资格条件

(一)参加本项目的投标人应具备以下条件：

1.必须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的独立法人；

2.经营范围必须与本采购项目实质性相符；

3.有固定的经营场所，有适应项目需要的专业技术人员，具备相关项目的供货能力和售后服务能力，具有良好的商业信誉；提供上年度第三方审计报告或财务报表(成立不满一年的不需提供)；

4.提供多证合一执照(或各自独立的单一证照)副本复印件(盖公章)，提供法人或被授权代表人身份证复印件；原件携带备查；

5.参加本次政府采购活动前三年内，没有重大违法、失信记录的声明；

6.本次招标不接受联合体投标。

(二)基于项目特点的其它条件

因本次采购项目的施工内容及场地特殊性的要求，投标人必须于2019年 5  月20日 9：00～9：30之间持本单位介绍信及本人身份证原件(留存复印件)到盐城工学院建军东路校区知达楼A207室集中签到，由技术联系人统一安排到现场进行踏勘，填写现场踏勘确认函经江苏省新型环保实验室签字盖章后方可投标，否则视为无效投标。现场勘查过程中不得涉及产品报价信息。

三、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请自动关注原网发布的信息补充公告。

四、招标文件获得

投标人自行在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html/或盐城工学院校园网http://zbxx.ycit.cn/Index.html上下载。

五、投标文件递交

投标起、止时间、地点： 2019 年 6月4日 8:30 -9:00；盐城市希望大道中路1号(邮编 224051 ) 盐城工学院希望大道校区行政办公楼5楼532投标室。投标文件要求提供正本1份(正反打印)，副本4份。投标人请走北门，按门禁要求换证进出。

六、开、评标时间及地点

2019 年6月4日9:00 开标。盐城工学院希望大道校区行政办公楼5楼532中庭会议室。投标人须带身份证原件参加开标会。开标结束即予评审。

七、投标保证金

1.本次采购投标保证金金额为：10000.00 元。

2.投标保证金一律用银行本票(同城)或银行汇票(异地)的方式递交，银行本票或汇票的收款人为盐城工学院(无需填写账号)，付款人必须为投标人本人，户名与账号必须与基本账户开户许可证一致。

3.送达投标文件前，投标单位凭银行汇票或本票、开户许可证复印件(投标人为法人的需提供)以及投标人本人身份证到财务处办理相关手续。未按招标文件要求缴纳保证金的视为不响应招标文件情形，其投标文件不予接受。中标人的投标保证金直接转为履约保证金并开具发票，未中标的在评审结束后10日内无息退回。

4.招标资料费

招标资料费  500.00  元在递交投标保证金时由财务处工作人员现场收取，可通过现金、支付宝或微信方式缴纳，并开具发票给投标人。投标人交纳的招标资料费，无论中标与否均不予退还。

八、采购人及联系电话

采购人名称：盐城工学院

技术联系人：崔老师      联系电话：18019606981

归口部门联系人：凌老师　联系电话： 0515-88298982

招标办联系人：孟老师    联系电话： 0515-88168897

盐城工学院招投标管理办公室

二〇一九年五月*日

第二章  投标人须知

一、总则

1. 适用范围：本招标文件仅适用于 江苏省新型环保实验室局部调整改造及设备添置 项目采购。

2. 合格的投标人

2.1 满足招标公告中“投标人资格要求”的规定。

2.2 满足招标文件实质性条款的规定。

3. 投标费用

投标人应自行承担与投标有关的所有费用。招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4. 招标文件的约束力

投标人一旦下载了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并视为自招标公告(包括补充公告、更正通知等)发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

5. 招标文件构成

5.1招标文件有以下部分组成：

5.1.1招标公告(包括补充公告、更正通知等)

5.1.2投标人须知

5.1.3项目需求

5.1.4评标方法与评分标准

5.1.5投标文件的组成及格式

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等等；按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6. 招标文件澄清与修改

6.1 招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知盐城工学院。盐城工学院认为已发布的招标文件确有必要澄清的，将在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html/和盐城工学院校园网http://zbxx.ycit.cn/Index.html发布公告，答复中包括所提问题(但不包括问题的来源)。

6.2 招标文件的修改

6.2.1在投标截止时间三天前，盐城工学院均可以以补充文件的方式，在盐城市政府采购网和盐城工学院校园网对招标文件进行修改。

6.2.2盐城工学院有权按照法定的权限推迟投标截止日期和开标日期。

6.2.3修改、补充文件作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束力。

三、投标文件的编制

7. 投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

7.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

8. 投标文件的构成

投标文件正、副本至少应提交以下投标材料：

8.1投标函

8.2法定代表人授权书

8.3 投标人资格声明

8.4 现场勘查确认函

8.5 开标一览表

8.6 投标配置与分项明细报价表

8.7技术参数响应及偏离表

8.8商务条款响应及偏离表

8.9 资信证明文件技术支持性文件

8.10评分索引表

8.11服务承诺

9. 投标文件的编制

9.1 投标人应阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件。如果投标人没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交应交资料，或者投标文件没有对招标文件各方面都作出实质性响应，有可能被视为废标，由此产生的不利于投标人的风险由投标人承担。

9.2 投标人应按招标文件规定的格式认真如实填写投标文件的所有栏目和内容，不得缺项、漏项。

9.3投标文件封面应注明“项目名称”、“项目编号”、“标段号”，投标单位全称盖公章，法人签名，编制时间。

9.4 投标文件应符合投标截止时间前招标人可能发出的澄清、修改或补充文件的要求。

10. 投标报价

10.1 投标报价的货币单位：人民币元。

10.2开标一览表和投标配置与分项报价表。

10.2.1投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表、投标配置与分项报价表。在投标配置与分项报价表中列出所提供设备的品牌、规格型号、生产厂家及相关配件、材质等，据实填报，尽可能详细(增加行、列)。每项货物或服务等只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属有选择的报价，但不计入投标报价总价)。

10.2.2采购人需求的产品供应、安装、调试及有关技术服务等。

10.2.3有关费用处理

招标报价采用总包方式，因此投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

10.2.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也应列入报价。

10.3 投标人根据招标内容的要求，准确报价，一经报出，不得更改。

10.4 开标时，当投标配置与分项明细报价表内容与开标一览表内容不一致时，以开标一览表为准。

投标文件的小写金额和大写金额不一致时，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

10.5 未宣读的投标价格信息评标时不予承认。

11. 开标一览表

投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，封入投标文件。

12. 投标人的资信证明文件

投标人必须按照招标文件的要求提供有关资信证明文件，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

13. 技术及售后服务承诺

投标人的产品技术指标、服务承诺应按等于或高于招标文件中关于技术性能要求、售后服务要求提出的标准做出响应。

14. 投标保证金、履约保证金

14.1 投标保证金是为了保护盐城工学院免遭因投标人的不当行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第“14.4”条的规定不予退回投标保证金。

对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.2 若中标，投标保证金自动转为履约保证金。

14.3 投标保证金专用凭据须在提交投标文件时交工作人员核验，不可封在投标材料中。

14.4 下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：

14.4.1投标人在投标有效期内撤回其投标；

14.4.2投标人提供的有关资料、资格证明被确认是不真实的；

14.4.3投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

14.4.4中标人放弃中标资格、中标机会；

14.4.5中标人在规定期限内未签订合同；

14.4.6中标人承包的工程未通过验收或整改不到位或拒绝整改或无法整改或整改后影响工程质量的；提供的货物、服务低于招标文件要求、投标文件承诺，或检测不合格或提供伪劣产品的；

14.4.7投标人在本次采购活动中有其它任何违法行为的。

15. 投标有效期

15.1 投标有效期为招标人规定的开标之日后三十(30)日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，招标人于原投标有效期期满之前,可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标，无息退回投标保证金。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，招标文件中的所有规定在延长期内继续有效。

16. 投标文件份数和签署

16.1 投标人应准备一式五份(正本一份正反打印，副本四份)，每份投标文件须在右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2 投标文件必须打印或复印，编制投标(响应)文件资料目录，并按顺序装订成册。

16.3 投标人应严格按照招标文件的要求制作投标文件，并按“投标文件的组成及格式”中规定的要求进行签字和盖章。

四、投标文件的密封与递交

17. 投标截止时间

17.1 投标截止时间为招标公告中规定的时间。

17.2因修改补充招标文件，招标人可以按照规定延长投标截止日期。

18. 投标文件的密封与标记

18.1 投标人应将投标文件封装完好。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

18.1.1封袋正面注明投标项目名称、项目编号、标段号，以及“请勿在X年X月X日X时X分(开标时间)之前启封”、投标人全称等字样，并加盖公章。

18.1.2在封袋(盒)骑缝处加盖投标人公章(暗标除外)。

18.2 如果封袋(盒)未按上述要求密封、加写标记或标注不清，招标人对误投或过早启封概不负责。标记标注不清或提前开封的投标文件，招标人将拒收。

18.3 投标截止时间后递交的投标文件招标人将拒收。

19. 投标文件的修改和撤回

19.1投标文件中出现漏页、缺页、字迹模糊难以辨认，出现任何行间插字、涂改和增删等情况，投标无效；由此产生的一切后果由投标人自行承担。

19.2投标人一旦递交投标文件后，不应再对投标文件进行修改，招标人有权拒绝。投标截止时间前如撤回投标，需投标人书面申请并签字。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金不予退回。

五、开标与评标

20. 开标

20.1 招标人将按规定的时间和地点组织开标会议，投标人或委派授权投标代表(携带身份证原件)应准时参加(仅需1人代表投标人即可)，并签名以证明其出席。

20.2 开标仪式由招标人主持，监督代表、投标人代表以及有关工作人员参加。

20.3 投标截止时间前同意撤回的投标将不予开封。

20.4 开标时，监督人员或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，招标人将当众宣读投标文件中“开标一览表”的各项内容，以及招标人认为合适的其它内容。

20.5开标记录、存档备查由招标人负责，开标记录应包括开标时宣读的主要内容。

20.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

20.7当投标人少于三家时不予开标，由主持人向评委会汇报再作决定。

21. 评标

21.1  开标后，招标人立即组织评标委员会(以下简称评委会)进行评标。

22. 评标过程的保密

22.1 开标后，直至向中标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，均不得泄露。凡涉及投标人商业秘密的事项，所有当事人无论何时均应严守和维护。

22.2 在评标过程中，如果投标人试图向招标人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

23. 投标文件的澄清

23.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，维护公平竞争，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

23.2 接到澄清要求的投标人应按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

23.3 接到澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

24.对投标文件的初审

24.1 投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，保留或纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应度只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

24.5 评标时，评委会有权要求投标人对投标配置与分项报价作出修正，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

25. 无效投标条款和有关说明

25.1 无效投标条款

25.1.1 未按要求交纳投标保证金的；

25.1.2 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

25.1.3 投标人在报价时采用选择性报价；

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

25.1.5 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

25.1.6其他法律、法规及本招标文件规定的评委会认定属无效投标的情形。

25.2 不予评审

25.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.2.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

25.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

25.3 有关说明：有效投标人或单项(标段)投标人低于三家时，招标人重新招标；或根据有关规定、结合项目类型，保留改用其它方式进行采购的权利。

六、定标和质疑处理

26.确定中标单位

26.1 评委会根据本招标文件规定的评标办法与评分标准向招投标领导小组推荐意向中标候选人。

26.2招标人根据评委会推荐的意向中标候选人确定中标人。

26.3 评审结束后二个工作日内，中标候选人名单将在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html/和盐城工学院校园网http://zbxx.ycit.cn/Index.html进行公示。

26.4 若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标的；

26.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者与招标方工作人员恶意串通的；

26.4.3 向评审专家、采购人或工作人员行贿或者提供其它不正当利益的；

26.4.4 不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

26.4.5 不符合法律、法规约定的其它情形一经认定，招标人有权重新组织招标。

27. 质疑处理

27.1 .1参加投标供应商对中标或者成交结果提出质疑的，应从采购结果公示之日起3日内，以书面形式向招标人提出质疑。非书面形式、3日(采购结果公示之日起)之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

27.1.2对招标文件提出质疑的，为投标截止时间10日前。

27.1.3对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

27.2 质疑必须有参加投标供应商法定代表人或授权代表(投标文件中所确定的)签字, 并加盖单位公章，以书面送达的方式提交。未按上述要求提交的质疑函招标人有权不予受理。

27.3 未参加投标的供应商生产商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商生产商所提出的质疑不予受理。

27.4  质疑函应当包括下列内容：

27.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

27.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

27.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

27.5 招标人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标人将告知质疑人进行补正。

27.6 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标人有权不予受理。

27.7 对于内容、格式符合规定的质疑函，招标人将在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

27.8 投标人提出书面质疑必须合法、有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑或自己质疑自己。否则一经查实，招标人将没收其投标保证金，限制(3年)其进入盐城工学院采购市场，并向信用中国网、信用江苏网、政府采购网举报，同时依据有关规定向上级管理监督机关报告。

28.中标通知

28.l 中标结果公告期满后，招标人将通知中标人签订合同。

七、签订合同

29.l中标人应按照招标文件规定的时间、地点及确定的相关事项与采购人签订合同，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

29.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3签订合同后，中标人不得转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人要承担相应赔偿责任。

第三章  项目需求和质量标准

一、采购清单、技术规格参数、质量标准

(一)采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢工作台 | 1300*700*900(mm) | 3 | 台 |
|  |  | 1200*800*1300(mm) | 1 | 台 |
|  |  | 900*700*900(mm) | 2 | 台 |
|  |  | 800*700*900(mm) | 2 | 台 |
|  |  | 1300*700*950(mm) | 1 | 台 |
|  |  | 1600*700*950(mm) | 4 | 台 |
|  |  | 1150*400*1130(mm) | 1 | 台 |
|  |  | 800*600*1130(mm) | 1 | 台 |
|  | 不锈钢置物架 | 1800*300*20(mm) | 1 | 台 |
| 2 | 中央台 | 7000*1600*800(mm) | 3 | 台 |
|  |  | 6000*1600*800(mm) | 4 | 台 |
|  | 边台 | 8000*800*800(mm) | 2 | 台 |
|  |  | 7000*800*800(mm) | 2 | 台 |
|  |  | 5000*800*800(mm) | 1 | 台 |
|  |  | 4000*800*800(mm) | 1 | 台 |
|  |  | 3000*800*800(mm) | 1 | 台 |
|  |  | 4000*800*800(mm) | 1 | 台 |
|  | 角柜 | 1100*1100*800(mm) | 2 | 台 |
| 3 | 桌面通风橱 | 6000*1600*1550(mm) | 4 | 台 |
|  | 通风柜(化工楼 B514) | 1500*850*2350(mm) | 1 | 台 |
| 4 | 水盆台 | 800*600*800(mm) | 1 | 张 |
| 5 | 双瓶气瓶柜 | 带防爆、报警功能 | 7 | 组 |
| 6 | 泄露报警 |  | 10 | 套 |
| 7 | 防盗门(带闭门器) | 尺寸实际测量 | 27 | 樘 |
| 8 | 过道玻璃门电子门禁(一楼、二楼) | 2000*3500(mm) | 1 | 樘 |
|  |  | 2000*3600(mm) | 1 | 樘 |
|  |  | 2200*2900(mm) | 1 | 樘 |
| 9 | 不锈钢阳光房(六楼) | 11000*7000*10000(mm) | 280 | m2 |
| 10 | 拆除旧台柜 | 拆除原有废旧实验台 | 8 | 台 |
| 11 | 拆墙 | 10000*3800*340(mm) | 2 | 面 |
| 12 | 室内粉刷 | 墙体、屋顶粉刷 | 30 | m2 |
| 13 | 全室电路改造 | 按所需铺设的电线 | 400 | m |
| 14 | 背景墙 |  | 1 | 个 |

(二)技术规格参数

1、不锈钢工作台、不锈钢置物架

304不锈钢台面，方管焊接支架

2、中央台、边台、角柜

(1) 技术工艺要求：

1) 外形尺寸：长、宽、高误差≤2mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线2000mm，误差≤1mm，3000mm，误差≤2mm；地脚平稳性：误差≤1mm；面板表面，不允许有划痕、麻点及压痕，实验台的台面均匀平整，边缘切割整齐，四边平直，无明显凹凸现象。

2) 涂层：各涂层均匀，钢制或木制板材表面平整，无色差、无拼接、无明显凹凸、无毛刺、无斑点、无划痕、无碰伤等缺陷。木制贴面和封边部件严密、平整，无脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等现象，外表的圆角、倒棱均匀一致。

3)封边：柜体的每一块板，其四个边必须用优质热熔胶经高温高压作防水封边处理。

a)用全自动直线封边机封2mm厚边，并作水平和垂直倒角修饰，平整无剥离、无机械创伤、无露馅等缺陷。

b)胶厚度均匀一致，封边不得有积胶或凹凸不平，涂胶不易过厚。封边带与板边贴紧无间隙，切带截面垂直，无斜度、无迸裂、无剥离。

c)水平倒角、垂直倒角修饰均匀一致，不能有波浪纹，倒角半径为带厚的1/2。

d)封好后的边无胶痕，带宽与板厚一致，无局部缺带。

e)除特殊要求外，封边应先短后长。

f)装配到位、紧密、平直、转角圆顺。

g)接缝处间隙应＜0.5mm，接缝位置应在不显眼处。

4)三合一连接件：台桌面与柜体等主要连接部位一律采用内预埋件，其他的板块连接采用联通优质三合一连接件，预埋ABS膨胀型预埋头，增强握钉力，抗弯变、防渗水、防摇摆。

5)表面：所有柜体连接牢固，无缝隙，无松动现象；表面平整无明显变形；外露部分无毛刺及尖锐棱角。

6)零部件：零部件无断裂或劈裂现象，不会出现影响使用功能的磨损变形现象，可动部件(例如可调式地脚、活动隔板等)活动灵便，用于掀压不会出现永久性变形或松动，抗压能力符合实验台的要求。各种配件安装严密、平整、端正、牢固、结合处均无崩茬和松动。金属配件应做除锈和防腐蚀处理。结构处螺丝或连接件不允许外露。

7)排钻孔：组合的台、柜、架的每一块板材连接点，采用数控多排钻床同时钻出连接点，保证安装严密、平整、端正、牢固、结合处均无崩茬和松动。铰链、滑轨等五金件均准确安装在系统孔上，使其开启、抽拉顺畅。

8)封边条：所有的门板、抽屉板等板材都必须采用2mmPVC封边条配环保封边胶封边。

9)色泽：整套产品或成套产品色泽相似。

10)配件：各种配件不得有少件、漏钉、弯钉，启闭零件和配件应使用灵活。

11)装配

a)装配后产品外观尺寸符合设计要求；

b)正视面无明显迸裂边、色差、碰伤、移位、划痕及裂缝等缺陷；

c)各种配件安装严密、平整、牢固，结构处无迸裂、松动，不得有少件、漏订、透订等失误操作。

(2)采用的技术规范或标准：

1)金属家具采用的标准：GB/T3325《金属家具通用技术条件》、QB/T1951.2-94《金属家具质量检测及质量评定》；

2)木质家具采用的标准：GB/T3324《木家具通用技术条件》、QB/T1951.1-94《木质家具质量检测及质量评定》、GB10357《家具力学性能试验标准》；

3)饰面板标准 E1级环保中密度素板、三聚氰胺饰面板采用的标准：GB/T15102-94和GB18584-2001中的优等品。

4)通用的技术性能、材料使用标准：

a)在验收之前，不得揭去正面台面保护防伪膜，否则视同非原台面厂家产品。

b)所有钢件在安装进场前均用千分尺测量壁厚。

c)供货商供货时未能满足上述要求的，校方可以拒付货款，供货商必须更换直至完全满足。

(3)材质说明：

金属框架：采用40*60*3高质量金属型材焊接成C型，表面经酸洗、磷化均匀经EPOXY粉体喷涂处理，结构牢固可靠，承重性能优，外表美观。

台面：台面表面一体化聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm²的压力以及EN438中规定的高温条件下，至少进行20分钟的双重硬化 (RE表面专利技术)；双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)，确保面板的完美平衡。提供SEFA-3报告，可耐浓酸，包括48%的氢氟酸(1级)、70%的硝酸(0级)和96%的硫酸(1级)；面板制造商通过FSC和PEFC认证，面板的抗弯强度(根据EN ISO 178)：≥136兆帕 (ISO178:2010/Amd1-2013)，拉伸断裂强度(根据I527-2:2012)：≥75兆帕 (ISO78:2010/Amd1-2013)，弯曲弹性模量≥1.71X10(4次方)兆帕，抗冲击性能(1m)：表面无裂痕 压痕直径：5.8mm (根据GB/T 17657-2013)，表观密度DIN 52350/ISO 1183：≥1.4克/立方厘米 根据(ISO1183-1:2012)，表面耐干热：5级 无变化(根据GB/T 17657-2013)，表面耐龟裂性：5级 用6倍放大镜观察表面无裂纹(根据GB/T 17657-2013)，表面耐香烟灼烧：5级 无明显变化 (根据GB/T 17657-2013)；通过EPD绿色环保产品的认证且总挥发性有机化合物最大可允许浓度为0.22毫克/立方米，甲醛最大允许浓度为9微克/立方米。推荐品牌：威盛亚、千思板、福德曼。

门抽屉板：柜体、门板采用18mm厚E1级优质环保双贴面三聚氰胺板。将木材或木材加工剩余物加工成刨花，并加入一定数量的胶粘剂，在一定温度和压力作用下压制的人造板。刨花板生产线主要设备引进德国比松公司，生产出优质刨花经气流铺装而成大幅面板坯，从板材断面可以看到优良刨花组成的渐变结构，从而使刨花板具有良好的综合力学性能。禁曲强度≮19Mpa,禁曲弹性模量≮3027Mpa,内粘合强度≮0.64Mpa，表面粘合强度≮0.85mpa，2H吸水厚度膨胀率≯6.7%，甲醛释放量E1级小于5mg/100g. 推荐品牌：肯帝亚、露水河、福人。

背板：采用5mm厚E1级优质环保双贴面三聚氰胺板，经过全自动数控裁板机进行裁切，每块板材的尺寸误差小于等于0.5mm，板材裁切好后保证板材断面四周没有爆边，断面整齐。再以进口热熔胶及2mm厚的同色PVC断面封边，封好边的板材四周光滑，封边皮和板材断面完全包合。禁曲强度≮19Mpa,禁曲弹性模量≮3027Mpa,内粘合强度≮0.64Mpa，表面粘合强度≮0.85mpa，2H吸水厚度膨胀率≯6.7%，甲醛释放量E1级小于5mg/100g. 推荐品牌：肯帝亚、露水河、福人。

水槽：外形尺寸：550*450*310，采用PP材质制作一体成型水槽，抑菌、易清洁，耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面自然回流，美观实用。安装位置以现场勘查为准。

实验台专用插座盒：220V10A/16A，86型PP岛式防腐。安装位置以现场勘查为准。推荐品牌：TCL、 LEGRAND、SIEMENS

(4)五金辅件材质

1)拉手：采用优质PVC内置一字型拉手，此拉手为人性化设计，外表美观，模具一体成型。

2)铰链：采用优质自闭式铰链，使用过程中无噪音，耐腐蚀。推荐品牌：DTC、HETTICH、ABC

3)导轨：采用三节消声承重伸缩导轨，做实验时，抽屉拉出顺畅灵活，并且可避免因抽拉用力过猛而导致抽屉滑落地面。推荐品牌：DTC、HETTICH、ABC

4)调节脚：专用不锈钢可调PP脚，承重、防潮、防滑、抑俊、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度；外形美观，设计人性化。

5)插座：选用220V10A/16A品牌多功能插座，可适用于多种仪器插头。安装位置以现场勘查为准。推荐品牌：TCL、 LEGRAND、SIEMENS

6)电缆：所有用电线缆都采用国标产品，包括单芯线、护套线和橡套线等。推荐品牌：远东、江南、上上

3、通风橱

(1)总体要求(设计依据)

1)排风柜技术条件JB/T6587-1992

2)通风与空调工程施工规范：GB50243-1997

3)柜式风机盘管机组JB/T 9066-1999

(2)材质要求

1)风机采用国家强制性产品认证CCC产品防腐防爆玻璃钢风机，排气管路、阀门、配件、叶片材质要求：抗强酸、强碱、有机溶剂侵蚀和老化，耐高温、不变形。

2)外露控制电路：PVC保护套管，接线点不得外露。整体设备应平整光滑，外表面整齐美观，厚度均匀，且边缘无毛刺，并不得有气泡、分层现象。通风机的叶轮旋转后，每次均都不应停在原来的位置，并不得破壳。

3)各风机电机为国家强制性产品认证CCC产品，安装在室外的通风机的机应设防雨罩。

4)风管应平整，无大的缺陷，管道厚度均匀。

5)法兰与风管应成一整体，并与风管轴线成直角。

6)消声装置为高品质名牌产品消声微孔板，夹层≥60mm耐高温岩棉，整个通风系统的噪音符合国家标准。

7)面风速不低于0.8米/秒。整体采用1.2mm厚的优质冷轧钢板折弯成型，表面经磷化、酸洗处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。

(3)部件说明：

1)变频控制器：7.5KW，配合PLC控制器，每套控制2台通风橱，控制风机转速，配合电子风阀，达到节能降噪的目的。品牌：台达、施耐德、SIEMENS

2)离心风机、风管：7.5KW变频防爆电机，转速2900r/min，进风口600mm，配置软接头、消音器。风压1673-2554pa，风量6650-11550m3/h。电缆采用5*10平方国标橡套线，全程穿PVC线管保护。风管φ315、φ250，PP防腐材质，壁厚大于5mm。

3)台面: 采用环氧板一体透芯材质，整个板材都耐腐蚀，表面刮伤后可修复、强度高、绿色环保、寿命长、成品外观好。耐高温 ，能够承受实验室常见的高温，遇明火不可燃、不起泡、不断裂。 抗腐蚀， 对实验室常用的化学酸碱溶剂有超强的耐腐蚀. 安全环保，无毒无味、不燃烧、绝缘。 经久耐用 ，绝对防潮、无细孔、不脱落、不胀裂、不变形。 表面可修复， 材质一体通透，遇到损伤可经专业人员修复如新。 优越性价比， 使用寿命长，品质恒久稳定。按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”(4.41表面耐污染性能测定—方法2中室温24h测试条件)进行检验，77%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、98%乙酸、40%氢氧化钠、85%磷酸、28%氢氧化铵、99%乙醇、二氯甲烷等常见强酸强碱试剂测试中表现为5级。品牌：欧诺诗、思蒂福、DURCON

4)柜体：柜体采用1.2mm厚的优质冷轧钢板外喷环氧树脂粉末喷涂而成。

5)导流板：采用品牌厚度为6mm抗倍特板。

6)视窗：采用6mm复合式防爆钢化安全玻璃。

7)平衡：采用同步带无段式平衡砝码设计，视窗可停在任一位置。

8)插座：采用实验室专用万能插座，适用各种仪器插头，安装在橱内品牌：TCL、 LEGRAND、SIEMENS。

9)照明：采用隐藏式30W防爆LED灯。

10)杯槽：实验室专用PP杯槽，具有极强的抗腐蚀、耐酸碱性。安装位置以现场勘查为准。

11)化验水咀：采用双口灰色水龙头，管体部分为黄铜合金制，表面经烤漆喷涂处理，防锈耐腐蚀。负责安装到位，含上下水管、不锈钢软管、单独控制化验水咀的阀门等辅材。安装位置以现场勘查为准。

(4)主要功能特点

三块导流板使处于不同高度空间的有害气体以控制浓度小于0.5ml/m3的性能指标分别从不同的段区排出。该系统通风橱以操作口表面风速不小于0.8m/s的速度将通风橱中空气排出，确保无任何残留气体存在。它通风效率高，排风量为1600~1800m3/h,且噪声小。为实验者提供了安全、舒适的实验空间。推荐配件品牌：台雄、TOF、WaterSaver

4、水盆台

全钢结构，带水。

5、双瓶气瓶柜

(1)柜体: 主体采用1.2MM冷轧钢板，特殊承重部位采用1.5MM冷扎板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列复杂工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格,牢固可靠,防腐、阻燃、防爆。

(2)门板: 内镶嵌防火减震静音材料填充，采用可脱卸铰链,正面带视窗,视窗为防爆玻璃。

(3)固定链条:内部采用固定式链条,防止气瓶倾倒。

(4)踏板:柜体底部设有可调节踏板,方便气瓶装卸。

(5)拉手:采用嵌入式高强度拉手。

(6)报警器:可选择选用专用报警装置。报警装置可识别:可燃式气体如甲烷、乙炔、煤气等。

(7)声光报警系统:当柜内传感器检测到气体泄漏时,会自动触发红灯闪烁和报警轰鸣声,同时自动排风。

(8)自动排风系统:当柜内传感器检测到气体泄漏并报警的同时,顶部专用柜顶离心风机会自动工作,将气体通过排风管排出室外,保证工作区域的人身安全。

6、泄漏报警器

(1)检测原理：催化燃烧式/电化学式

(2)检测气体：可燃气体/毒性气体

(3)测量范围：0-100% LEL /0-1000ppm

(4)精度:±5%FS

(5)响应时间：小于30秒

(6)恢复时间：小于30秒

(7)防爆等级：Exd||CT6

(8)防爆连接螺纹：G3/4管螺纹

(9)工作电压：DC24V±12V ，二段报警继电器触点输出(触点容量DC24V/1A)

(10)工作温度：-40℃-+70℃

(11)相对湿度：0≤95%RH

(12)输出：三线制

(13)连接电缆：≥RWP3×0.5mm2

(14)规 格：180*140*92mm

(15)技术指标：高亮度数码管显示 ，高性能传感器、精度高、测量准确、性能稳定，自动监测传感器工作状态，探头故障报警功能，报警保持，最先报警通道指示，输入端加有保护电路，

(16)报警输出：根据需要可连接DCS，485信号，PLC，4-20mA等输出信号出，手动/自动开启风机和电磁阀，高、低两段报警功能；

(17)安装方式：抱管、贴壁、吊顶。

(18)检测气体：氨气、氢气、酒精、甲醇、甲苯、二甲苯、乙炔、硫化氢、三氯甲烷、臭氧、氯气、二氧化硫等可燃等。

7、防盗门(带闭门器)

(1) 颜色： 红棕色

(2) 材质：304不锈钢

(3) 门扇厚度：45mm

(4) 门板厚度：0.8mm

(5) 门框厚度和材质：1.3mm 镀锌钢板

(6) 门上配件：带玻璃视窗(厚度为30mm，尺寸根据门的大小定)

(7) 尺寸：实际测量为准

(8) 样式：可选择单开门带亮窗玻璃视窗、子母门带亮窗玻璃视窗、双开门带亮窗玻璃视窗

8、过道玻璃门电子门禁(一楼、二楼)

304不锈钢门套、门头,12mm钢化玻璃，且安装至指定位置。

9、屋顶不锈钢阳光房(六楼)

- 龙骨:采用厚度为3mm的304不锈钢

- 屋面:采用厚度为12mm夹胶玻璃

- 门窗:铝合金断桥

10、拆除旧台柜

拆除原有废旧实验台并把垃圾送至合适的地点(由投标单位自行解决且须符合相关法规)

11、拆墙

拆除原有隔断墙并把垃圾送至合适的地点(由投标单位自行解决且须符合相关法规)

12、室内粉刷

对清单11所拆墙面粉刷、打腻，一底三面，立邦乳胶漆

13、全室电路改造

拆除旧电路，铺设新电路主线为4平方铜芯线，3*4平方国标线缆线槽线管敷设，保证全室用电。

14、背景墙

(1)总体设计

背景墙分为两部分：铝合金方板吊顶、墙体美化修饰

(2)铝合金方板吊顶

1)弹线：根据楼道标高水平线，沿墙四周弹顶棚标高水平线，并沿顶层的标高水平线，画好龙骨分档位置线。

2)安装主龙骨吊杆：在弹好顶棚标高水平线和龙骨位置线后，确定吊杆下端头的标高，安装预先加工好的吊筋用膨胀螺栓固定在顶棚上。吊筋采用φ6圆钢，吊筋间距控制在1200mm范围内。

3)安装主龙骨：主龙骨选用U型轻钢龙骨，间距控制在1200mm范围内。安装时采用与主龙骨配套的吊挂件与吊筋连接。

4)安装边龙骨：边龙骨采用T型，水泥钉间距不大于600mm。

5)安装次龙骨：根据铝扣板的规格尺寸，次龙骨采用T型安装与板配套的次龙骨，次龙骨提用过吊配件，吊挂在主龙骨上。当次龙骨长度需多跟延续接长时。用次龙骨连接件，在吊挂次龙骨的同时，将相对端头连接，中距600mm。

6)安装金属板：0.5-0.8mm厚铝扣板安装时在装配面积的中间位置垂直次龙骨拉同一条基准线，对其基准线后向两边安装。安装时，严禁野蛮装卸，必须顺着翻边部位顺序轻压，将方板两边完全卡进龙骨后，再推紧。

(3)墙体美化修饰

1)所用美化材料必须环保。装修后不得释放有毒气体，如甲醛

2)墙面不得出现坑洼现象。

3)墙面不得出现明暗，颜色不一的情况。

(三)质量、验收标准

中标单位须保障用户方在使用该货物(含软件及相关服务)或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供货方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

所投产品技术参数必须等于或优于技术规格参数表中技术参数指标；因各厂商的整机设备设计原理不完全相同，投标单位可在满足技术规格参数的前提下进行调整(列出偏离表)，但必须等于或优于该项目的整机性能。

提供的相关的配套附件质量优良，数量齐全，产品要符合国家质量检测标准。

二、交货期要求

签订合同后，50 天内所有设备安装调试结束并交付使用。

三、交货地点

交货地点为：盐城工学院校内指定地点。

四、付款方式

经安装调试验收合格后，付合同款的95%，其余 5% 作为质保金，半年内无质量问题后付清余款(无息)。

如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。

五、合同签订

招标人和中标人应当自公示结束后5日内签订采购合同。

六、售后服务及承诺

6.1、在规定时间内提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常。

6.2、售后：提供3年免费质保，接到故障报修请求后24小时内抵达现场；

6.3、对所投产品的售后服务做出书面说明及承诺。

七、特别说明

7.1如果招标文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时补充说明。如投标人不作补充说明，评委会将从有利于招标人的角度出发，认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

第四章  评标方法与评分标准

一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法确定中标候选人。按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评分标准

本项目评分总分值为100分。

1、报价分(80分)

1.1投标报价超过项目预算的不得分。

1.2 以合格投标人中最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

1.3 各有效投标人的投标报价得分按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×80(计算结果四舍五入，保留两位小数)

- 技术、方案、质量分(8分)

2.1提供采购清单中第3、8、9、13、14项的设计及施工方案，根据方案的科学性、合理性、实用性由评委会进行横向对比，优得8-6分，良得5-4分，一般得3-1分，不提供得0分 (满分8分) 。

3、 业绩分(6分)

提供近三年在全日制高校承揽类似项目销售合同的复印件(加盖单位公章)，每提供1份加1分；加满6分为止 (满分6分) 。

4、售后服务及服务承诺分(6分)

(1).在响应招标文件原厂免费质保期限的基础上，承诺中央台、通风橱、边台、防盗门每延长免费质保期一年加2分；最高4分 (满分4分) 。

(2).根据投标人的售后服务承诺酌情给分，优得2分，良得1分，一般得0.5分，未承诺得0分 (满分2分) 。

第五章  投标文件的组成及格式

投 标 文 件(正本或副本)

项目名称：

项目编号：

投标人：(公章)

法  人：(签名)

年  月  日

投标主要文件目录

一、投标函

二、法定代表人授权书

三、投标人资格声明

四、现场勘查确认函

五、开标一览表

六、投标配置与分项明细报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、评分索引表

十、资信证明文件技术支持性文件

十一、服务承诺

一、投标函

盐城工学院：

根据贵方的                    招标文件，我方正式授权_____________(姓名和职务)代表___________(投标人的名称)，全权处理本次项目投标的有关事宜。兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细阅读全部招标文件及其澄清、修改、补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，或中标后拒绝签订合同，或在项目的实施全过程中由于我们的违法违规，我们同意投标和履约保证金被贵方没收。

6.同意向贵方提供可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件、投标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地       址：

邮       编：

电       话：

传       真：

投标人开户行：

账       户：

投标人(单位公章)：

投标人授权代表姓名(签字)：                     手机：

日期：_______年____月____日

二、法定代表人授权书

本授权书声明：__________公司的_______(法定代表人姓名)_______(职务)代表本公司授权_______(被授权人的姓名)_______(职务)为本公司的合法投标代表，全权处理_____(项目)的投标、合同签订以及合同的执行、完成和纠纷处理等与本项目有关的一切事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表(被授权人)签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人(单位公章)：

日    期：

三、投标人资格声明

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 注册时间 |  | 经济类型 |  |
| 前三年内政府采购活动中有无重大违法纪录声明 |  |
| 是否依法纳税 |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |
| 投 标 人 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |
|  | 资产 情况 | 净资产： 万元 | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |
|  |  | 负 债： 万元 |  |
| 财务状况 (最近两年) | 指 标 年份 | 主营收入 (万元) | 收入总额 (万元) | 利润总额(万元) | 净利润 (万元) |
|  | 年 |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、准确的。如贵方要求，我们同意提供相关更为详细的证明文件。

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

投标人(单位公章):                  日期：  年  月  日

四、现场勘查确认函

| 投标人名称： (单位公章) |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称： |  |
| 招标单位签字： |  |
| 现场勘查说明： | 我代表参与投标公司，已与2019年 月 日至 项目工地进行了现场踏勘。我公司对项目的施工情况、施工进度、施工现场临时设施、现场及周边的道路，周边施工环境(地下管线的勘查)、施工区域划分(预制场地、加工场地及仓库)、临时用电用水的使用等做了详细充分的了解和沟通。并将依据现场勘查的情况编制相关的施工组织设计、施工进度计划、材料设备采购计划、货物的运输包装等施工计划及措施。依据施工现场交流的情况编制合理的投标报价，确保符合投标条件，达到业主的招标要求，圆满完成此次招标工程。 |
| 授权代表签字： |  |
| 联系方式： |  |
| 勘查时间： |  |

注：此函必须加入投标文件里，如果不到现场勘查，投标无效。

五、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价：人民币(大写)： 元整；小写： 元整。 |
| 项目实施时间(供期或工期)： |

投标人(单位公章)：

法定代表人或授权代表(签字)：

日期：    年   月   日

填写说明：请准确清楚填写。

六、投标配置及分项明细报价表

盐城工学院：

本公司愿意按照                   项目采购文件条款和需求作如下报价：

货币单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 生产厂家 | 规格型号 | 配置参数等相关说明(可附页) | 数量 | 单价 (元) | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计人民币大写： 小写： |

注：1. 投标报价应包括投标人为完成竞争性谈判采购文件确定的采购范围内的所有工作内容，投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的全部设备并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括(但不限于)：设备价格【含全套设备(包括主设备、配套设备、附件等)、辅材、配件、必不可少部件、备品备件、专用仪器仪表及工具、技术资料等】、直接和间接成本费、材料损耗费、劳务费、竣工面的清洁费、垃圾清运费、包装费、采购费、生产费、安装费、运杂费(含运输费)、装卸费、保险费(含国际国内运输保险)、保修费、管理费、配合费、调试费、检测费、质保运行维护费、技术(含操作、维护等)培训及售后服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用的价格体现，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

2.“投标配置及分项明细报价表”中单价、小计、合计不一致的，以有利于采购人的原则确定。

…………………

法定代表人或授权代表(签名、盖章)：

投标人(单位公章)：

年    月    日

七、技术参数响应及偏离表(如有)

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出 符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：                   单位公章：

年  月  日

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

八、商务条款响应及偏离表(如有)

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 项目完成时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

单位公章：

年  月  日

九、评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

十、资信证明文件技术支持性文件

1、多证合一证照(复印件、加盖公章)；

2、或营业执照、税务登记证、组织机构代码证(复印件、加盖公章)；

3、投标(法人或授权人)代表有效身份证件(复印件) ，原件携带备查；

4、招标文件中规定要求提供的证明材料、业绩合同和投标人认为需要提供的其它材料(招标文件要求提供原件的必须在投标文件中提供，没有要求的提供复印件原件携带备查)。

十一、服务承诺

法定代表人或授权代表签字：

单位公章：

年  月  日