招 标 文 件

项目编号：ZB-20161102-046

项目名称：综合服务平台-万兆核心网关

盐城工学院

2016年11月4日

总  目  录

# 总 目 录  ………………………………………………………………………2

# 第一部分  招标公告……………………………………………………………3

# 第二部分  投标人须知…………………………………………………………5

# 第三部分  项目需求……………………………………………………………13

# 第四部分  评标方法与评标标准………………………………………………19

# 第五部分  主要合同条款及格式………………………………………………20

# 第六部分  投标文件的组成及格式……………………………………………23

一、投标函…………………………………………………………………26

二、法定代表人授权书……………………………………………………27

三、投标人资格声明………………………………………………………28

四、开标一览表……………………………………………………………29

五、投标配置与分项明细报价表…………………………………………30

六、技术参数响应及偏离表………………………………………………31

七、商务条款响应及偏离表………………………………………………32

八、资信证明文件…………………………………………………………33

九、产品技术支持性文件…………………………………………………34

第一部分  招标公告

根据采购计划，盐城工学院综合服务平台-万兆核心网关项目进行公开招标,诚邀符合相关资格条件的投标人(供应商)前来投标。

一、招标内容

项目名称：综合服务平台-万兆核心网关。

项目编号：ZB-20161102-046。

项目控制价：80万元。

本次招标一共1个项目，是：综合服务平台-万兆核心网关项目。

本次招标共一个项目包，不可拆分细项，不可漏项，投标人必须编制投标文件、密封投标文件、递交投标文件，招标人按一个项目开标、评标、选择中标人。

二、投标人资格条件

投标人必须符合《政府采购法》第二十二条之规定并具备以下条件：

1. 投标人必须符合《政府采购法》第二十二条之规定；

2. 投标人必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的经济实体，经营范围包含所投项目在内；

3. 财务要求：投标人有固定的经营场所，有一定数量的专业技术人员，具有良好的财务状况，未处于财产被接管、冻结和破产状态；

4. 信誉要求：投标人具有良好的商业信誉，没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示期内；

5. 提供法人或授权代表人身份证复印件，原件带在身边备查；

6. 投标人在投标时，必须提供原厂商对此次投标产品针对本项目的授权书和售后服务承诺函的原件。

三、招标文件提供

招标文件在“盐城市政府采购网”或“盐城工学院校园网”自行下载。

四、投标文件递交

投标截止时间地点：2016 年11月29日9:00时。盐城市开发区希望大道中路1号，邮编 224051。盐城工学院希望大道校区行政办公楼532开标室。投标文件要求提供正本1份，副本5份。

五、开标时间及地点

2016 年11月29日9:00时开标。盐城工学院希望大道校区行政办公楼532开标室。受托人须带身份证原件参加开标会。

六、投标保证金

1、本次采购投标保证金金额为：壹万伍仟元人民币。

2、各投标人须从投标人本单位的账户上汇至盐城工学院指定账户（开户银行：建行盐城市人民路分理处  账号：32001735236051464680），并将银行汇款凭证复印件盖公司章放投标文件中备查，招标结束后将银行票据交工作人员，依据我校退款程序办理相关手续。

七、招标人及其他情况

采购人联系人：周老师  联系电话：0515-88298682

技术联系人：周老师  联系电话：13485282578

招标办联系人：仓老师  联系电话：0515-88168897

盐城工学院招投标工作办公室

2016年11月4日

第二部分  投标人须知

一、总 则

根据《政府采购法》的有关规定及要求，盐城工学院综合服务平台-万兆核心网关项目进行公开招标。

1. 适用范围

本招标文件仅适用于综合服务平台-万兆核心网关项目公开招标。

2. 合格的投标人

2.1 满足招标公告中“投标人资格要求”的规定。

2.2 满足招标文件实质性条款的规定。

3. 投标费用

投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4. 招标文件的约束力

投标人一旦下载了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并视为自招标公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

5. 招标文件构成

5.1 招标文件有以下部分组成：

5.1.1 招标公告

5.1.2 投标人须知

5.1.3 项目需求

5.1.4 评标方法与评标标准

5.1.5 主要合同条款及格式

5.1.6 投标文件的组成及格式

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6. 招标文件澄清与修改

6.1 招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知盐城工学院。盐城工学院认为已发布的招标文件确有必要澄清或者修改的，将在盐城市政府采购网或盐城工学院校园网上发布更正公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

6.2 招标文件的修改

6.2.1 在投标截止时间三天前，盐城工学院均可以以补充文件的方式对招标文件进行修改。

6.2.2 盐城工学院有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

6.2.3 招标文件的修改将在盐城工学院校园网http://zbxx.ycit.cn/Index.html上公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

7. 投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

7.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

8. 投标文件的构成

投标文件正、副本至少应提交以下投标材料：

8.1 投标函

8.2 法定代表人授权书

8.3 投标人资格声明

8.4 开标一览表

8.5 投标配置与分项明细报价表

8.6 资信证明文件

8.7 产品技术规格支持性文件

（如果投标人技术参数、商务条款存在偏离的，可提供相应的技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表。）

9. 投标文件的编制

9.1 投标人应阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件。如果投标人没有按照招标文件中要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，其风险由投标人承担。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

9.2 应按招标文件规定的格式认真如实填写投标文件的所有栏目和内容，不得缺项、漏项。

9.3 投标文件应符合招标文件和投标截止时间前招标人可能发出的澄清、修改或补充文件的要求。

10. 投标报价

10.1 投标报价的货币单位：人民币元。

10.2 开标一览表和投标配置与分项报价表。

10.2.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

10.2.2 采购人需求的货物供应、安装、调试及有关技术服务等。

10.2.3 有关费用处理

招标报价采用总承包方式，因此投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

10.2.4 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

10.3 投标人根据招标内容的要求，准确报价，一经报出，不得更改。

10.4 开标时，当投标文件中开标一览表内容与投标配置与分项明细报价表内容不一致时，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

10.5 未宣读的投标价格信息评标时不予承认。

11. 投标人的资信证明文件

投标人必须按照招标文件的要求提供有关资信证明文件材料，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

12. 开标一览表

投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，装入投标文件。

13. 技术及售后服务承诺

投标人的服务承诺应按不低于招标中售后服务要求提出的标准做出响应。

14. 投标保证金、履约保证金

14.1 投标保证金是为了保护盐城工学院免遭因投标人的行为而蒙受的损失，盐城工学院招投标工作办公室在因投标人的行为遭受损失时，可根据第14.4条的规定没收投标人的投标保证金。对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.2  若中标，投标保证金在合同签订后无息退还。

14.3  投标保证金须在提交投标文件时按规定要求交给招标单位，不可放在投标材料中。

14.4  下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

14.4.1 投标人在投标有效期内撤回其投标；

14.4.2 中标人在规定期限内未签订合同；

14.4.3 投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

14.4.4 投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的。

15. 投标有效期

15.1 投标有效期为招标人规定的开标之日后三十（30）日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下,招标人于原投标有效期满之前,可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标，退回投标保证金。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，招标文件中的所有规定在延长期内继续有效。

16. 投标文件份数和签署

16.1 投标人应按照投标人须知要求，准备一式伍份（投标文件一份正本、四份副本），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2 投标文件必须打印或复印，编制投标（响应）文件资料目录，并按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。如投标文件出现漏页或缺页等情况，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

16.3 投标人应严格按照招标文件的要求制作投标文件，并按“投标文件的组成及格式”中规定的要求进行签字或盖章。

16.4 除投标人对错漏处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标文件签署人（法定代表人或授权代表）签字或盖章。

四、投标文件的密封与递交

17. 投标截止时间

17.1 投标截止时间为招标公告中规定的截止时间。

17.2 招标人可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18. 投标文件的密封与标记

18.1 投标人应将投标文件正本、副本标明“正本”、“副本”的字样，并封装完好。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

18.1.1 注明投标人名称，并在封袋（盒）骑缝处加盖投标人公章。

18.1.2 注明投标项目名称、标书编号“请勿在X年X月X日X时X分（开标时间）之前启封”字样。

18.2 如果封袋（盒）未按上述要求密封、加写标记或标注不清，招标人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人将予以拒绝，作无效投标处理。

18.3 对在投标截止时间后收到的投标文件将被拒绝。

19. 投标文件的修改和撤回

19.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式发出通知并按投标的要求送达指定地点。

19.2 投标人的修改或撤回通知书，应按投标文件的要求进行编制、密封、标志和发送，并应在封袋上标注“修改”和“撤回”字样。

19.3 在投标截止时间后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

19.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

20. 开标

20.1招标人将按规定的时间和地点组织公开开标，投标人应委派授权投标代表（携带身份证原件）准时参加，参加开标的投标代表须签名以证明其出席。

20.2 开标仪式由招标人主持，采购人代表、监督代表以及有关工作人员参加。

20.3 同意撤回的投标将不予开封。

20.4 开标时，请监督人员或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，招标人将当众宣读投标文件中“开标一览表”的各项内容，以及招标人认为合适的其他详细内容。

20.5 招标人做好开标记录并存档备查，开标记录应包括开标时宣读的主要内容。

20.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

21. 评标

21.1  开标后，招标人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2  评委会由行业专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

21.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

22. 评标过程的保密与公正

22.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 在评标过程中，如果投标人试图向招标人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

23. 投标的澄清

23.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

23.2 接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

23.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

24.对投标文件的初审

24.1 投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评标时，当投标文件中“开标一览表”内容与“投标配置与分项明细报价表”内容不一致时，以开标一览表为准。评委会有权要求投标人对投标配置与分项报价作出修正，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

24.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25. 无效投标条款和有关说明

25.1 无效投标条款

25.1.1 未按要求交纳投标保证金的；

25.1.2 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

25.1.3 投标人在报价时采用选择性报价；

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

25.1.5 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

25.1.6 其他法律、法规及本招标文件规定的评委会认定属无效投标的情形；

25.2 废标条款

25.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.2.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

25.2.4 因重大变故，采购任务取消的；

25.3 有关说明：有效投标或单项投标内容低于三家时，招标人根据有关规定保留改用其他方式进行采购或重新招标的权利。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向项目招投标领导小组推荐中标候选人。

26.2 项目招标领导小组根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

26.3 评审结束后二个工作日内，中标候选人名单将在盐城工学院校园网上进行公示。

26.4 若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标的；

26.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者招标人工作人员恶意串通的；

26.4.3 向评审专家、采购人或招标人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

26.4.4 不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

26.4.5 不符合法律、法规的规定的其他情形。

在此情况下一经认定，招标人有权重新组织采购。

27. 质疑处理

27.1 参加投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.1.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日；

27.1.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.1.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

27.2 质疑必须有参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）签字, 并加盖单位公章，以送达的方式提交。未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标人有权不予受理。

27.3 未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商所提出的质疑不予受理。

27.4  质疑函应当包括下列内容：

27.4.1 质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

27.4.2 具体的质疑事项及明确的请求；

27.4.3 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

27.4.4 提起质疑的日期；

27.4.5 质疑函应当署名：质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向招标人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

27.5 招标人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标人将告知质疑人进行补正。

27.6 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标人有权不予受理。

27.7 对于内容、格式符合规定的质疑函，招标人应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

27.8 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

28.中标通知书

28.l 中标结果质疑期满后，招标人将通知中标人签订合同。

七、授予合同

29. 签订合同

29.l中标人应按照招标文件规定的时间、地点及确定的相关事项与采购人签订采购合同，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

29.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

第三部分  项目需求

一、项目清单

| 序号 | 名 称 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万兆核心网关 | 主机箱，满配风扇模块。 | 1个 | 1台 | Juniper 思科 锐捷 H3C |
|  |  | 主控引擎板（全冗余、最高配置）。 | ≥2个 |  |  |
|  |  | 交换网板（全冗余、最高配置）。 | ≥4个 |  |  |
|  |  | 交流电源模块（全冗余、最大功率）。 | ≥4个 |  |  |
|  |  | ≥20端口万兆以太网光接口业务板(SFP+,LC)。 | 1个 |  |  |
|  |  | ≥20端口千兆以太网光接口业务板(SFP,LC)。 | 1个 |  |  |
|  |  | ≥20端口千兆以太网电接口业务板。 | 1个 |  |  |
|  |  | 提供≥3万接入用户数（IPV4/IPV6)许可。 | 1套 |  |  |
|  |  | 原厂≥10KM万兆单模光纤模块。 | 20个 |  |  |
|  |  | 原厂≥10KM千兆单模光纤模块。 | 20个 |  |  |
|  |  | 软件系统：作为校园网核心路由、核心交换机、核心宽带接入服务器的全功能授权。 | 1套 |  |  |
| 2 | 网络域名地址服务系统 | 网络IP地址分配、域名等服务和管理软硬件一体化系统，硬件配置见技术规格部分。 | 1套 | 1台 | Infoblox 锐捷 迪讯 |
| 3 | 培训 | 提供两名万兆核心网关厂商的原厂认证培训。 | 2名 | 2名 | 无 |

注：

1、免费提供三年原厂质保、三年原厂软件升级。

2、投标人选投设备的品牌可以是招标人推荐品牌，如果在推荐品牌之外自选品牌的，其技术标准与性能要求应相当于或者优于招标人推荐的品牌。

3、投标人在投标时，必须提供原厂商对此次投标产品针对本项目的授权书和售后服务承诺函的原件。

二、技术规格

1、万兆核心网关

| 序号 | 指标内容 | 重要因素 | 指标项及其技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统架构 | ★ | 独立的交换网板与独立的主控板设计，实现转发与控制平面完全分离；主控板支持1+1冗余备份；交换网板支持N+1冗余备份；电源、风扇支持N+M冗余备份；背板无源设计；各组件支持热插拔，提供官网可下载的白皮书或者彩页，并提供官网链接地址。 |
| 2 | 交换容量 | ★ | 单台设备最大交换容量≥220Tbps，提供官网链接地址。 |
| 3 | 包转发速率 | ★ | 单台设备最大转发能力≥35000Mpps，提供官网链接地址。 |
| 4 | 板卡插槽 | ★ | 系统提供不少于8个可用业务板卡插槽（如采用子母卡设计，则只计算母卡插槽数量）。 |
| 5 | 板卡端口数量 |  | 单板卡提供不少于32个万兆端口。 |
| 6 | 端口类型 |  | 支持GE(光/电)、10GE（光/电）、40GE(光)、100GE(光)等端口类型。 |
| 7 | 虚拟化 | ★ | 支持将多台物理机框虚拟成一台设备，虚拟后的设备拥有统一的控制平面，统一的配置管理，并支持跨机箱端口聚合功能；单台设备故障用户无感知，不需重新认证。支持将1台物理设备划分成多台逻辑设备，各逻辑设备间可实现路由表隔离。 |
| 8 | 数据中心特性 |  | 支持增强以太网特性DCB；支持统一交换特性FCoE。 |
| 9 | 网络虚拟化 |  | 支持TRILL 透明交换网络，支持VXLAN，支持SDN，支持MPLS。 |
| 10 | 交换特性 | ★ | 支持QinQ、QinQ终结；支持扁平化组网；要求同一端口同时终结QinQ Vlan和普通Vlan。单台设备支持≥512K MAC地址表项。 |
| 11 | 认证 | ★ | 同时支持WEB Portal认证、IPoE认证、802.1X认证等方式。单台设备支持≥8万个IPv4/IPv6双栈终端集中认证和并发在线。不接受通过增加额外的功能板卡实现用户管理功能。 |
| 12 | IPv4、IPv6特性 |  | 支持大路由表的管理和查找，在IPv4情况下，支持512K条路由(转发表项)；在IPv6情况下支持512K条路由(转发表项)。 |
| 13 |  |  | ARP表项≥170K，支持组播、QOS等特性。 |
| 14 |  |  | 支持静态路由、动态路由、策略路由等路由协议。 |
| 15 |  |  | 支持硬件实现IPv4、IPv6双栈，硬件实现IPv4/IPv6组播。 |
| 16 | 安全性、管理性 |  | 实现基于每个板卡、物理接口、逻辑接口和单个用户的ARP、PPP、DHCP等协议报文的攻击防护。 |
| 17 |  |  | 支持Console/Telnet/SSH2.0命令行配置；支持FTP、SNMP V1/V2/V3、支持系统日志、支持流量分析。 |
| 18 |  |  | 软件操作系统支持独立的进程模块化设计，能够对管理进程、路由进程等模块进行独立维护和管理。 |
| 19 |  |  | 支持大版本软件在线升级ISSU技术。 |
| 20 |  |  | 通过CLI可实现单条命令完成割接及回退而无需通过多次命令删除或增加逐步操作完成割接及回退；支持配置提交检查功能；支持配置恢复功能。 |
| 21 | 配置要求 | ★ | 配置满足情况，详见项目清单。 |
| 22 | 产品资质 | ★ | 出具由中华人民共和国工业与信息化部颁发的入网许可证复印件并加盖原厂公章。 |

2、网络域名地址服务系统

| 序号 | 指标项内容 | 重要因素 | 指标项及其技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件规格 | ★ | 标准2U机箱，多核架构，支持1+1冗余电源。 |
| 2 |  | ★ | 千兆电口≥6个，可扩展千兆光口、万兆接口，提供官网可下载的白皮书或者彩页，并提供官网链接地址。 |
| 3 |  | ★ | 双硬盘插槽，内置硬盘容量≥500G，硬盘支持可插拔更换，提供官网可下载的白皮书或者彩页，并提供官网链接地址。 |
| 4 | DHCP | ★ | IP地址分配性能≥3千/秒，提供官网链接地址。 |
| 5 |  | ★ | 动态用户最大并发数≥3万。 |
| 6 |  |  | DHCP准入功能可绑定终端数≥3千。 |
| 7 |  |  | DHCP准入功能支持基于接入设备MAC、IP、主机名、VLAN、端口等元素进行绑定，提供配置截图。 |
| 8 |  | ★ | 终端迁移控制，支持终端迁移轨迹记录。 |
| 9 |  |  | DHCP准入功能支持新接入终端自动推荐IP地址，提供配置截图。 |
| 10 |  | ★ | 支持DHCP指纹技术，可以识别终端操作系统及设备类型。支持基于MAC地址前六位来自定义终端类型，提供配置截图。 |
| 11 |  |  | 支持将指定MAC地址加入黑名单，加入黑名单的终端无法获取IP地址。 |
| 12 |  |  | 支持动态地址池IP快速回收，提高地址池利用效率。 |
| 13 |  | ★ | 支持防IP地址恶意申请，基于端口、VLAN的IP地址个数及租约时间限制，提供配置截图。 |
| 14 |  |  | 支持VRRP、主从两种热备方式，提供配置截图。 |
| 15 |  |  | 支持丰富的DHCP审计日志，能够基于终端IP、MAC、接入设备等条件进行日志信息查询，提供配置截图。 |
| 16 |  |  | 支持丰富的告警信息，地址池溢出、IP冲突、终端迁移、非授权终端接入等告警信息。 |
| 17 | IPAM | ★ | 支持可视化呈现IP地址状态、地址池利用率、在线用户趋势及一些告警信息，提供配置截图。 |
| 18 |  |  | 支持对现有网络IP地址自动或手动扫描，便于前期安装部署，提供配置截图。 |
| 19 | DNS | ★ | DNS请求处理性能≥8万/秒，提供官网链接地址。 |
| 20 |  |  | 支持基本DNS域名管理，添加域名、主机记录，支持A、CNAME、PTR、NS、SOA、MX等6种记录类型。 |
| 21 |  | ★ | 支持入站智能DNS，可以根据外网用户所在运营商返回服务器对外映射的相应运营商公网IP，避免跨运营商访问，提供配置截图。 |
| 22 |  | ★ | 支持基于源IP、源端口、协议、目的IP、目的端口的ACL五元组的DNS调度，提供配置截图。 |
| 23 |  | ★ | 支持基于URL的DNS调度，内置免费URL库，URL库在线免费升级，提供配置截图。 |
| 24 |  |  | 支持自定义CDN的URL库，基于该库对DNS进行调度，提供配置截图。 |
| 25 |  | ★ | 支持故障检测，跟踪监测出口链路的状态，提供配置截图。 |
| 26 |  |  | 支持基于用户及CDN资源库的白名单和黑名单设置，在白名单下的用户或者URL被允许，在黑名单下的用户或者URL被阻断。 |
| 27 | 产品资质 | ★ | 出具由中华人民共和国工业与信息化部颁发的入网许可证复印件并加盖原厂公章。 |

三、主要设备或软件生产厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函

表中所列设备或软件生产厂家针对本项目的授权书和售后服务承诺函的原件，装订在正本中，副本中用复印件并加盖投标人单位公章（请按顺序排列），并附在投标配置及分项明细报价表后。

| 名 称 | 原厂免费质保年限 | 原厂授权书和售后服务承诺函 |
| --- | --- | --- |
| 万兆核心网关 | 3 |  |
| 网络域名地址服务系统 | 3 |  |

注：以上所列2种设备或软件，请分别提供授权书和售后服务承诺函，共4份。

四、技术支持性文件

规格幅面与正文一致，主要内容包括：万兆核心网关、网络域名地址服务系统等主要技术性能指标和结构的详细描述。该文件必须提供，作为评审专家对本招标文件第三部分“技术规格”进行评分的依据，没提供该文件或提供无效文件，则评委专家按照评分标准扣除相应的“技术规格”项的分数。

技术支持性文件只认可以下四种材料之一：

含技术指标的产品宣传彩页原件并加盖原厂公章；

官网下载该产品的含技术指标PDF版，打印后相关页面上含产品Logo并加盖原厂公章；

生产厂商出具的该产品技术指标证明材料原件并加盖原厂公章（该证明材料应类似产品说明书中的技术指标部分；如证明材料仅含有第三部分“技术规格”中所列出的指标，或仅是简单复制该指标，则该证明材料无效）；

权威机构针对所投产品的测试报告的复印件并加盖原厂公章。

注：如产品彩页或官网技术参数有更新，请另提供原厂更新证明。

五、交货期要求

### 签订合同后20天内供货到位，安装调试结束并交付使用。

六、交货地点

交货地点为盐城工学院

七、付款方式

### 中标单位所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗产品，经验收合格后10个工作日内，付至合同价的 90% ，其余 10% 作为质保金，1年质保期满后无质量问题一次性付清（无息）。

### 如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视其情形采取退货、拒付款、索赔等措施，直至通过有关部门，依法处理。

### 八、合同签订

### 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日5天内,签订采购合同。

九、服务要求

9.1 服务承诺和质保要求

投标人必须具有独立完成本次采购货物的供货、安装、调试、集成及相关服务的能力，中标后不得分包、转包。本次招标不接受联合体投标。

承诺本项目免费质保不少于3年，主要设备提供3年原厂质保，质保期限从设备验收完成次日起计算，质保期内软件系统提供免费升级服务。

产品保修期限和备品配件:免费提供3年正常使用的易损件和备件，承诺提供保证6年内所需的配件，在备件停止生产的情况下，应提供解决方案。

投标人在江苏省内设有长期售后服务机构，不可以转包售后服务，提供江苏省内售后服务机构情况。

9.2 技术服务要求

9.2.1 提供永久技术支持，免费提供技术咨询服务。

9.2.2 提供7*24服务，在得到用户电话的服务响应需求后，应于2小时内进行响应，紧急情况维修人员在6小时内必须赶到现场。

9.2.3 所投产品必须均为原厂正宗原装产品（包括软硬件系统和在标配基础上增加的配件也必须为原厂原配），产品要符合国家质量检测标准。随机配件、资料以及软件齐全。服务或其任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控。

9.2.4  项目完成后保证一年不得低于2次的上门跟踪服务。

9.2.5 提供操作及维护人员免费培训服务，列出详细的培训计划，免费提供使用和维修中文手册。

第四部分  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较,评标采用综合评分法确定中标候选人。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评标标准

本项目评分总分值为100分。

1. 投标报价（40分）

1.1 在所有有效投标报价中选择报价最低的确定为基准报价。

1.2 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×40

2. 技术规格（40分）

投标人所投产品完全满足招标文件第三部分“技术规格”的相关要求，得40分；非重要响应指标每项不满足,减3分，重要响应指标每项不满足,减5分；本项最高得40分，最低得0分。

招标文件第三部分二“技术规格”加“★”标志的为重要响应指标，其余为非重要响应指标。

3. 售后服务及培训方案（10分）

依据投标人提供的售后服务及培训方案内容的服务方式、响应时间等以及是否满足招标文件的要求进行评分，优得10-8分，良得7-4分，差得3-0分。

4. 产品质量反馈（10分）

根据用户及评委对投标人所投产品信誉、市场质量反映情况、档次及未来部署灵活性，酌情给分，优得5-4分，良得3-2分，合格得1-0分。原厂商自2013年以来在江苏省本科院校中标或应用过同类型号万兆核心网关的案例，提供用户合同或用户使用报告复印件（加盖原厂公章），每提供一个得1分，满分5分。

第五部分  主要合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

# 采购合同（货物类）

项目编号：                                 项目名称：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、项目（货物）内容及需求:货物名称、品牌、型号、配置、数量、项目实施时间等相关内容。

二、质量要求、技术标准及售后服务

1.乙方按照国家规定的标准和标书规定的标准执行。

2.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

3.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

4.对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用；⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价；⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

6.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

7.上述的货物免费质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

三、有关费用：项目交付使用前的一切费用由乙方承担。

四、交货地点：采购方指定的具体地点。

五、调试和验收：标书中有规定的按标书的规定执行，没有规定的，按国家规定的标准和方法进行验收。

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3．甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

六、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

4.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

七、知识产权：乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

八、产权担保：乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

九、结算方式及期限：乙方（供货方）按照招标文件和合同的要求交货，经甲方（采购方）验收合格后支付90%，项目10%作为质量保证金，在验收合格满一年后无质量、服务问题一年内付清。

十、保证金：在合同签订后退还投标保证金。

十一、违约责任：按照标书的规定和国家的有关规定处理。

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理相关手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、争议的解决：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，由盐城仲裁委员会仲裁。

十四、合同生效及其它约定事项

1.合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章后生效。

2.招标文件和乙方的投标文件中被招标方认可的部分为本合同的不可分割的组成部分，与本合同具有同样效力。

3.本合同未注明事项，标书中有规定的，按标书中的规定处理，没有规定的，按照国家的有关规定处理。

4.本合同一式伍份，甲方四份，乙方一份。

甲方（单位名称）：                        乙方（单位名称）：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

日期：      年  月  日

第六部分  投标文件的组成及格式

投   标   文   件

项目编号：

项目名称：

投 标 人：

年   月   日

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、投标函

二、法定代表人授权书

三、投标人资格声明

四、开标一览表

五、投标配置与分项明细报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、资信证明文件

九、产品技术支持性文件

一、投 标 函 （格 式）

致：盐城工学院

根据贵方的      号招标文件，正式授权下述签字人_____________(姓名和职务)代表我方___________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。并据此函，兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在规定的时间完成项目，交付甲方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地       址：

邮       编：

电       话：

传       真：

投标人开户行：

账       户：

投标人（单位公章）：

投标人授权代表姓名（签字）：                      手 机：

日 期：_______年____月____日

二、法定代表人授权书（格 式）

本授权书声明：__________公司的_______（法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权_      _（被授权人的姓名）__ ____ (职务)为本公司的合法投标代表，就参加      号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

# 日    期：

### 三、投标人资格声明（格式）

| 投标人企业名称 |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 注册时间 |  | 经济类型 |  |
| 近三年内有经营活动中有无重大违法纪录 |  |
| 是否依法缴纳税收 |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |
|  | 资产 情况 | 净资产： 万元 | 固定资产原值 ： 万元 固定资产净值： 万元 |
|  |  | 负 债： 万元 |  |
|  |  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） |
| 财务状况 （最近两年） | 年 |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

授权代表签字：______________________  _

授权代表的职务：_______________________

电话号和传真号：______________________

投标人（单位公章）：____________________                   日期：______年    月    日

### 四、开标一览表（格式）

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标报价（大写） 小写： 品牌： |
| 项目实施时间(供期或工期)： |
| 保证金形式： |

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

填写说明：请准确清楚填写。

五、投标配置及分项明细报价表（格式）

盐城工学院：

本公司愿意遵照    标书文件条款，并按采购项目需求作如下报价：

一、        标的明细报价                                                                                      货币单位：人民币元

| 采购号 | 货物名称 | 品牌、型号、配置参数等相关说明（可附页） | 数量 | 投标单价 | 投标金额 | 不同于标书配置要求的说明(技术参数、商务条款偏离情况)（可附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价人民币大写： 小写： |
| 项目实施时间(工期或供期)：签订合同后 内供货、安装调试完毕。 |

注：1. 明细报价表必须认真填写，包括产品的品牌、型号、配置参数、价格、数量、质保、安装、调试、培训、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费。

2. 请提供本标书要求填写所投设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

3. 如果单价和总价不符时，以单价为准；

4. 主要设备生产厂商针对本项目的原厂质保函或投标人承诺书，附本表格后；

5. 其他承诺及说明（免费质保服务承诺函等）；项目实施方案：（如有或采购文件中要求提供的，请按要求提供）；

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月     日

六、技术参数响应及偏离表(如有)

投标人全称（加盖投标人公章和原厂公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出 符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 项目完成时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

八、资信证明文件

# 1.营业执照（复印件、加盖公章）

# 2.税务登记证（复印件、加盖公章）

# 3.投标（法人或授权）代表有效身份证件(复印件、原件自带备查)

# 4.招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料（招标文件要求提供原件的必须在投标文件中提供，没有要求的提供复印件，原件投标时自带备查）

# 5.原厂商自2013年以来在江苏省本科院校中标或应用过同类型号万兆核心网关的案例，提供用户合同或用户使用报告复印件（加盖原厂公章）

九、产品技术支持性文件

# 1.根据招标文件第三部分二“技术规格”以及第三部分四“技术支持性文件”的要求提供相关证明材料。