盐城工学院单一来源采购文件

项目编号：FZB-20161117-198

项目名称：准分子激光器及附件

盐城工学院

2016年11月22日

总  目  录

- 总 目 录  …………………………………………………2

- 第一部分  采购公告………………………………………3

- 第二部分  投标人须知……………………………………5

- 第三部分  项目需求………………………………………6

- 第四部分  响应性文件格式………………………………7

第一部分   采 购 公 告

根据盐城市采购管理处批复，就盐城工学院准分子激光器及附件进口项目进行单一来源采购，特邀请相干(北京)商业有限公司参与投标。

- 项目编号：FZB-20161117-198

二、项目名称：准分子激光器及附件

三、投标人资格条件

投标人必须符合《政府采购法》第二十二条之规定并具备以下条件：

1、投标人必须符合《政府采购法》第二十二条之规定；

2、投标人必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的经济实体；

3、投标人有固定的经营场所，有一定数量的专业技术人员，具备相关项目的供货能力和售后服务能力，具有良好的商业信誉和财务状况；

5、投标人应遵守国家和省、市的有关法律、法规和政策。

四、采购文件发放（获取）

发放方式：自行到盐城工学院招投标办公室网站（http://zbxx.ycit.cn/Index.html）下载.

五、投标（谈判响应）文件接受

投标截止时间及要求：投标人请于2016年11月30日下午11:30时前将投标文件装订密封加盖公章后，送至盐城工学院希望大道校区行政楼326室。（本次采购不接受传真报价）

六、投标保证金

1．本次采购投标保证金金额为：8000元人民币。

2．各投标人须从投标人本单位的账户上汇至盐城工学院指定账户（开户银行：建行盐城市人民路分理处账号：32001735236051464680），并将银行汇款凭证复印件盖公司章放投标文件中备查，招标结束后将银行票据交工作人员，依据我校退款程序办理相关手续。

七、招标人及其他情况

招标人名称：盐城工学院

采购单位联系人：周琦   0515-88298682

技术联系人：张勤芳   0515-88298920

招标工作联系人：仓竹荣 电话:  0515-88168897

盐城工学院招投标工作办公室

2016年11月22日

第二部分  投标人须知

一、投标人一旦决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并视为自招标公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、对本招标文件有疑问的，可在2016年11月28日18.00前向我方提出。

三、投标要求：投标人须按招标文件的要求进行响应，投标文件一式伍份（一正四副）。投标文件至少应包括：法定代表人授权书、报价单及有关承诺、说明、投标人营业执照等。报价单及有关承诺、说明须按要求进行盖章签字。正本份数：1份；副本份数：4份。

四、成交供应商的确定：谈判评标小组将对响应的投标文件进行谈判。谈判小组将依据法律法规和采购文件的规定,对投标人投标（谈判响应）文件进行资格性检查和符合性检查,以确定是否符合参加谈判的资格和实质性响应采购文件的要求。谈判小组将审查投标文件是否对招标文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过谈判小组三分之二及以上成员的认定。除非招标文件中有明确规定，谈判小组决定谈判响应文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

五、如由于采购需求中对该采购项目要求描述不详细，请投标人在投标时补充说明，如不作明确说明，评审小组或采购方可认定其所报方案为可能存在情况的最高标准或按有利于使用方的原则确定。

六、履约保证金在签订合同时向采购方提交，于合同履行后无息退还。

七、投标方案和报价，应标明所提供服务的方案实施计划、人员配备、项目实施时间、培训、售后服务等相关费用。

八、投标人必须按照招标文件的要求提供有关资信证明文件材料，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

九、项目供期：谈判时商定。

十、结算方式：在投标文件中的结算方案中注明，不得少于二套方案。

第三部分  项目需求

设备名称与型号：准分子激光器及附件项目

1、准分子激光器：COMPexPro102

指标要求：

输出波长：    248nm

最高脉冲能量：400mJ

平均功率：    6W

最大重复频率：20Hz

脉冲宽度：    20ns

能量稳定性：  1%

光斑大小：    24x10 mm

光束发散度：  <3x1 mrad

2、附件项目

购置清单：

F2、Kr、Ne混合气体及减压阀:  50L/6000L, DIN8                  2瓶

He气及减压阀：    纯度 99.999%, 40L/6000L                     2瓶

透镜及全反镜：    248nm全反镜、聚焦透镜及配套调整架          2组

激光防护眼镜：    248nm激光防护眼镜                          2副

3、售后服务：

乙方工程师到甲方现场对系统进行免费安装、调试；

乙方工程师在甲方现场对甲方进行免费培训，直至甲方能够独立操作为止；

保修期为验收合格之日起24个月，保修期内维修免费。

第四部分  响应性文件格式

一、投 标 函 （格 式）

致：盐城工学院

根据贵方的       号招标文件，正式授权下述签字人_____________(姓名和职务)代表我方___________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。并据此函，兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在规定的时间完成项目，交付甲方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地       址：

邮       编：

电       话：

传       真：

投标人开户行：

账       户：

投标人（单位公章）：

投标人授权代表姓名（签字）：                      手 机：

日 期：_______年____月____日

二、法定代表人授权书（格 式）

本授权书声明：__________公司的_______（法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权_      _（被授权人的姓名）__ ____ (职务)为本公司的合法投标代表，就参加         号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

- 日    期：

### 三、投标人资格声明（格式）

| 投标人企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |
| 近三年内有经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |
|  | 资产 情况 | 净资产： 万元 |  | 固定资产原值 ： 万元 固定资产净值： 万元 |  |
|  |  | 负 债： 万元 |  |  |  |
|  |  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） |
| 财务状况 （最近两年） | 年 |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

授权代表签字：______________________  _

授权代表的职务：_______________________

电话号和传真号：______________________

投标人（单位公章）：____________________                    日期：______年    月    日

四、开标一览表（格式）

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标报价（大写）： 小写： |  |
| 项目实施时间： |  |
| 保证金形式： |  |

投标人（单位公章）：

联系电话

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

填写说明：请准确清楚填写。

五、投标配置及分项明细报价表（格式）

（采购人）：

本公司愿意遵照             标书文件条款，并按采购项目需求作如下报价：

一、        标的明细报价                                                                          货币单位：人民币元

| 采购号 | 项目名称 | 相关说明（可附页） | 数量 | 投标单价 | 投标金额 | 不同于标书配置要求的说明(（可附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施时间：签订合同后 内项目实施完毕。 |  |  |  |  |  |  |

注：1、明细报价表必须认真填写。

2、单价和总价均应包括包含一切税费，未作说明的情况下，视同包含一切税费。

3、如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

4、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

5、 投标人对以上数据的真实性负责。

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月

六、参加盐城工学院准分子激光器及附件项目投标方案

按照项目需求

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

2016年    月     日

七、服务承诺

八、资信证明文件

- 1、营业执照（复印件、加盖公章）

- 2、税务登记证（复印件、加盖公章）

- 3、投标（法人或授权）代表有效身份证件(复印件、原件自带备查)

- 4、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料（招标文件要求提供原件的必须在投标文件中提供，没有要求的提供复印件，原件投标时自带备查）

第五部分  评标纪律和会场纪律

评 标 纪 律

1、评委应准时参加评标会，并服从招标办的管理；评委与本次投标供应商有利害关系时，应当主动回避。

2、评委应当客观公正地履行职责，公平地对待所有投标人，遵守职业道德，对所有的评审意见承担个人责任。

3、评委应当坚持原则，严格按照采购文件相关规定进行独立评标。

4、评委不得私下相互串通意见；不得和用户进行非正式的交换意见，联合排斥其他投标人；评委不得私下接触投标人，不得进行任何商务谈判，不得在评标期间利用各种方式向投标人传递评标信息等。

5、评委对投标人的澄清、评标和授标建议等有关的情况，以及对投标人的现场考察资料应当予以保密，评标资料一律不得带离评标会场。

6、评委在评标、定标期间，统一保管通讯设备；因特殊情况必须离开评标会场，应由监委或采购中心工作人员陪同。

7、评委应当自觉接受监委和采购中心的监督。如发现未按规定的程序和要求进行的活动应及时提醒和制止，必要时可要求暂停采购活动，报相关部门处理。

会 场 纪 律

为保证本次采购活动的“公开、公平、公正”，所有与会人员必须遵守以下纪律：

一、评标委员会成员要认真执行评委会工作纪律，不得无故离开评标现场。评标期间不得利用各种方式向投标人传递评标信息。

二、采购人代表要自觉遵守政府采购的规定，不得干扰评标活动。

三、投标人代表须遵守会场纪律，服从会议安排，不得以任何方式与评委、监委、采购人代表和现场工作人员进行私下接触。

四、监委会成员要认真履行职责，不得无故离开评标现场。如出现不规范行为有权利及时进行制止，但不得干预评标。

五、现场工作人员要认真做好开、评标会现场的组织协调和服务工作。