询 价 文 件

项目编号：FZB-20180129-004

项目名称：中央实验台等设备

盐城工学院招投标管理办公室

2018年01月29日

第一部分   询 价 公 告

根据盐城工学院采购计划，需对中央实验台等设备项目进行询价采购，诚邀您前来投标。

一、项目编号： FZB-20180129-004

二、项目名称：中央实验台等设备项目

三、投标人资格条件

投标人必须符合《政府采购法》第二十二条之规定并具备以下条件：

1、投标人必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的经济实体，通过相关主管部门的注册、登记和检验且拥有实体经营店面，经营状况良好。

2、招标前两年内没有发生重大质量和安全事故，在经营活动中无违法违规记录。（提供相关承诺或证明）。

3、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人或所投产品的总部所拥有。投标人投标所使用的实施人员必须为本法人员工。

4、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5、投标人必须于2018年2月2日上午8:30—11:30携带采购文件中采购清单拟投标产品的图样及材质、质量说明，与技术联系人联系到施工现场进行技术确认，填写技术确认函签字盖章后方可投标，否则视为废标。

6、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人损失，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任；同时按照政府采购类项目相关法律法规定处理。

7、本次招标不接受联合体投标。

四、询价文件发放（获取）

招标文件在盐城市政府采购网http://www.ccgp-yancheng.gov.cn/或盐城工学院校园网http://zbxx.ycit.cn/Index.html上下载。

五、投标截止时间及要求：投标人请将投标文件装订密封加盖公章后，于2018年2月6日上午8:30-9:00时送至盐城工学院希望大道校区行政楼630室。（本次采购不接受传真及邮寄报价）

开标时间：2018年2月6日上午9:00时。

六、招标人情况

招标人名称：盐城工学院；

技术联系人：钱老师，联系电话：18921898005 ；

采购单位联系人：周老师，联系电话：0515-88298682 。

七、投标保证金

1、本次采购投标保证金金额为：肆仟元人民币。

2、各投标人须从投标人本单位的账户上汇至盐城工学院指定账户（开户银行：建行盐城市人民路分理处  账号：32001735236051464680），送达投标文件时将银行汇款凭证复印件（加盖公司公章）交工作人员，采购结束后依据我校退款程序办理相关手续。

第二部分  投标人须知

一、投标人一旦下载或领取了本询价文件并决定参加投标，即被认为接受了本询价文件的规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、对本询价文件有疑问的，可在2018年2月2日11:30前向我方提出，对于不影响公平竞争的问题我中心将作出答复。

三、投标要求：投标人须按询价文件的要求进行响应，投标文件一式五份，即正本一份，副本四份。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。投标文件至少应包括：法定代表人授权书、报价单及有关承诺、说明和投标人营业执照、现场技术确认函等。报价单及有关承诺、说明须按要求进行盖章签字。盐城工学院招投标领导小组会同有关人员将对各投标报价情况进行评审，确定采购中标意向单位。

四、成交供应商的确定：询价评标小组将对响应的投标文件进行评审和比较。在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，报价最低，确定成交供应商。评标小组在评审中可要求供应商对其投标文件作出必要的澄清和确认。评标小组将审查投标文件是否对询价文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过评标小组三分之二及以上成员的认定。

五、如由于采购需求中对该采购商品要求不详细，请各投标人在投标时补充说明其详细规格型号，如不作明确说明，评审小组或采购方可认定其所报配置型号为可能存在情况的最高标准或按有利于使用方的原则确定规格型号。

六、投标人在投标时，必须按要求向招标人提交投标保证金。未中标单位的投标保证金于招标公示结束后无息退还；中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，合同履行后无息退还；对于不履约的中标单位将严格按照相关规定进行处理。

七、付款方式：验收合格后，甲方向乙方支付合同金额的90﹪；如无质量问题，一年后甲方向乙方支付10﹪余款。相关支付手续由甲方负责办理。

第三部分  项目需求

一、项目概况

1、本次招标项目为中央实验台等设备项目。

2、本次招标工程为二个标段。标段一：中央实验台等设备的采购、供应和安装、调试。标段二：原有部分中央台等设备的拆除、搬迁、维修及组装等服务。

3、本次招标为整包报价，标段一和标段二不可拆分。

二、产品（服务）清单及技术参数（服务要求）

标段一：中央实验台等设备的采购、供应和安装、调试

（一）产品清单

| 序号 | 设备名称 | 规格（cm） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央实验台 | 420×150×85 | 套 | 5 | 带两个水槽，12只岛式插座 |
| 2 | 中央实验台 | 300×150×85 | 套 | 2 | 带1个水槽，8只插座 |
| 3 | 实验边台 | 150×75×85 | 套 | 13 | 2只岛式插座 |
| 4 | 实验边台 | 420×75×85 | 套 | 1 | 带1个水槽，12只岛式插座 |
| 5 | 实验边台 | 200×75×85 | 套 | 25 | 台面：厚35~40mm，耐腐蚀防火板，带锁抽屉4个 |
| 6 | 实验边台 | 120×75×85 | 套 | 28 | 带柜子 |
| 7 | 水槽台 | 90×65×85 | 套 | 16 |  |

（二）技术参数要求

必须满足采购清单备注栏中的要求，备注栏中未注明的，必须满足以下技术参数要求：

1、产品清单中第1-2项中央实验台

（1）技术工艺要求

1）外形尺寸：长、宽、高误差≤2mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线2000mm，误差≤1mm，3000mm，误差≤2mm；地脚平稳性：误差≤1mm；面板表面，不允许有划痕、麻点及压痕，实验台的台面均匀平整，边缘切割整齐，四边平直，无明显凹凸现象。

2）涂层：各涂层均匀，钢制或木制板材表面平整，无色差、无拼接、无明显凹凸、无毛刺、无斑点、无划痕、无碰伤等缺陷。木制贴面和封边部件严密、平整，无脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等现象，外表的圆角、倒棱均匀一致。

3）封边：柜体的每一块板，其四个边必须用优质热熔胶经高温高压作防水封边处理。

a）用全自动直线封边机封2mm厚边，并作水平和垂直倒角修饰，平整无剥离、无机械创伤、无露馅等缺陷。

b）胶厚度均匀一致，封边不得有积胶或凹凸不平，涂胶不易过厚。封边带与板边贴紧无间隙，切带截面垂直，无斜度、无迸裂、无剥离。

c）水平倒角、垂直倒角修饰应均匀一致，不能有波浪纹，倒角半径为带厚的1/2。

d）封好后的边无胶痕，带宽与板厚一致，无局部缺带。

e）除特殊要求外，封边应先短后长。

f）装配到位、紧密、平直、转角圆顺。

g）接缝处间隙应＜0.5mm，接缝位置应在不显眼处。

4）三合一连接件：台桌面与柜体等主要连接部位一律采用内预埋件，其他的板块连接采用联通优质三合一连接件，预埋ABS膨胀型预埋头，增强握钉力，抗弯变、防渗水、防摇摆。

5）表面：所有柜体连接牢固，无缝隙，无松动现象；表面平整无明显变形；外露部分无毛刺及尖锐棱角。

6）零部件：零部件无断裂或劈裂现象，不会出现影响使用功能的磨损变形现象，可动部件（例如可调式地脚、活动隔板等）活动灵便，用于掀压不会出现永久性变形或松动，抗压能力符合实验台的要求。各种配件安装严密、平整、端正、牢固、结合处均无崩茬和松动。金属配件应做除锈和防腐蚀处理。结构处螺丝或连接件不允许外露。

7）排钻孔：组合的台、柜、架的每一块板材连接点，采用数控多排钻床同时钻出连接点，保证安装严密、平整、端正、牢固、结合处均无崩茬和松动。铰链、滑轨等五金件均准确安装在系统孔上，使其开启、抽拉顺畅。

8）封边条：所有的门板、抽屉板等板材都必须采用2mmPVC封边条配环保封边胶封边。

9）色泽：整套产品或成套产品色泽相似。

10）配件：各种配件不得有少件、漏钉、弯钉，启闭零件和配件应使用灵活。

11）装配

a）装配后产品外观尺寸符合设计要求；

b）正视面无明显迸裂边、色差、碰伤、移位、划痕及裂缝等缺陷；

c）各种配件安装严密、平整、牢固，结构处无迸裂、松动，不得有少件、漏订、透订等失误操作。

（2）采用的技术规范或标准

1）金属家具采用的标准：GB/T3325《金属家具通用技术条件》、QB/T1951.2-94《金属家具质量检测及质量评定》；

2）木质家具采用的标准：GB/T3324《木家具通用技术条件》、QB/T1951.1-94《木质家具质量检测及质量评定》、GB10357《家具力学性能试验标准》；

3）饰面板标准 E1级环保中密度素板、三聚氰胺饰面板采用的标准：GB/T15102-94和GB18584-2001中的优等品。

（3）通用的技术性能、材料使用标准

1）在验收之前，不得揭去正面台面保护防伪膜，否则视同非原台面厂家产品。

2）所有钢件在安装进场前均用千分尺测量壁厚。

3）供货商供货时未能满足上述要求的，校方可以拒付货款，供货商必须更换直至完全满足。

（4）材质说明

1）台面：要求使用三个品牌之一上海“威盛亚”、“富美佳”、“千思板”实芯理化板台面（中标后中标单位需提供本单位原材料采购发票）。

采用12.7mm厚实验室专用实芯理化板台面，四周覆边至25mm厚，耐酸碱，易冲洗，抗高温。台面可承重200-300 kg，不易变形。

2）框架

主框架采用40*60mm的2.0mm厚矩形钢管焊接而成，内部做好托梁定位孔。横梁采用2.0mm厚60mm*40mm矩形方管，柜体下方双托梁为40mm*20mm*1.5mm矩形钢管，托梁以专用带槽扣件固定，托梁扣件为活动式，可实现升降，方便拆卸、维修；表面酸洗处理后经环氧树脂静电粉沫喷涂高温固化处理喷涂，耐酸碱、防火、防潮、及有机溶剂。

3）柜体

柜体、抽屉：柜体、门板采用18mm厚E1级优质环保双贴面三聚氰胺板，推荐品牌：滁州“肯地亚”；露水河；森澳特（中标后中标单位需提供本单位原材料采购发票）。背板采用5mm厚E1级优质环保双贴面三聚氰胺板，经过全自动数控裁板机进行裁切，要求每块板材的尺寸误差小于等于0.5mm，板材裁切好后保证板材断面四周没有爆边，断面整齐。再以进口热熔胶及2mm厚的同色PVC断面封边，要求封好边的板材四周光滑，封边皮和板材断面完全包合，封完好的板材需有倒角斜边处理，不要有毛刺。抽屉的制作工艺及材质要求和柜体制作一样。

4）铰链和导轨

推荐品牌：DTC、海富乐、顶固，达到国际五金行业标准。外形美观、无噪音，经久耐用；三节轨：“DTC”牌或同档次重型三节导轨，可承受45公斤的压力，模具成型，伸缩自如。

5）可调脚

采用ABS专用注塑可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm，防滑减震。

6）拉手

采用灰色PVC一字型拉手，嵌入箱体的柜门采用黑色或蓝色96mmPP中弯拉手，外观美观大方。

7）插座

推荐品牌：鸿雁、公牛、德力西，实验室专用（带防溅水、防尘、防酸碱功能）220V 10A万用五孔插座（获得国家强制性产品认证证书（CCC）产品），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。

- 水槽

推荐品牌：上海“台雄”、希尔顿、奇能，实验室专用高密度PP水槽，规格550*450*310，耐强腐蚀一体成型，防虹吸、防阻塞；下装高密度PP材质防臭存水弯，具耐腐蚀、防堵塞功能。

- 三口化验水龙头

推荐品牌：上海“台雄”、希尔顿、奇能，水龙头材料为铸铜材料，瓷质水阀。表面环氧树脂粉末喷涂。

- 产品清单中第3-6项实验边台

要求与中央实验台相同。

- 产品清单中第7项水槽台

要求与中央实验台相同。

标段二：原有部分中央台等设备的拆除、搬迁、维修及组装等服务

（一）服务清单

| 序号 | 实验室名称 | 地点 | 实验台处置情况 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化工专业实验室 | A412 | 两个中央实验台（350*140*84，带水槽）原地维修； | 2 | 维修服务内容包括更换部分铰链、轨道，更换水槽、水龙头、插座，以及少量抽屉，柜门等 |
|  |  |  | 一个中央实验台（350*140*84，带水槽）搬到A508维修 | 1 |  |
| 2 | 化工仿真实验室 | B503 | 四个中央实验台（350*140*84，带水槽）搬迁、维修 | 4 |  |
| 3 | 设计实验室 | B508 | 两个中央实验台（350*140*84，带水槽）拆除 | 2 | 拆除后需运走 |
| 4 | 工业催化实验室 | B505 | 五个实验台中央实验台（350*140*84，带水槽）原地维修 | 5 | 维修服务内容包括更换部分铰链、轨道，更换水槽、水龙头、插座，以及少量抽屉，柜门等 |
| 5 | 新能源与环境功能材料实验室 | B512 | 一个中央实验台（350*140*84，带水槽）搬迁、维修； | 1 |  |
|  |  |  | 两个中央实验台（350*140*84，带水槽）原地维修 | 2 |  |
| 6 | 化工创新实验室 | A501 | 一个中央实验台（350*140*84，带水槽）原地维修 | 1 |  |
| 7 | 物理化学实验室 | A508 | 三个中央实验台（350*140*84，带水槽）原地维修 | 3 |  |
| 8 | 制药实验室 | B403 | 三个中央实验台（350*140*84，带水槽）搬迁、维修 | 3 |  |

（二）服务要求

1、在服务过程中如出现损坏、安装不到位等情形，需由中标单位负责免费维修、安装调试到位，否则我方有权不予付款。

2、中标单位需对该项目提供免费质保1年服务。

三、其它说明

1、以上提供产品主要部件的品牌为推荐品牌，投标人若选用其他品牌投标，所报品牌质量、技术参数要求必须等同或优于参考品牌，投标时需提供相关证明文件，且得到技术联系人确认后方可投标，否则作为废标处理。

2、供货时，如为产品代理商，必须提供产品制造厂商针对本次项目出具的供货清单原件以及服务承诺函原件，以确保中标方所供设备为正品并保证服务承诺。

3、投标配置和分项明细报价，应标明所提供的产品名称、规格、生产厂家、质保和售后服务、项目实施时间等，其中要注明采购文件要求的采购产品主要部件使用的品牌（可另附页），包括制造和装配货物所使用的材料和部件（含管、线材等辅材）、运输、安装、调试、培训、售后服务费用、增值税、营业税和其他税费，涉及到施工所发生的配合费，备品备件、专用工具等费，以及其他交付使用方使用前的所有费用。

4、合同签订后15日内供货并安装、调试完毕。

5、本次询价不接受选择性报价。

6、质保期内非人为因素发生的故障，有供应方免费维修（含配件）。

第四部分  法定代表人授权书（格 式）

本授权书声明：__________公司的_______（法定代表人姓名）_______（职务）代表本公司授权_______（被授权人的姓名）_______(职务)为本公司的合法投标代表，全权处理_____（项目）的投标、合同签订以及合同的执行、完成和纠纷处理等与本项目有关的一切事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

- 日    期：

第五部分  报价单及有关承诺、说明（格式）

盐城工学院：

我单位愿意按照本询价文件（             ）的要求和下面的报价提供所需产品和服务，并保证所供产品为原厂原配产品。

一、报价单

1、标段一报价单

货币单位：人民币元

| 序号 | 采购产品 | 规格、生产厂家（可附页） | 数量 | 投标 单价（元） | 投标 金额（元） | 不同于项目需求的说明（技术参数、商务条款偏离情况）（可附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限：合同签定后15日内交货并安装调试完毕。 |  |  |  |  |  |  |

注：认真注明产品名称、规格、生产厂家、质保和售后服务、项目实施时间等，其中要注明采购文件要求的采购产品主要部件使用的品牌（可另附页），包括制造和装配货物所使用的材料和部件（含管、线材等辅材）、运输、安装、调试、培训、售后服务费用、增值税、营业税和其他税费，涉及到施工所发生的配合费，备品备件、专用工具等费，以及其他交付使用方使用前的所有费用。

- 标段二报价单

货币单位：人民币元

| 序号 | 实验室名称 | 地点 | 实验台处置情况 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化工专业实验室 | A412 | 两个中央实验台（350*140*84，带水槽）原地维修； |  | 2 |  | 维修服务内容包括更换部分铰链、轨道，更换水槽、水龙头、插座，以及少量抽屉，柜门等 |
|  |  |  | 一个中央实验台（350*140*84，带水槽）搬到A508维修 |  | 1 |  |  |
| 2 | 化工仿真实验室 | B503 | 四个中央实验台（350*140*84，带水槽）搬迁、维修 |  | 4 |  |  |
| 3 | 设计实验室 | B508 | 两个中央实验台（350*140*84，带水槽）拆除 |  | 2 |  | 拆除后需运走 |
| 4 | 工业催化实验室 | B505 | 五个实验台中央实验台（350*140*84，带水槽）原地维修 |  | 5 |  | 维修服务内容包括更换部分铰链、轨道，更换水槽、水龙头、插座，以及少量抽屉，柜门等 |
| 5 | 新能源与环境功能材料实验室 | B512 | 一个中央实验台（350*140*84，带水槽）搬迁、维修； |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 两个中央实验台（350*140*84，带水槽）原地维修 |  | 2 |  |  |
| 6 | 化工创新实验室 | A501 | 一个中央实验台（350*140*84，带水槽）原地维修 |  | 1 |  |  |
| 7 | 物理化学实验室 | A508 | 三个中央实验台（350*140*84，带水槽）原地维修 |  | 3 |  |  |
| 8 | 制药实验室 | B403 | 三个中央实验台（350*140*84，带水槽）搬迁、维修 |  | 3 |  |  |
| 合计人民币（大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限：合同签定后15日内完成。 |  |  |  |  |  |  |  |

3、合计

货币单位：人民币元

| 标段序号 | 标段名称 | 投标金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 标段一 | 中央实验台等设备的采购、供应和安装、调试 |  |
| 标段二 | 原有部分中央台等设备的拆除、搬迁、维修及组装等服务 |  |
| 合计人民币（大写）： 小写： |  |  |

二、其他承诺及说明：

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月     日