询 价 文 件

项目编号：FZB-20161102-174

项目名称：信号发生器、示波器

盐城工学院招投标工作办公室

2016年11月22日

第一部分   询 价 公 告

根据盐城工学院采购计划，需对信号发生器、示波器项目询价采购，诚邀您前来投标。

一、项目编号：FZB-20161102-174

二、项目名称：信号发生器、示波器

三、投标人资格条件

投标人必须符合《政府采购法》第二十二条之规定并具备以下条件：

1、投标人必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的经济实体，通过相关主管部门的注册、登记和检验且拥有实体经营店面，经营状况良好。

2、招标前两年内没有发生重大质量和安全事故,在经营活动中无违法违规记录。(提供相关承诺或证明)

3、具有现场售后技术服务响应能力，并承诺现场服务响应时间小于24小时。

4、投标人投标所使用的实施人员必须为本法人或其正式员工。

5、中标方向招标方交纳的投标保证金人民币壹仟元招标结束后无息退还。

6、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人损失，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任；同时按照政府采购类项目相关法律法规定处理。

四、询价文件发放（获取）

发放方式：自行到盐城工学院招投标办公室网站（http://zbxx.ycit.cn/Index.html）下载.

五、投标截止时间及要求：投标人请于2016年11月30日上午11:30时前将投标文件装订密封加盖公章后，送至盐城工学院希望大道校区行政楼326室。（本次采购不接受传真报价）

六、招标人情况

招标人名称：盐城工学院；

技术联系人：吕老师   联系电话：13921819136

采购单位联系人：周老师 联系电话： 0515-88298682

七、投标保证金

1、本次采购投标保证金金额为：壹仟元人民币。

2、各投标人须从投标人本单位的账户上汇至盐城工学院指定账户（开户银行：建行盐城市人民路分理处  账号：32001735236051464680），并将银行汇款凭证复印件盖公司章放投标文件中备查，招标结束后将银行票据交工作人员，依据我校退款程序办理相关手续。

盐城工学院招投标工作办公室

2016年11月22日

第二部分  投标人须知

一、投标人一旦下载或领取了本询价文件并决定参加投标，即被认为接受了本询价文件的规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、对本询价文件有疑问的，可在2016年11月28日18：00时前向我方提出，对于不影响公平竞争的问题我方将作出答复。

三、投标要求：投标人须按询价文件的要求进行响应，投标文件一式五份，即正本一份，副本四份。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。投标文件至少应包括：法定代表人授权书、报价单及有关承诺、说明和投标人营业执照等。报价单及有关承诺、说明须按要求进行盖章签字。招投标领导小组会同有关人员将对各投标报价情况进行评审，确定采购中标意向单位。

四、成交供应商的确定：询价评标小组将对响应的投标文件进行评审和比较。在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，原则上以总报价最低，确定成交供应商。

五、如由于采购需求中对该采购商品要求不详细，请各投标人在投标时补充说明其详细规格型号，如不作明确说明，评审小组或采购方可认定其所报配置型号为可能存在情况的最高标准或按有利于使用方的原则确定规格型号。

六、投标人在投标时，必须按要求向招标人提交投标保证金。未中标单位的投标保证金于决标后无息退还；中标单位的投标保证金在合同签订后无息退还，对于不履约的中标单位将严格按照相关规定进行处理。

七、付款方式：安装调试验收合格后，甲方向乙方支付全额的90%的费用，10%作为质保金设备运行无故障1年后付清。

第三部分  项目需求

一、项目概况

1、本次招标设备是盐城工学院电气工程学院信号发生器、示波器项目。

2、本次招标项目为一个标段，信号发生器20台，示波器20台。

3、招标内容为盐城工学院电气工程学院信号发生器、示波器设备的采购、供应、安装、调试，培训及相关伴随服务。

二、所需设备产品技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信号发生器 | 频率范围：0.3Hz-3M Hz；输出波形：正弦波、方波、三角波、脉冲波、斜波、50Hz正弦波；输出电压幅度：≥20Vp-p（1MΩ）、≥10 Vp-p（50Ω）；直流偏置：±10V（1MΩ）、±5V（50Ω）；输出阻抗：50Ω；占空比调节：20%-80%；计数范围：6位。功率输出：输出电压：35Vp-p；输出功率：≥10W。 |
| 2 | 示波器 | 垂直系统：偏转系数：5mV/div-5V/div；频带宽度：20MHz；输入阻抗：1MΩ±2%，25pF±3pF。水平系统：显示方式：×1，×5；×1×5交替；扫描时间系数：0.1μs/div-0.2s/div。校准：波形：方波；频率：1kHz±2%；幅度0.5Vp-p±2%。 |

三、其它说明：

1、提供本产品在省内高校使用情况（以提供产品合同复印件为准）。

2、招标产品须是本公司自主研发，生产的产品。（须提供本次投标产品的样本）

3、签订合同时需提供投标产品质保承诺书原件。

4、投标文件应标明所提供的设备名称、品牌、型号、规格、配置、参数、质保和售后服务、项目实施时间等。投标报价应该包括运输、安装、调试、培训、售后服务费等费用。

7、合同签订后15日内供货并安装、调试完毕。

8、结算方式及期限：验收合格后，甲方向乙方支付合同金额的90﹪；如无质量问题，一年后甲方向乙方支付余款。

第四部分         投   标   函

盐城工学院  ：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）货物招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                  （¥           ）元的投标总报价，以 （交货期或交付使用期）  ，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如果我方中标，将派出         （姓名）作为本工程的项目负责人。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投标人(公章)：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日 期：

第五部分  法定代表人授权书（格 式）

本授权书声明：                   公司的_______  （法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权_      _（被授权人的姓名）__ ____ (职务)为本公司的合法投标代表，就参加  FZB-20161102-174   号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

- 日    期：

- 第六部分  技术参数偏离表

| 序号 | 名称 | 招标技术参数 | 投标技术参数 | 偏离度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号发生器 | 频率范围：0.3Hz-3M Hz；输出波形：正弦波、方波、三角波、脉冲波、斜波、50Hz正弦波；输出电压幅度：≥20Vp-p（1MΩ）、≥10 Vp-p（50Ω）；直流偏置：±10V（1MΩ）、±5V（50Ω）；输出阻抗：50Ω；占空比调节：20%-80%；计数范围：6位。功率输出：输出电压：35Vp-p；输出功率：≥10W。 |  | （正偏离 响应 负偏离） |
| 2 | 示波器 | 垂直系统：偏转系数：5mV/div-5V/div；频带宽度：20MHz；输入阻抗：1MΩ±2%，25pF±3pF。水平系统：显示方式：×1，×5；×1×5交替；扫描时间系数：0.1μs/div-0.2s/div。校准：波形：方波；频率：1kHz±2%；幅度0.5Vp-p±2%。 |  |  |

第七部分  报价单及有关承诺、说明（格式）

盐城工学院：

我单位愿意按照本询价文件（FZB-20161102-174）的要求和下面的报价提供所需商品和服务，并保证所供商品为原厂原配产品。

一、       报价单                                                        货币单位：人民币元

| 采购号 | 采购商品 | 品牌、型号及配置参数相关说明（可附页） | 数量 | 投标 单价（元） | 投标 金额（元） | 不同于项目需求的说明（技术参数、商务条款偏离情况）（可附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 信号发生器 | 绿扬、固纬、泰克 | 20 |  |  |  |
|  | 示波器 | 绿扬、固纬、泰克 | 20 |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限：合同签定后15日内交货并安装调试完毕。 |  |  |  |  |  |  |

注：1.明细报价表必须认真填写，包括主要部件的品牌、型号、配置参数、价格、数量、质保、项目实施时间等详细说明。

2.单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费。

3.请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

二、其他承诺及说明：

投标人（单位公章）：

联系方式：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月