询 价 文 件

项目编号：FZB-20180511-019

项目名称：盐城工学院南区一食堂油烟管道及风机

后 勤 集 团

盐城工学院

招投标管理办公室

二〇一八年五月十七日

第一部分   询 价 公 告

根据盐城工学院采购计划，需对 盐城工学院南区一食堂油烟管道及风机项目进行询价采购，诚邀符合相关条件的投标人前来投标。

一、项目编号：FZB-20180511-019

二、项目名称：盐城工学院南区一食堂油烟管道及风机

三、投标人资格条件

投标人必须符合《政府采购法》第二十二条之规定并具备以下条件：

1、投标人必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的经济实体，通过相关主管部门的注册、登记和检验且拥有实体经营店面，经营状况良好。

2、招标前两年内没有发生重大质量和安全事故,在经营活动中无违法违规记录 (提供相关承诺或证明) 。

3、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须针对本产品且为本法人所拥有。投标人必须为本法人或法人委托的本单位员工。

4、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人损失，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任；同时按照政府采购类项目相关法律法规定处理。

6、本次招标不接受联合体投标。

四、询价文件发放（获取）

发放方式：自行到盐城市政府采购网http://www.ccgp-yancheng.gov.cn/或盐城工学院招投标管理办公室网站（http://zbxx.ycit.cn/Index.html）上下载。

五、投标截止时间及要求：投标人请于2018年 5 月 22日 8:30-9：00前将投标文件装订密封加盖公章后，送至盐城工学院希望大道校区行政楼630室。投标人请走北门，按门禁要求换证进出（本次采购不接受传真报价）。

六、开标时间及地点要求：2018年 5 月 22 日9：00在盐城工学院希望大道校区行政楼630室准时开标。受托人须带身份证原件。

七、投标保证金

1、本次采购投标保证金金额为： 2600元 人民币。

2、本次投标人保证金采用缴纳现金方式，用信封加盖单位公章，由投标人携带至投标现场，未中标者于采购结束后直接退回；中标者投标保证金自动转为履约保证金。

八、采购联系人

采购人名称：盐城工学院

技术联系人： 温老师       联系电话：0515-88298665

招标办联系人：孟老师      联系电话：0515-88168897

第二部分  投标人须知

一、投标人一旦下载或领取了本询价文件并决定参加投标，即被认为接受了本询价文件的规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、对本询价文件有疑问的，可在2018年 5 月 21日上午8：30-11：00之间向我方提出，对于不影响公平竞争的问题我方将作出答复。

三、投标要求：投标人须按询价文件的要求进行响应，投标文件一式五份（正反打印），即正本一份，副本四份。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。投标文件至少应包括：法定代表人授权书、报价单及有关承诺、说明和投标人营业执照等。报价单及有关承诺、说明须按要求进行盖章签字。盐城工学院招投标评审小组会同有关人员将对各投标报价情况进行评审，确定采购中标意向单位。

四、所有投标人均需在2018年5月21日上午8：30-11：00之间勘察现场，如不勘察现场，则不接受投标人报价。现场勘察记录证明必须装入密封的投标文件袋内。

五、成交供应商的确定：评标小组将对响应的投标文件进行评审和比较。在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，报价最低，确定成交供应商。评标小组在评审中可要求供应商对其投标文件作出必要的澄清和确认。评标小组将审查投标文件是否对询价文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过评标小组三分之二及以上成员的认定。

六、如由于采购需求中对该采购商品要求不详细，请各投标人在投标时补充说明其详细规格型号，如不作明确说明，评审小组或采购方可认定其所报配置型号为可能存在情况的最高标准或按有利于使用方的原则确定规格型号。

七、投标人在投标时，必须按要求向招标人提交投标保证金。未中标单位的投标保证金评审结束后直接退回；中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，合同履行后无息退还；对于不履约的中标单位将严格按照相关规定进行处理。

八、付款方式：见项目需求。

第三部分  项目需求

一、采购清单、技术规格参数、其他要求

（一）采购清单 ：见附件

（二）技术参数要求：见附件

二、交货期要求

签订合同后，规定项目须在合同规定日期内完成。

三、交货地点

交货地点为：盐城工学院南区第一食堂

四、付款方式

付款方式：经安装调试验收合格后，付合同款的 90%，其余 10% 作为质保金，1年内无质量问题后付清（无息）。

如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视其情形采取退货、拒付款、索赔等措施，直至通过有关部门，依法处理。

五、合同签订

采购评审结果公示结束后5日内签订采购合同。

- 售后服务及服务承诺

七、特别说明

7.1本次招标按为整包，不可以拆分细项。

7.2如由于招标内容中对采购技术参数要求不详细，请各投标人在投标时必须补充说明。如不作明确说明，评标委员会可认定其所报参数为可能存在情况的最高标准。

第四部分：投标文件的组成及格式

询价文件（正本或副本）

项目名称：

项目编号：

投 标 人（盖章）：

年  月  日

一、法定代表人授权书

本授权书声明：__________公司的_______（法定代表人姓名）_______（职务）代表本公司授权_______（被授权人的姓名）_______(职务)为本公司的合法投标代表，全权处理_____（项目）的投标、合同签订以及合同的执行、完成和纠纷处理等与本项目有关的一切事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

日    期：

二、资信证明文件

- 1、营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证（复印件、加盖单位公章）。

- 2、投标（法人或授权）代表身份证(复印件，原件自带备查)。

- 3、采购文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其它材料。

- 注：要求提供原件的必须提供，没有要求的提供加盖单位公章的复印件，原件投标时自带备查。

三、  报价单及有关承诺、说明（格式）

盐城工学院：

我单位愿意按照本询价文件（             ）的要求和下面的报价提供所需商品和服务，并保证所供商品为原厂原配产品。

（一）、报价单                                                                   货币单位：人民币元

| 项目编号 | 采购商品 | 品牌、型号及配置参数相关说明（可附页） | 数量 | 投标 单价（元） | 投标 总价（元） | 不同于项目需求的说明（技术参数、商务条款偏离情况）（可附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ） |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限：合同签定后根据甲方指定的时间数量进行配送。 |  |  |  |  |  |  |

注：1.明细报价表必须认真填写，包括设备的品牌、型号、配置参数、价格、数量、质保、项目实施时间等详细说明。

2.单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费。

（二）、其他承诺及说明：

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

四、 具体配置及报价明细

| 设备安装地点 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一楼 | 风机 |  | 5.5KW | 台 | 2 |  |  | 1、高压风机； 2、箱体采用框架，箱板拼装设计。框架采用国内先进的金属冷弯成形机组一次拉伸而成，箱板为复式板结构，内层为消声材料，进一步降低了噪声； 3、蜗壳采用优质镀锌板，机械化生产； 4、低噪声柜式离心风机电机装在箱体外，确保风机在300摄氏度高温情况下，连续运行60分钟以上； |
|  | 管道 |  | 650*500 | 米 | 34 |  |  | 采用优质100#镀锌板制作； |
|  | 弯头 |  | 650*500 | 个 | 6 |  |  | 采用优质100#镀锌板制作； |
|  | 防火阀 |  | 650*500 | 个 | 2 |  |  | 在180℃时自动关闭，手动复位，起到避免火势蔓延的作用； |
|  | 风机电箱 |  |  | 个 | 2 |  |  | 采用低压启动、防止缺相损坏电机； |
|  | 风机电线 |  |  | 宗 | 2 |  |  |  |
|  | 三角架 |  |  | 付 | 14 |  |  |  |
|  | 风机支架 |  |  | 个 | 2 |  |  | 镀锌槽钢 |
| 二楼 | 风机 |  | 5.5KW | 台 | 4 |  |  | 1、高压风机； 2、箱体采用框架，箱板拼装设计。框架采用国内先进的金属冷弯成形机组一次拉伸而成，箱板为复式板结构，内层为消声材料，进一步降低了噪声； 3、蜗壳采用优质镀锌板，机械化生产； 4、低噪声柜式离心风机电机装在箱体外，确保风机在300摄氏度高温情况下，连续运行60分钟以上； |
|  | 管道 |  | 650*500 | 米 | 22 |  |  | 采用优质100#镀锌板制作； |
|  | 弯头 |  | 650*500 | 个 | 14 |  |  | 采用优质100#镀锌板制作； |
|  | 防火阀 |  | 650*500 | 个 | 4 |  |  | 在180℃时自动关闭，手动复位，起到避免火势蔓延的作用； |
|  | 风机支架 |  |  | 个 | 4 |  |  | 镀锌槽钢 |
|  | 风机电箱 |  |  | 个 | 4 |  |  | 采用低压启动、防止缺相损坏电机； |
|  | 三角架 |  |  | 付 | 10 |  |  |  |
|  | 风机电线 |  |  | 宗 | 4 |  |  |  |
| 三楼 | 风机 |  | 5.5KW | 台 | 2 |  |  | 1、高压风机； 2、箱体采用框架，箱板拼装设计。框架采用国内先进的金属冷弯成形机组一次拉伸而成，箱板为复式板结构，内层为消声材料，进一步降低了噪声； 3、蜗壳采用优质镀锌板，机械化生产； 4、低噪声柜式离心风机电机装在箱体外，确保风机在300摄氏度高温情况下，连续运行60分钟以上； |
|  | 管道 |  | 650*500 | 米 | 12 |  |  | 采用优质100#镀锌板制作； |
|  | 弯头 |  | 650*500 | 个 | 6 |  |  | 采用优质100#镀锌板制作； |
|  | 防火阀 |  | 650*500 | 个 | 2 |  |  | 在180℃时自动关闭，手动复位，起到避免火势蔓延的作用； |
|  | 检修口窗 |  | 1000*800 | 个 | 2 |  |  | 采用1.0mm SUS304不锈钢板材制作； |
|  | 检修口开孔 |  | 1000*800 | 宗 | 2 |  |  |  |
|  | 风机支架 |  |  | 个 | 2 |  |  | 镀锌槽钢 |
|  | 风机电箱 |  |  | 个 | 2 |  |  | 采用低压启动、防止缺相损坏电机； |
|  | 风机电线 |  |  | 宗 | 2 |  |  |  |
|  | 接油箱 |  | 650*500*10000 | 米 | 10 |  |  | 采用1.0mm SUS304不锈钢板材制作； |
|  | 厨房排烟罩 |  | 5500*1300 | 平方米 | 7.15 |  |  | 罩体前板、左右端板：采用1.0mm SUS304不锈钢板； 罩体后板：采用1.0mm SUS304不锈钢板； 油烟网板外框：采用0.8mm SUS304不锈钢板； 沥油板内档：采用0.8mm SUS304不锈钢板； 配有防爆灯，油杯； |
|  | 厨房排烟罩 |  | 5480*1300 | 平方米 | 7.124 |  |  | 罩体前板、左右端板：采用1.0mm SUS304不锈钢板； 罩体后板：采用1.0mm SUS304不锈钢板； 油烟网板外框：采用0.8mm SUS304不锈钢板； 沥油板内档：采用0.8mm SUS304不锈钢板； 配有防爆灯，油杯； |
| 楼顶 | 吊车费 |  |  | 宗 | 1 |  |  |  |
|  | 安装费 |  |  | 宗 | 1 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  | ￥： |  |  |

五、      盐城工学院南区一食堂油烟管道及风机项目

现场勘察记录证明

二零一八年五月二十一日上午，投标人    ……   （单位）到本项目现场

进行了勘查对接，特此证明。

对接人：        ；勘察人：

单位：盖章

年    月    日