公开招标文件

项目名称：数理学院仪器设备打包项目

项目编号：ZB-20181022-061

盐城工学院招投标管理办公室

二 〇 一 八 年 十一 月 一十五日

总  目  录

总目录  …………………………………2

第一章招标公告…………………………………3

第二章 投标人须知……………………………………5

第三章项目需求和质量标准    ………………14

第四章 评标方法与评分标准……………………………15

第五章 投标文件的组成及格式……………………………16

一、投标函………………………………………………………………………18

二、法定代表人授权书…………………………………………………………19

三、投标人资格声明……………………………………………………………20

四、开标一览表…………………………………………………………………21

五、投标配置与分项明细报价表……………………………………………….22

六、技术参数响应及偏离表…………………………………………………….23

七、商务条款响应及偏离表…………………………………………………….24

八、评分索引表……………………………………………………………….25

九、资信证明文件技术支持性文件………………………………….26

十、服务承诺………………………………………………………………       26

第一章  招标公告

根据采购计划，盐城工学院就数理学院仪器设备打包项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的投标人（供应商）前来投标。

- 项目简介

本次招标共分二个标段，二个标段的投标人必须按标书要求各自编制投标文件、密封投标文件、递交投标文件，采购人按规定程序开标、评标、选择中标人。标段一和标段二不得兼投。

项目名称：标段一：物理演示实验室仪器设备采购；

标段二：物理创新实验室仪器设备采购。

项目编号：ZB-20181022-061

项目预算： 二个标段采购总控制价为（人民币）491530元。

其中：标段一采购控制价402540元；

标段二采购控制价88990元

二、投标人资格条件

拟参加本项目的投标人应具备以下条件：

1.必须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的独立法人；

2.经营范围必须与本采购项目实质性相符；

3.有固定的经营场所，有适应项目需要的专业技术人员，具备相关项目的供货能力和售后服务能力，具有良好的商业信誉；提供上年度第三方审计报告或财务报表（成立不满一年的不需提供）；

4.提供多证合一执照（或各自独立的单一执照）副本复印件（盖公章），提供法人或被授权代表人身份证复印件；原件携带备查；

5.参加本次政府采购活动前三年内，没有重大违法、违纪、失信记录的声明；

6.投标的产品、服务拥有完全的知识产权，或被知识产权拥有人授权；

7.本次招标不接受联合体投标。

（二）基于项目特点的其它条件

所投产品的生产厂商须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。代理商有固定的经营场所，提供生产商授权证明。

三、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请自动关注原网发布的信息补充公告。

四、招标文件获得

投标人自行在盐城市政府采购网http://www.ccgp-yancheng.gov.cn/或盐城工学院校园网http://zbxx.ycit.cn/Index.html上下载。

五、投标文件递交

投标起、止时间、地点：2018 年 12月 6日 8:30 -9:00；盐城市希望大道中路1号（邮编 224051 ） 盐城工学院希望大道校区行政办公楼5楼532投标室。投标文件要求提供正本1份（正反打印），副本4份。投标人请走北门，按门禁要求换证进出。

六、开、评标时间及地点

2018 年 12月6日9:00 开标。盐城工学院希望大道校区行政办公楼5楼532中庭会议室。投标人须带身份证原件参加开标会。开标结束即予评审。

七、投标保证金

1.本次采购投标保证金金额为：标段一：8000元；标段二：1800元

2.投标保证金一律用银行本票（同城）或银行汇票（异地）的方式递交，银行本票或汇票的收款人为盐城工学院（无需填写账号），付款人必须为投标人本人，户名与账号必须与基本账户开户许可证一致。

3.送达投标文件前，投标单位凭银行汇票或本票、开户许可证复印件以及投标人本人身份证到财务处办理相关手续。未按招标文件要求缴纳保证金的视为不响应招标文件情形，其投标文件不予接受。中标人的投标保证金直接转为履约保证金并开具发票，未中标的在评审结束后10日内无息退回。

4.招标资料费

招标资料费标段一：300元；标段二：100元，在递交投标保证金时由财务处工作人员现场收取，可通过现金、支付宝或微信方式缴纳，并开具发票给投标人。投标人交纳的招标资料费，无论中标与否均不予退还。

八、采购人及联系电话

采购人名称：盐城工学院

技术联系人：黄老师、程老师  联系电话：18501487125、13961988225

归口部门联系人：凌老师　    联系电话：0515-88298682

招标办联系人：孟老师        联系电话：0515-88168897

盐城工学院招投标管理办公室

二〇一八年十一月十五日

第二章  投标人须知

一、总则

1. 适用范围：本招标文件仅适用于  数理学院仪器设备打包  项目采购。

2. 合格的投标人

2.1 满足招标公告中“投标人资格要求”的规定。

2.2 满足招标文件实质性条款的规定。

3. 投标费用

投标人应自行承担与投标有关的所有费用。招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4. 招标文件的约束力

投标人一旦下载了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并视为自招标公告（包括补充公告、更正通知等）发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

5. 招标文件构成

5.1招标文件有以下部分组成：

5.1.1招标公告（包括补充公告、更正通知等）

5.1.2投标人须知

5.1.3项目需求

5.1.4评标方法与评分标准

5.1.5投标文件的组成及格式

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等等；按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6. 招标文件澄清与修改

6.1 招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知盐城工学院。盐城工学院认为已发布的招标文件确有必要澄清的，将在盐城市政府采购网http://www.ccgp-yancheng.gov.cn/和盐城工学院校园网http://zbxx.ycit.cn/Index.html发布公告，答复中包括所提问题（但不包括问题的来源）。

6.2 招标文件的修改

6.2.1在投标截止时间三天前，盐城工学院均可以以补充文件的方式，在盐城市政府采购网和盐城工学院校园网对招标文件进行修改。

6.2.2盐城工学院有权按照法定的权限推迟投标截止日期和开标日期。

6.2.3修改、补充文件作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束力。

三、投标文件的编制

7. 投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

7.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

8. 投标文件的构成

投标文件正、副本至少应提交以下投标材料：

8.1投标函

8.2法定代表人授权书

8.3 投标人资格声明

8.4 开标一览表

8.5 投标配置与分项明细报价表

8.6技术参数响应及偏离表

8.7商务条款响应及偏离表

8.8 资信证明文件技术支持性文件

8.9评分索引表

8.10服务承诺

9. 投标文件的编制

9.1 投标人应阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件。如果投标人没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交应交资料，或者投标文件没有对招标文件各方面都作出实质性响应，有可能被视为废标，由此产生的不利于投标人的风险由投标人承担。

9.2 投标人应按招标文件规定的格式认真如实填写投标文件的所有栏目和内容，不得缺项、漏项。

9.3投标文件封面应注明“项目名称”、“项目编号”、“标段号”，投标单位全称盖公章，法人签名，编制时间。

9.4 投标文件应符合投标截止时间前招标人可能发出的澄清、修改或补充文件的要求。

10. 投标报价

10.1 投标报价的货币单位：人民币元。

10.2开标一览表和投标配置与分项报价表。

10.2.1投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表、投标配置与分项报价表。在投标配置与分项报价表中列出所提供设备的品牌、规格型号、生产厂家及相关配件、材质等，据实填报，尽可能详细（增加行、列）。每项货物或服务等只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属有选择的报价，但不计入投标报价总价)。

10.2.2采购人需求的产品供应、安装、调试及有关技术服务等。

10.2.3有关费用处理

招标报价采用总包方式，因此投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

10.2.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也应列入报价。

10.3 投标人根据招标内容的要求，准确报价，一经报出，不得更改。

10.4 开标时，当投标配置与分项明细报价表内容与开标一览表内容不一致时，以开标一览表为准。

投标文件的小写金额和大写金额不一致时，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

10.5 未宣读的投标价格信息评标时不予承认。

11. 开标一览表

投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，封入投标文件。

12. 投标人的资信证明文件

投标人必须按照招标文件的要求提供有关资信证明文件，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

13. 技术及售后服务承诺

投标人的产品技术指标、服务承诺应按等于或高于招标文件中关于技术性能要求、售后服务要求提出的标准做出响应。

14. 投标保证金、履约保证金

14.1 投标保证金是为了保护盐城工学院免遭因投标人的不当行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第“14.4”条的规定不予退回投标保证金。

对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.2 若中标，投标保证金自动转为履约保证金。

14.3 投标保证金专用凭据须在提交投标文件时交工作人员核验，不可封在投标材料中。

14.4 下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：

14.4.1投标人在投标有效期内撤回其投标；

14.4.2投标人提供的有关资料、资格证明被确认是不真实的；

14.4.3投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

14.4.4中标人放弃中标资格、中标机会；

14.4.5中标人在规定期限内未签订合同；

14.4.6中标人承包的工程未通过验收或整改不到位或拒绝整改或无法整改或整改后影响工程质量的；提供的货物、服务低于招标文件要求、投标文件承诺，或检测不合格或提供伪劣产品的；

14.4.7投标人在本次采购活动中有其它任何违法行为的。

15. 投标有效期

15.1 投标有效期为招标人规定的开标之日后三十（30）日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，招标人于原投标有效期期满之前,可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标，无息退回投标保证金。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，招标文件中的所有规定在延长期内继续有效。

16. 投标文件份数和签署

16.1 投标人应准备一式五份（正本一份正反打印，副本四份），每份投标文件须在右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2 投标文件必须打印或复印，编制投标（响应）文件资料目录，并按顺序装订成册。

16.3 投标人应严格按照招标文件的要求制作投标文件，并按“投标文件的组成及格式”中规定的要求进行签字和盖章。

四、投标文件的密封与递交

17. 投标截止时间

17.1 投标截止时间为招标公告中规定的时间。

17.2因修改补充招标文件，招标人可以按照规定延长投标截止日期。

18. 投标文件的密封与标记

18.1 投标人应将投标文件封装完好。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

18.1.1封袋正面注明投标项目名称、项目编号、标段号，以及“请勿在X年X月X日X时X分（开标时间）之前启封”、投标人全称等字样，并加盖公章。

18.1.2在封袋（盒）骑缝处加盖投标人公章（暗标除外）。

18.2 如果封袋（盒）未按上述要求密封、加写标记或标注不清，招标人对误投或过早启封概不负责。标记标注不清或提前开封的投标文件，招标人将拒收。

18.3 投标截止时间后递交的投标文件招标人将拒收。

19. 投标文件的修改和撤回

19.1投标文件中出现漏页、缺页、字迹模糊难以辨认，出现任何行间插字、涂改和增删等情况，投标无效；由此产生的一切后果由投标人自行承担。

19.2投标人一旦递交投标文件后，不应再对投标文件进行修改，招标人有权拒绝。投标截止时间前如撤回投标，需投标人书面申请并签字。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金不予退回。

五、开标与评标

20. 开标

20.1 招标人将按规定的时间和地点组织开标会议，投标人或委派授权投标代表（携带身份证原件）应准时参加（仅需1人代表投标人即可），并签名以证明其出席。

20.2 开标仪式由招标人主持，监督代表、投标人代表以及有关工作人员参加。

20.3 投标截止时间前同意撤回的投标将不予开封。

20.4 开标时，监督人员或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，招标人将当众宣读投标文件中“开标一览表”的各项内容，以及招标人认为合适的其它内容。

20.5开标记录、存档备查由招标人负责，开标记录应包括开标时宣读的主要内容。

20.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

20.7当投标人少于三家时不予开标，由主持人向评委会汇报再作决定。

21. 评标

21.1  开标后，招标人立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22. 评标过程的保密

22.1 开标后，直至向中标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，均不得泄露。凡涉及投标人商业秘密的事项，所有当事人无论何时均应严守和维护。

22.2 在评标过程中，如果投标人试图向招标人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

23. 投标文件的澄清

23.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，维护公平竞争，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

23.2 接到澄清要求的投标人应按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

23.3 接到澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

24.对投标文件的初审

24.1 投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，保留或纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应度只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

24.5 评标时，评委会有权要求投标人对投标配置与分项报价作出修正，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

25. 无效投标条款和有关说明

25.1 无效投标条款

25.1.1 未按要求交纳投标保证金的；

25.1.2 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

25.1.3 投标人在报价时采用选择性报价；

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

25.1.5 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

25.1.6其他法律、法规及本招标文件规定的评委会认定属无效投标的情形。

25.2 不予评审

25.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.2.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

25.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

25.3 有关说明：有效投标人或单项（标段）投标人低于三家时，招标人重新招标；或根据有关规定、结合项目类型，保留改用其它方式进行采购的权利。

六、定标和质疑处理

26.确定中标单位

26.1 评委会根据本招标文件规定的评标办法与评分标准向招投标领导小组推荐意向中标候选人。

26.2招标人根据评委会推荐的意向中标候选人确定中标人。

26.3 评审结束后二个工作日内，中标候选人名单将在盐城市政府采购网http://www.ccgp-yancheng.gov.cn/和盐城工学院校园网http://zbxx.ycit.cn/Index.html进行公示。

26.4 若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标的；

26.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者与招标方工作人员恶意串通的；

26.4.3 向评审专家、采购人或工作人员行贿或者提供其它不正当利益的；

26.4.4 不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

26.4.5 不符合法律、法规约定的其它情形一经认定，招标人有权重新组织招标。

27. 质疑处理

27.1 .1参加投标供应商对中标或者成交结果提出质疑的，应从采购结果公示之日起3日内，以书面形式向招标人提出质疑。非书面形式、3日（采购结果公示之日起）之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

27.1.2对招标文件提出质疑的，为投标截止时间10日前。

27.1.3对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

27.2 质疑必须有参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）签字, 并加盖单位公章，以书面送达的方式提交。未按上述要求提交的质疑函招标人有权不予受理。

27.3 未参加投标的供应商生产商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商生产商所提出的质疑不予受理。

27.4  质疑函应当包括下列内容：

27.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

27.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

27.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

27.5 招标人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标人将告知质疑人进行补正。

27.6 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标人有权不予受理。

27.7 对于内容、格式符合规定的质疑函，招标人将在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

27.8 投标人提出书面质疑必须合法、有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑或自己质疑自己。否则一经查实，招标人将没收其投标保证金，限制（3年）其进入盐城工学院采购市场，并向信用中国网、信用江苏网、政府采购网举报，同时依据有关规定向上级管理监督机关报告。

28.中标通知

28.l 中标结果公告期满后，招标人将通知中标人签订合同。

七、签订合同

29.l中标人应按照招标文件规定的时间、地点及确定的相关事项与采购人签订合同，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

29.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3签订合同后，中标人不得转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人要承担相应赔偿责任。

第三章  项目需求和质量标准

一、采购清单、技术规格参数、质量标准

（一）采购清单

标段一：物理演示实验室仪器设备采购；

| 序号 | 仪器名称 | 单位 | 数量 | 推荐生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陀螺演示仪 | 台 | 1 | 上海实博实业有限公司、南京恒立达光电有限公司、南京激光仪器厂、合肥方舟科教仪器厂 |
| 2 | 万有引力和空间弯曲 | 台 | 1 | 上海实博实业有限公司、南京恒立达光电有限公司、南京激光仪器厂、合肥方舟科教仪器厂 |
| 3 | 傅科摆 | 台 | 1 | 上海实博实业有限公司、南京恒立达光电有限公司、南京激光仪器厂、合肥方舟科教仪器厂 |
| 4 | 雷达原理演示仪 | 套 | 1 | 上海实博实业有限公司、南京恒立达光电有限公司、南京激光仪器厂、合肥方舟科教仪器厂 |
| 5 | 音频、视频光纤通信演示仪 | 套 | 1 | 南京恒立达光电有限公司、南京激光仪器厂、合肥方舟科教仪器厂 |
| 6 | 激光监听实验仪 | 套 | 1 | 上海实博实业有限公司、南京恒立达光电有限公司、南京激光仪器厂、合肥方舟科教仪器厂 |
| 7 | 穿墙而过 | 台 | 1 | 上海实博实业有限公司、南京恒立达光电有限公司、南京激光仪器厂、合肥方舟科教仪器厂 |
| 8 | 光栅光谱 | 台 | 1 | 上海实博实业有限公司、南京恒立达光电有限公司、南京激光仪器厂、合肥方舟科教仪器厂 |
| 9 | 光学隐形实验系统 | 台 | 1 | 南京恒立达光电有限公司、南京激光仪器厂、合肥方舟科教仪器厂 |
| 10 | 脚踏发电机 | 台 | 1 | 上海实博实业有限公司、南京恒立达光电有限公司、南京激光仪器厂、合肥方舟科教仪器厂 |
| 11 | 回旋加速器模拟 | 台 | 1 | 上海实博实业有限公司、南京恒立达光电有限公司、南京激光仪器厂、合肥方舟科教仪器厂 |
| 12 | 超导磁悬浮列车 | 套 | 1 | 上海实博实业有限公司、南京恒立达光电有限公司、南京激光仪器厂、合肥方舟科教仪器厂 |
| 13 | 太阳能发电站演示系统 | 套 | 1 | 上海实博实业有限公司、南京恒立达光电有限公司、南京激光仪器厂、合肥方舟科教仪器厂 |
| 14 | GPS全球定位系统演示仪 | 套 | 1 | 上海实博实业有限公司、南京恒立达光电有限公司、南京激光仪器厂、合肥方舟科教仪器厂 |
| 15 | 测力机器人 | 台 | 1 |  |
| 16 | 方形轮 | 套 | 1 |  |
| 17 | 大型透射全息 | 台 | 1 |  |
| 18 | 光的波粒二象性 | 台 | 1 |  |
| 19 | 闪电无线能量传输 | 套 | 1 |  |
| 20 | 核能发电 | 套 | 1 |  |
| 21 | 探索知识科普光盘 | 套 | 1 |  |
| 22 | 计算机导学系统软件 | 套 | 1 |  |

标段二：物理创新实验室仪器设备采购

| 序号 | 仪器名称 | 台/套 | 数量 | 推荐生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱式炉 | 台 | 1 | 合肥科晶材料技术有限公司、上海钜晶精密仪器制造有限公司、中国科学院上海光学精密机械研究所 |
| 2 | 差热分析仪 | 台 | 1 | 上海久滨仪器有限公司、山东恒美电子科技有限公司、上海和晟仪器科技有限公司 |
| 3 | 显微硬度计 | 台 | 1 | 东莞市正蓝精密仪器有限公司、济南恒旭试验机技术有限公司、扬州中科计量仪器有限公司 |
| 4 | 盐雾试验箱 | 台 | 1 | 东莞市正蓝精密仪器有限公司、苏州天氏韦奇试验设备有限公司、上海高致精密仪器有限公司 |
| 5 | 金相试样切割机 | 台 | 1 | 上海金相机械设备有限公司、莱州莱华试验仪器厂、昆山迈格机械设备有限公司 |
| 6 | 金相试样镶嵌机 | 台 | 1 | 上海金相机械设备有限公司、莱州莱华试验仪器厂、昆山迈格机械设备有限公司 |
| 7 | 金相试样磨抛机 | 台 | 1 | 莱州莱华试验仪器厂、上海金相机械设备有限公司、昆山迈格机械设备有限公司； |
| 8 | 去离子超纯水机 | 台 | 1 | 四川汐汐科技有限公司、四川卓越水处理设备有限公司、山东新瑞分析仪器有限公司； |
| 9 | 微型钻铣床 | 台 | 1 | 东莞市千鹰机械设备有限公司、滕州机床股份有限公司、滕州市鲁匠机床制造有限公司 |
| 10 | pp药品柜 | 台 | 2 | 南京威盛亚实验仪器设备有限公司、北京格迈科技有限公司、上海启迪实验设备有限公司 |
| 11 | pp通风柜 | 台 | 1 | 南京威盛亚实验仪器设备有限公司、北京格迈科技有限公司、上海启迪实验设备有限公司； |
| 12 | 全钢边台 | 台 | 2 | 南京威盛亚实验仪器设备有限公司、北京格迈科技有限公司、上海启迪实验设备有限公司 |
| 13 | 全钢水槽台 | 台 | 2 | 南京威盛亚实验仪器设备有限公司、北京格迈科技有限公司、上海启迪实验设备有限公司； |

（二）技术规格参数：

标段一：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陀螺演示仪 | 1 | 演示陀螺的定向特性。旋转着的陀螺，如果没有外力矩作用，其转动方向不变。 技术参数： 1.加速器每分转速>3000转，加速器功率：100W； 2.3环转子：直径100mm、140mm、180mm； 3.单独转子：直径120mm的实心钢材质，中间嵌入高强度轴承； |
| 2 | 万有引力和空间弯曲 | 1 | 演示牛顿万有引力和爱因斯坦时空弯曲理论，万有引力只适用于空间弯曲程度较低的情况。 技术参数： 1.金属烤漆底座； 2.亚克力一次成型弯曲台面直径：Φ80cm； 3.大型有机玻璃防护罩直径：Φ100cm； 4.直径30cm的不锈钢球； 5.尺寸（cm）：Φ100×110 |
| 3 | 傅科摆 | 1 | 傅科摆指仅受引力和吊线张力作用而在惯性空间固定平面内运动的摆，可以有力地证明地球是在自转。 技术参数： 1.功耗小于6W； 2.摆长>600mm，平均相对误差<10%； 3.钢丝直径>0.3mm； 4.摆球：直径100mm的实心钢球； 5.尺寸（cm）：100×20×120 |
| 4 | 雷达原理演示仪 | 1 | 利用超声波探头和微电脑控制的电机演示雷达原理。 技术参数： 1、超声波频率：40±0.5KHz； 2、雷达装置高度：35厘米； 3、雷达探测距离：80厘米； 4、多普勒频移分辨率 1Hz； 5、水平转角0～360度； 6、俯仰角：0～90度； 7、角度分辨率：0.1度； 8、超声头工作电压为：5V/3W； 9、主机电压：220V/50HZ，功率：150W 10、具有手动控制和自动控制两种方式； 11、自动扫描方式时具有发现目标报警功能； 12、具有微机接口，可通过微机进行操作； 13、计算机采集处理软件形象生动。 |
| 5 | 音频、视频光纤通信演示仪 | 1 | 通过光纤通信原理的应用，演示音频、视频在光纤中传播，更具趣味性，仪器由发射器、接收器、光纤、显示器、音箱组成。 技术参数： 1.供电电压：交流220V ±10% 50Hz仪器功率：150W； 2.液晶显示器、光端机、单模光纤、专用音响、专用CCD摄像头； |
| 6 | 激光监听实验仪 | 1 | 根据激光在平面镜上的反射和声音引起平面镜的振动的原理来演示激光监听的原理。 技术参数： 1.包含：半导体激光器，旋转平台、光通讯接收机各1台； 2.激光器功率5mW，供电电压5v； 3.转盘式激光支架，角度调节范围大于90度； 4.扬声器功率10w； |
| 7 | 穿墙而过 | 1 | 演示偏振光现象，当玻璃圆筒发生倾斜，小球由于受力不平衡从圆筒的一端滑向另一端，在此过程中小球将穿墙而过。 技术参数： 1.金属烤漆柜体； 2.进口亚克力管，大型偏振膜； 3.尺寸（cm）： 50×30×30 |
| 8 | 光栅光谱 | 1 | 通过展架、光栅镜片、光谱管（氦、氖、氢、汞、氮、氩）来演示两维正交光栅的衍射，透过光栅可以看到不同能级的光谱条纹。 技术参数： 1.电压：AC220V 50Hz功率：200W； 2.整流器：互感的作用下产生约600V的高压； 3.6种耐高压的光谱管； 4.金属烤漆柜体； 5.尺寸（cm）：90×40×120 |
| 9 | 光学隐形实验系统 | 1 | 根据平面镜成像原理，构建一个独特的光学系统以达到光学隐形的效果。 技术参数： 1.仪器材质：优质金属烤漆、高亮度镀膜玻璃； 2.仪器尺寸（cm）：150×150×200 |
| 10 | 脚踏发电机 | 1 | 演示机械能转化为电能的过程。线圈在磁场中转动产生电流的机械能转换为电能的过程清楚可见。像骑自行车一样将电发出来，含液晶显示屏和彩色摄像头。 技术参数： 1.发电机的最大功率为500W。系统采用机电一体化设计，具有内置充电控制功能，确保电瓶充电安全； 2.电机输出电压：DC9V； 3.电机输出最大电流：45A； 4.高清CCD、液晶显示屏； 5.尺寸（cm）：100×40×150 |
| 11 | 回旋加速器模拟 | 1 | 运用磁场对运动电荷作用原理，建立环形磁场。使模型“粒子”（钢球代替）连续产生磁力：“粒子会越转越快”。 技术参数： 1.加速线圈，线径≥0.69mm，金属烤漆柜体； 2.光电门控制，带过流保护，直径≥0.018mm亚克力管； 3.电压220V/50HZ，功率：80W ； 4.尺寸（cm）：φ120×80 |
| 12 | 超导磁悬浮列车 | 1 | 磁浮悬列车是利用车身和轨道之间的磁排斥（吸引）作用，使列车车身悬浮于轨道上运行。演示磁悬浮，获得对超导现象的理解 (含液氮)。 技术参数： 1.金属烤漆底座； 2.不锈钢导轨、高强度磁钢一组； 3.超导块：φ30mm； 4.悬浮高度：≥2cm； 5.尺寸（cm）：60×40×15 |
| 13 | 太阳能发电站演示系统 | 1 | 由大功率白光光源、太阳能电池组、导轨小车、风扇、灯泡和蜂蜜器、蓄电池、光伏控制器、逆变器等构成实验系统。演示光能转化为电能和其它形式能量的现象。 技术参数： 1.太阳能电池板输出功率：20W 2.蓄电池容量：7（AH） 3.逆变器功率：300W 4.工作电压：220V 50Hz 5.金属烤漆柜体 6.尺寸（cm）：100×100×70 |
| 14 | GPS全球定位系统演示仪 | 1 | 仪器由模拟的GPS定位卫星、卫星运行轨道、基站、地球平面、卫星信号接收车、实验主机、计算机软件和实验台等组成。 技术参数： 1.金属烤漆支架； 2.四颗基站，四颗卫星组成空间的控制位置； 3.通过键盘控制履带小车的运动（无线接收和无线发射）； 4.组成：电脑一套（电脑配置不低于CPU：i3-8100，内存4G，硬盘1T，显示器21英寸，分辨率1920*1080），GPS主机，卫星，基站和小车； 5.尺寸（cm）：350×200×220 |
| 15 | 测力机器人 | 1 | 展示力量测量原理、计算机检测技术和电子控制技术的基本概念，参观者不仅可以了解掌握相关科学知识，还可以了解自己腕力的大小。观众通过与机器人比赛来了解自己腕力的大小。 尺寸（cm）：200×200×150 |
| 16 | 方形轮 | 1 | 车轮是方的，让路面来适应方轮。方轮下面的路线是一条悬链线。当方轮前进时，曲线与方轮密切配合，恰好使方轮车的中心高度保持不变。 技术参数： 尺寸（cm）：180×60×150 |
| 17 | 大型透射全息 | 1 | 被摄物体在激光辐照下形成漫射式的物光束；另一部分激光作为参考光束射到全息底片上，和物光束叠加产生干涉，把物体光波上各点的位相和振幅转换成在空间上变化的强度，从而利用干涉条纹间的反差和间隔将物体光波的全部信息记录下来。 技术参数： 1.金属烤漆支架； 2.全息图尺寸（cm）： 40×60； 3.高亮度射灯一个； 4.尺寸（cm）： 60×80×170 |
| 18 | 光的波粒二象性 | 1 | 用激光来演示波粒二像性，将激光通过分光镜分为两束光，其中一束通过光栅衍射，产生波的干涉条纹。而另一束射向光感器，使光感器中的指针（或扇叶）发生偏转。 技术参数： 尺寸（cm）：Ø 120×150 |
| 19 | 闪电无线能量传输 | 1 | 采用无接地线的特斯拉现场演示放电与无线输电效果 技术参数： 1、特斯拉采用无接地线的放电效果 2、电弧长度0.10米以上 3、无线能量传输点亮小灯泡 4、MOS管：irpf260，频率30k—50kHZ 5、尺寸（cm）：75×65×140 |
| 20 | 核能发电 | 1 | 通过模拟核电站正常运行状态，展示核电站的工作原理以及介绍紧急情况下核电站的安全保障措施让参观者对核电站有一个全面直观的了解，对未来能源的发展方向也有更进一步的认识。 技术参数： 尺寸（cm）：150×80×140 |
| 21 | 探索知识科普光盘 | 1 | 一套(共50张)《宇宙之旅》《星际探巡》《彗星撞击》《搜寻海底城》《空中之眼》《远古太空人》《登陆火星》《大脑演化》《网络世界》《机器人时代》各5张。 |
| 22 | 计算机导学系统软件 | 1 | 涵盖了力学、热学、电磁学、光学、近代物理的所有演示实验的视频、原理以及应用等，囊括了物理百科、军事物理、趣味物理、科学探索等相关内容，为教师教学、学生学习提供了丰富多彩的教学、学习资料。 |

注：1、投标产品可以采用其它生产厂家的产品，但其性能参数必须等于或者优于推荐生产厂家的产品，并提供相应证明材料，由评审委员会三分之二及以上的委员认定。

2、第1~ 14项为保证实验室设备的整体布局的科学合理，报价时应尽可能报同一品牌的设备。

3、第2、4、5、9~20项为该批设备中的高值设备，投标时必须提供产品在市场中的占有及使用情况报告（加盖投标单位公章），保证提供的信息真实有效，如发现虚假信息，招标方有权终止合同。

标段二：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱式炉 | 1 | 主要用于热处理。 技术参数： 加热元件为掺钼铁铬铝优质合金丝，炉内壁三面加热；炉膛最高温度≥1200℃； 可在不小于1100℃的状态下长期连续工作； 炉体采用双层壳体结构，双层炉壳间配风冷循环系统；具有自动控温系统，PID调节，控温精度不低于±1℃；智能化可编程控制段数≥30段； 带有过热保护和热电偶故障报警功能； 带有PC通信连接端口，配合相应软件可与计算机互联；设有开炉门断电功能； 炉子的电器元件（＞24V）或整机应通过CE认证； 炉膛有出气孔； 炉膛容积≥7升。 |
| 2 | 差热分析仪 | 1 | 主要用于测量物质与参比物之间的温度差与温度关系，获得差热分析曲线。 技术参数：可测量物质与参比物之间的温度差与温度关系，获得差热分析曲线。 测量的温度范围≥室温~1150℃； 量程范围≥0～±2000μV ； DTA精度不低于±0.1μV ； 升温速率可调范围≥1～80℃/min； 温度分辨率不低于0.1℃； 温度准确度不低于 ±0.1℃； 温度重复性±0.1℃以内； 温度控制，升温：程序控制可根据需要进行参数的调整、降温：风冷程序控制、恒温：程序控制恒温时间任意设定； 炉体结构：上开盖式结构； 气氛控制：可内部程序自动切换； 数据接口：标准USB接口配套数据线和操作软件； 显示方式：24bit色 7寸 LCD触摸屏显示； 参数标准：配有标准物，带有一键校准功能，用户可自行对温度进行校正； 基线调整：用户可通过基线的斜率和截距来调整基线；工作电源：AC 220V 50Hz |
| 3 | 显微硬度计 | 1 | 主要用于测量薄膜的显微硬度。 技术参数： 测量范围≥5~3000HV； 试验力应至少包括：0.09807、0.2452、0.4904、0.9807、1.961、 2.942、4.904、9.807牛顿（10、25、50、100、200、300、500、1000克力）； 测量系统最大放大倍数≥500倍； 最小检测单位≤0.025微米，测试件允许最大高度≥75毫米； 压头中心至机壁距离≥100毫米； 电源：AC 220V 50Hz； 主要附件应至少包括：座标试台、薄板试台、线轴试台、金刚石角锥压头、大V形块、小V形块、2个标准显微硬度块、平口钳、打印机 |
| 4 | 盐雾试验箱 | 1 | 主要用于膜层的耐蚀性测试。 技术参数： 试验室温度：NSS ACSS 35℃±1℃/CASS50℃±1℃； 饱合压力桶温度：NSS ACSS 47℃±1℃/CASS63℃±1℃；试验室容积≥100L； 盐水箱容积≥15L； 盐水浓度：NaCl 5%； 压缩空气压力≥1.00±0.1Kgf/cm2； 试验室湿度：85%RH以上； 喷雾方式：连续式喷雾/间歇式喷雾； 喷雾量≥1.0～2.0ml/80cm2/h； 电源：AC 220V 50Hz |
| 5 | 金相试样切割机 | 1 | 主要用于截取金相试样。 技术参数： 最大切割截面尺寸：≥50*50mm； 砂轮片规格：300*2*32mm； 最大转速：≥2800r/min；电机功率≥2.6kW； 须配有快速夹具 |
| 6 | 金相试样镶嵌机 | 1 | 主要用于对微小或不规则形状和不易手拿的试样，用热固性塑料先进行镶嵌成形。 技术参数： 可热固性压制镶嵌试样规格：Φ22、Φ30、Φ45×15mm；加热器功率≥650W |
| 7 | 金相试样磨抛机 | 1 | 主要用于对试样进行磨削抛光。 技术参数： 结构外型：双盘一左一右； 转盘直径：磨盘≥230mm、抛盘≥200mm ； 双盘转速：磨盘≥450r/min、抛盘≥600r/min； 电机功率≥370W； 主要附件至少应包括：1.5m排水管1根、2m耐压进水管1根、抛光织物2片 |
| 8 | 去离子超纯水机 | 1 | 主要用于制备去离子水、超纯水。 技术参数： 出水水质：符合实验室（GB6682-92）一级用水标准；出水电导率≤0.1us/cm；出水重金属离子≤0.1ppb； 出水微生物/细菌≤1CFU/ml； 出水速率≥10L/h； 须配置一个容积≥20L的压力桶 |
| 9 | 微型钻铣床 | 1 | 主要用于简单机械加工。 技术参数： 电源电压220V； 最大夹持柄径≥25mm； 最大钻孔直径≥25mm； 最大削铣直径≥16mm； 最大端面削铣直径≥60mm； 工作台长度≥700 mm ； 工作台宽度≥180mm； 滑板左右行程≥300mm； 机头上下行程≥180mm； 滑板前后行程≥260mm； 夹头台面垂直距离≥350mm； 主轴锥度MT3； 主轴转速可调范围≥100~2000rpm，有转速显示； 铣头转动范围±90°； 电机功率≥1000W； 随机床附送的标准配件至少应包括：工具盒、一套扳手、油壶、深度尺、钻夹头与接杆 |
| 10 | pp药品柜 | 2 | 主要用于存放化学药品等。 技术参数： 尺寸：≥900×450×1800mm； 外观：浅灰色，带锁四开门（上柜门为透明视窗），柜内为四层； 柜体、柜门、层板材质：PP材料板，上柜门视窗为钢化玻璃 ；把手、铰链、螺丝材质：PP材料； 要求上门安装调试（含所有辅材） |
| 11 | pp通风柜 | 1 | 主要用于排出有害气体。 技术参数： 通风方式：顶罩式抽气； 尺寸：≥1200×800×2200mm； 外观：浅灰色，上厨、下柜、操作台面（黑色）； 柜体、柜门、层板材质： PP材料板，把手、铰链、螺丝材质：PP材料； 观察窗为钢化玻璃； 电气设备：风机开关、照明开关、总电源开关、全罩式三防灯具、PP风机、220V10A插座； 要求上门安装调试（含所有辅材） |
| 12 | 全钢边台 | 2 | 主要用于放置仪器等。 技术参数： 外观：浅灰色，上层为台面（黑色），下层大部分为柜体； 尺寸：≥1000×750×800mm； 柜体结构件材质：钢，台面材质：≥12.7mm实心理化板； 要求上门安装调试（含所有辅材） |
| 13 | 全钢水槽台 | 2 | 主要用于清洗器皿等。 技术参数： 外观：浅灰色，上层为台面（黑色）、水槽（黑色、带下水）、三嘴龙头，下层为柜体。 尺寸：≥1000×750×800mm； 柜体结构件材质：钢，台面材质：≥12.7mm实心理化板； 要求上门安装调试（含所有辅材） |

注：投标产品可以采用其它生产厂家的产品，但其性能参数必须等于或者优于推荐生产厂家的产品，并提供相应证明材料，由评审委员会三分之二及以上的委员认定。

（三）质量、验收标准：

(1) 中标方所提供设备、软件及服务必须满足所有功能要求，中标方有责任保证采购人系统的功能性和完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标方须承诺免费提供；除招标方明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用。

(2) 中标方应保证货物是原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。在其使用寿命期内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，中标方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由中标方负担。

(3) 中标方在安装调试过程中必须确保安全，中标方自行承担设备安装调试过程中的质量、任何状况下的安全责任，发生的一切问题和责任与招标人无关。

(4) 中标方需负责安装并培训招标人的使用操作人员，并协助招标方一起调试，直到符合技术要求。

(5) 在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同及招标需求不符，或证明货物是有缺陷的，招标方以书面形式、按照程度向中标方提出维修、更换和索赔。

(6) 所有仪器设备需达到国家验收规范合格标准及招标单位技术条件要求。进场的材料都应包装完整，采取措施做好保护，防止在运输、装卸过程中碰伤、摔坏，卸车时应卸到招标方指定地点。铭牌、标识应明显，易于辩认。材料进场应一并提供下列文件：产品、材料进场清单,检测报告,原厂合格证等。

二、交货期要求：

签订合同后，标段一、标段二：30天内供货、安装调试结束、验收合格并交付使用。

三、交货地点：

交货地点为： 盐城工学院校内指定地点。

四、付款方式

经安装调试验收合格后，付合同款的 90% ，其余 10% 作为质保金，1年内无质量问题后付清（无息）。

如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。

五、合同签订

招标人和中标人应当自公示结束后  5  日内签订采购合同。

- 售后服务及服务承诺

1. 质量保证期及备件供应

产品质保期：免费保修期为2年。技术支持：中标单位应提供二年的免费保修。在免费保修期外如需更换设备零配件，按出厂价给予提供并要求中标单位提供终身维护。中标单位在接到我方维修要求后应在48小时内派员到达现场实施维修，以保证用户单位的正常使用。

2、投标方应将投标产品的具体配置、技术参数等情况在投标书中作详细描述，并对投标文件中对产品售后服务做出说明及承诺。

七、特别说明

如果招标文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时补充说明。如投标人不作补充说明，评委会将从有利于招标人的角度出发，认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

第四章  评标方法与评分标准

一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法确定中标候选人。按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评分标准

标段一评分标准：评分总分值为100分。

1.报价（55分）

1.1投标报价超过项目预算的不得分。

1.2 以合格投标人中最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

1.3 各有效投标人的投标报价得分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价÷投标报价）×55（计算结果四舍五入，保留两位小数）

2. 技术、方案、质量（30分）

2.1、承诺产品技术参数及功能响应招标文件要求的，得基本分20分。产品技术参数及功能不响应招标文件要求的，得0分（满分20分）。

2.2、根据所投产品技术参数整体比较，酌情给分，最高5分。优得5-4分，良得3－2分，合格得1分（满分5分）。

2.3、第2、4、5、9~20 项目， 能够提供权威机构针对本项目中所投产品出具的认证证书，如专利证书、软件著作权证书等（需提供加盖单位公章的证书复印件），每提供1项加0.5分，加满5分为止；不能提供的得0分（满分5分）。

3. 业绩（5分）

提供本次采购前三年内，与其他高校合作过类似项目的证明材料（合同复印件加盖企业公章），每提供1份得1分，加满5分为止（满分5分）。

4.售后服务及服务承诺（10分）

4.1、保修期满足招标文件要求得基本分2分；每延保一年得1分，加满3分为止；不承诺的得0分（满分5分）。

4.2、根据投标单位的售后服务承诺酌情给分。优得5-4分，良得3－2分，合格得1分（满分5分）

标段二评分标准：评分总分值为100分

1.报价（55分）

1.1投标报价超过项目预算的不得分。

1.2 以合格投标人中最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

1.3 各有效投标人的投标报价得分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价÷投标报价）×55（计算结果四舍五入，保留两位小数）

2. 技术、方案、质量（30分）

2.1、投标产品技术指标符合招标文件规定的得20分；投标产品技术指标有一项存在负偏离的得0分（满分20分）。

2.2、所投产品技术参数优于招标文件规定的酌情给分：优10-8分，良得7-5分，一般得4－1分（满分10分）。

3. 业绩（5分）

提供参加本次政府采购前3年内，与其他高校合作的类似项目证明文件（合同复印件加盖企业公章），每提供1份得1分，加满5分为止（满分5分）。

4. 售后服务（10分）

（1）保修期满足招标文件要求得基本分3分；每延保一年得1分，加满2分为止；不承诺的得0分（满分5分）。

（2）根据投标单位的售后服务承诺酌情给分。优得5-4分，良得3分，一般得2-1分（满分5分）。

第五章  投标文件的组成及格式

投 标 文 件(正本或副本)

项目名称：

项目编号：

投标人：（公章）

年  月  日

投标主要文件目录

一、投标函

二、法定代表人授权书

三、投标人资格声明

四、开标一览表

五、投标配置与分项明细报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、评分索引表

九、资信证明文件技术支持性文件

十、服务承诺

一、投标函

致：盐城工学院

根据贵方的         招标文件，正式授权_____________(姓名和职务)代表我方___________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细阅读全部招标文件及其澄清、修改、补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，或中标后拒绝签订合同，或在项目的实施全过程中由于我们的违法违规，我们同意投标保证金被贵方没收。

6.同意向贵方提供可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件、投标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地       址：

邮       编：

电       话：

传       真：

投标人开户行：

账       户：

投标人（单位公章）：

投标人授权代表姓名（签字）：                     手机：

日期：_______年____月____日

二、法定代表人授权书

本授权书声明：__________公司的_______（法定代表人姓名）_______（职务）代表本公司授权_______（被授权人的姓名）_______(职务)为本公司的合法投标代表，全权处理_____（项目）的投标、合同签订以及合同的执行、完成和纠纷处理等与本项目有关的一切事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

日    期：

三、投标人资格声明

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |
| 前三年内政府采购活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |  |
| 是否依法纳税 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |
| 投 标 人 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |
|  | 资产 情况 | 净资产： 万元 |  | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |  |
|  |  | 负 债： 万元 |  |  |  |
| 财务状况 （最近两年） | 指 标 年份 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润 （万元） |
|  | 年 |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、准确的。如贵方要求，我们同意提供相关更为详细的证明文件。

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

投标人（单位公章）:                  日期：  年  月  日

法定代表人（签字、签章）：

四、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价：人民币（大写） 小写： |  |
| 项目实施时间(供期或工期)： |  |

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

填写说明：请准确清楚填写。

五、投标配置及分项明细报价表

标段一：

盐城工学院：

本公司愿意遵照                 招标文件条款、采购项目需求作如下报价：

货币单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 生产商 | 配置参数等相关说明（可附页) | 数量 | 投标单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币大写： 元整；小写： 元整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施时间(工期或供期)：签订合同后 天内供货、安装调试完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、明细报价表应认真仔细、据实填写，包括产品的品牌、型号、厂商、配置参数、数量、价格、质保、安装、调试、培训、必不可少的部件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费，尽可能详细。标准备件赠送，不计入总价。

2、如果单价和总价不符时，以单价为准；

…………………

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

年    月    日

标段二：

盐城工学院：

本公司愿意遵照                 招标文件条款、采购项目需求作如下报价：

货币单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 生产商 | 配置参数等相关说明（可附页) | 数量 | 投标单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币大写： 元整；小写： 元整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施时间(工期或供期)：签订合同后 天内供货、安装调试完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、明细报价表应认真仔细、据实填写，包括产品的品牌、型号、厂商、配置参数、数量、价格、质保、安装、调试、培训、必不可少的部件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费，尽可能详细。标准备件赠送，不计入总价。

2、如果单价和总价不符时，以单价为准；

…………………

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

年    月    日

六、技术参数响应及偏离表(如有)

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出 符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：                   单位公章：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

法定代表人或授权代表签字：

单位公章：

年  月  日

七、商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 项目完成时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

单位公章：

年  月  日

八、评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

单位公章：

年  月  日

九、资信证明文件技术支持性文件

1、营业执照（复印件、加盖公章）；

2、税务登记证、组织机构代码证（复印件、加盖公章）；

3、投标（法人或授权）代表有效身份证件(复印件、原件自带备查)；

4、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其它材料（招标文件要求提供原件的必须在投标文件中提供，没有要求的提供复印件，原件投标时自带备查）。

十、服务承诺

法定代表人或授权代表签字：

单位公章：

年  月  日