竞争性谈判采购文件

采购编号：FZB-20161104-178

采 购 人： 盐城工学院

项目名称：水浴锅等一批仪器设备

盐城工学院招投标办公室

2016年12月12日

总  目  录

- 总 目 录  …………………………………………………2

- 第一部分  竞争性谈判采购公告…………………………3

- 第二部分  参加谈判投标人须知…………………………6

- 第三部分  项目需求………………………………………17

- 第四部分  主要合同条款及格式…………………………19

- 第五部分  投标文件的组成及格式………………………23

- 投标配置与分项明细报价表………………………25

- 投标函………………………………………………27

- 法定代表人授权书…………………………………28

- 投标人资格声明……………………………………29

- 开标一览表…………………………………………30

- 资信证明文件………………………………………31

- 技术参数响应及偏离表（如有）…………………32

- 商务条款响应及偏离表（如有）…………………33

第六部分 评标纪律和会场纪律……………………………34

第一部分  竞争性谈判采购公告

根据盐城工学院采购计划，拟对水浴锅等一批仪器设备项目进行竞争性谈判采购，诚邀符合相关资格条件的投标人前来投标。

- 项目编号：FZB-20161104-178

- 项目简要说明：

1、项目名称: 水浴锅等一批仪器设备

2、招标内容：水浴锅等一批仪器设备采购，具体设备名称、数量、品牌、产地、技术参数及要求等详见竞争性谈判采购文件。

3、项目地点：盐城工学院实验室与设备管理处。

4、工期要求：合同签订后40日历天内完成所需设备的采购、生产、供应、运输、安装、调试、售前等相关伴随服务，并通过验收合格。

5、质量标准：设备质量等级为“合格”，并符合竞争性谈判采购文件中技术参数及要求、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准；项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。

- 投标人资格条件：

投标人必须符合《政府采购法》第二十二条之规定并具备以下条件：

1、投标人必须是获得工商部门颁发营业执照的具有独立法人资格的经济实体。

2、投标人有固定的经营场所，有一定数量的专业技术人员，具备相关项目的供货能力和售后服务能力，具有良好的商业信誉和财务状况。

3、采购人就本项目所规定的投标人的其他资质要求：

3.1投标人必须在中国境内注册，且有能力按竞争性谈判采购文件规定的要求完成本次设备采购及安装等相关伴随服务的独立法人企业。

3.2投标人必须具有独立承担民事责任和履行合同能力。

3.3投标人近三年内没有严重违约和重大质量问题、安全事故、投标违规等不良记录而被政府有关部门处罚，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态。

3.4本次招标采购人一律不接受联合体投标，中标后不得以任何方式进行转包与分包。

4、投标人有串标、弄虚作假行为的，投标保证金不退。

5、投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。

6、投标人应遵守国家和省、市的有关法律、法规和政策，且没有违法违规的行为。

四、竞争性谈判采购文件发放(布)

发放方式：自行到盐城工学院招投标办公室网站（http://zbxx.ycit.cn/Index.html）下载。

五、投标文件接受

投标截止时间：2016年12月22日9：00。采购人将于投标截止时间的前30分钟，开始接受投标人的投标文件。

投标文件接收和谈判会议地点：盐城工学院实验室与设备管理处会议室（盐城市希望大道中路1号盐城工学院行政楼六楼630室）。

谈判开始时间:2016年12月22日9：00。

六、投标保证金

1、本次采购投标保证金金额为：10000元。

2、各投标人须从投标人本单位的账户上汇至盐城工学院指定账户（开户银行：建行盐城市人民路分理处  账号：32001735236051464680），并将银行汇款凭证复印件盖公司章放投标文件中备查，招标结束后将银行票据交工作人员，依据我校退款程序办理相关手续。

七、采购人及其他情况

采购人名称：盐城工学院

采购人联系人：周老师　联系电话： 0515-88298682

技术联系人：封老师   联系电话：0515-88298281

盐城工学院招投标办公室

2016年12月12日

第二部分  参加谈判投标人须知

一、总 则

1、采购方式：本次项目采用竞争性谈判方式采购。

2、谈判适用范围：本次竞争性谈判采购文件仅适用于水浴锅等一批仪器设备采购。

3、谈判适用法律

本次谈判及由此产生的合同适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规。

4、相关费用

4.1 无论谈判采购过程中的做法和结果如何，投标人自行承担其参加谈判有关的全部费用。

4.2本次谈判采购人不收取谈判采购项目服务费。

5、竞争性谈判采购文件的约束力

投标人一旦下载（领取或接受到）了本竞争性谈判采购文件并决定参加谈判，即被认为接受了本竞争性谈判采购文件的规定和约束，并且视为自竞争性谈判采购公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、定义

6、“谈判主持人”系指采购人、盐城工学院招投标办公室。

7、“质保期”系指非人为因素情况下，一切维修保养费用由中标人承担的期限。

8、合格的设备、项目和服务

8.1投标人提供的所有设备、项目及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

8.2投标人必须按竞争性谈判采购文件要求提供合格的设备、项目及服务及其证明文件。

8.3采购人将拒绝接受不合格的设备、项目和服务。

三、竞争性谈判采购文件

9、竞争性谈判采购文件是用以阐明本次采购项目的情况，以及与投标、谈判、评审程序相应的条款和投标文件格式。投标人应仔细检查竞争性谈判采购文件是否齐全，如有缺漏请及时与盐城工学院招投标办公室联系和索取，否则责任自负。

10、竞争性谈判采购文件的组成：

第一部分  竞争性谈判采购公告

第二部分  参加谈判投标人须知

第三部分  项目需求

第四部分  主要合同条款及格式

第五部分  投标文件组成及格式

第六部分  评标纪律和会场纪律

11、竞争性谈判采购文件的答疑、澄清与修改

11.1投标人对竞争性谈判采购文件有疑问的，请及时（在投标文件接收截止时间三个工作日前）以书面形式向采购人提出，提出的书面材料必须注明事由、公司名称、联系人及联系方式。

11.2采购人可以在投标文件接收截止时间三个工作日前，对竞争性谈判采购文件中（包括附件）需修改或补充的实质性内容，以书面形式（包括传真）或网上发布方式向所有投标人作出澄清、修改或补充。

11.3采购人有权按照政府采购的有关要求推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知（书面或网上发布）所有谈判的投标人。

11.4采购人以书面形式或网上发布方式对竞争性谈判采购文件作出的澄清、修改或补充，与竞争性谈判采购文件具有同等效力,并对投标人具有约束力。

11.5采购人或其他任何人以非书面形式和非网上发布的形式进行的澄清或答复，不具任何效力，由此产生的后果由投标人负责。

11.6竞争性谈判采购文件以外的内容，一律拒绝答复。

11.7竞争性谈判采购文件中未尽事宜遵照《政府采购法》和国家有关规定处理。

四、投标（谈判响应）文件的编制

12、编制原则

投标人应当仔细阅读竞争性谈判采购文件的所有内容，按照要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料真实、准确，以确保对竞争性谈判采购文件做出实质性响应。否则，其谈判资格将被取消。

13、投标文件的语言及度量衡单位

13.1 投标人提交的投标文件以及投标人与盐城工学院招投标办公室就有关谈判采购的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

13.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

14、投标文件的构成、格式

14.1 投标人编写投标文件应按照竞争性谈判采购文件要求及“投标文件的组成及格式”的要求制作投标文件。投标文件应（至少）包括投标函、法定代表人授权书、投标人资格声明、开标一览表、投标配置与分项明细报价表、品牌、产地书面确认函（选用非推荐品牌、产地的投标人须提供）、资信证明文件等部分。

注：如果投标人技术参数、商务条款存在偏离的，可提供相应的技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表。

14.2 投标文件必须打印或复印，编制投标文件资料目录，并按顺序装订成册。

15、投标报价

15.1投标报价的货币单位：人民币元。

15.2投标人应按照竞争性谈判采购文件规定格式填报开标一览表、投标配置与分项报价表。每项设备和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

15.3采购人需求的设备供应、安装，调试及有关技术服务等。

15.4投标报价应包括投标人为完成竞争性谈判采购文件确定的招标范围内的所有工作内容，投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的全部招标设备并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：设备价格【含全套设备（包括主设备、配套设备、附件等）、辅材、配件、必不可少部件、备品备件、专用仪器仪表及工具、技术资料等】、直接和间接成本费、材料损耗费、劳务费、竣工面的清洁费、垃圾清运费、包装费、采购费、生产费、安装费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费（含国际国内运输保险）、保修费、管理费、配合费、调试费、检测费、运行维护费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、税金（含报关清关、开证、办理全套免税手续费以及已支付或将支付的营业税和其它税费）、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用的价格体现，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

15.5本项目报价为全费用综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中），报综合单价和总价。项目结算时，按实结算；除设计变更或采购人调整项目内容或合同约定调整外，一律不调整中标综合单价。

15.6投标人根据招标内容的要求，准确报价，一经报出，不得更改。

15.7开标时，当投标文件中开标一览表内容与投标配置与分项明细报价表内容不一致时，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

15.8未宣读的投标价格信息评标时不予承认。

16、开标一览表

投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，装入投标文件。

17、投标人资格和能力的资信证明文件

投标人必须按照竞争性谈判采购文件的要求提供有关资信证明文件材料，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

五、投标

17、投标保证金、履约保证金

17.1投标保证金是投标文件的一个组成部分。

17.2投标人在投标时，须按竞争性谈判采购公告中的要求向盐城工学院招投标办公室提交投标保证金。投标保证金的交纳形式为银行汇款，不接受现金、现金交款单、支票或其他形式的保证金。（投标保证金专户账户信息详见竞争性谈判采购文件中第一部分竞争性谈判采购公告）。

对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。但在本次招标文件发放前，在盐城工学院招投标办公室已有足额保证金的可参与投标。

17.3若中标，投标保证金自动转为履约保证金，于合同履行后无息退还；未中标的投标人于决标当日或决标后五个工作日内到盐城工学院招投标办公室退还投标保证金（无息退还）。

17.4投标保证金的银行汇款凭证在提交投标文件时交给盐城工学院招投标办公室工作人员，不可放在投标材料中。

17.5出现以下情况，投标人的保证金将被没收：

（1）投标人在递交投标文件有效期内退出采购活动的；

（2）投标人在中标后不按其投标承诺签订合同，或放弃中标人身份的；

（3）投标人在投标文件中提供虚假材料以骗取中标的；

（4）投标人在招标期间用非法手段试图影响、改变评审结果的。

18、投标有效期

18.1投标有效期为竞争性谈判采购文件规定的开标之日后45日内。

18.2特殊情况下，谈判主持人可于投标有效期截止前要求投标人同意延长投标有效期。

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本用封袋(盒)密封完好，且在封袋(盒)接缝处加盖骑封章(投标人公章)，并注明“请勿于X年X月X日X时X分前启封”字样。不论投标投标人中标与否,投标文件均不退回。

19.2如果未按要求密封和加写标记，谈判小组对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，谈判小组将予以拒绝，并退回投标人。

20、投标文件的签署、修改及撤回

20.1投标人应按照参加谈判投标人须知要求，递交投标文件，并在每份投标文件封面注明“正本”或“副本”字样。若正本和副本内容有差异，以正本为准。

20.2投标人应严格按照竞争性谈判采购文件的要求制作投标文件，并按“投标文件的组成及格式”中规定的要求进行签字或盖章。

20.3任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或授权代表在旁签字或盖章方为有效，且修改必须清晰可辨。如投标文件出现漏页或缺页等情况，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

20.4投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间内，修改的投标文件必须在规定的地点和时间内送达。

20.5在投标截止时间至盐城工学院招投标办公室在谈判材料中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

21、投标文件的递交与接收

21.1递交投标文件份数要求：正本1份，副本4份。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

21.2采购人将按竞争性谈判采购公告中规定的时间和地点接收投标文件。投标投标人应委派携带有效身份证件的法定代表人或授权代表准时参加，并需签名以证明其出席。

21.3对在投标截止时间后收到的投标文件将被拒绝。

注：投标文件按标段制作，并按标段密封。

六、谈判、评审及中标

22、盐城工学院招投标办公室将在投标截止时间后，在规定地点组织谈判开始仪式。

23、仪式由盐城工学院招投标办公室主持，项目领导小组成员、采购人代表、监督代表、投标人代表以及有关工作人员参加。

24、谈判内容

谈判投标人须针对本次采购的项目需求和谈判小组提出的问题进行详细阐述、答辩及确认。

25、谈判小组

25.1盐城工学院招投标办公室将根据本次采购项目的特点组建谈判小组，其成员三人以上单数组成。

25.2谈判小组将本着公开、公平、公正的原则，严格按照法律法规和竞争性谈判采购文件要求与各投标人进行谈判。如发现谈判小组的工作明显偏离竞争性谈判采购文件的要求，或明显违反国家法律法规，经监督委员会同意，谈判主持人有权解散谈判小组，重新组织谈判，并依法追究有关人员的法律责任。

26、对投标文件响应性的审查和确定

26.1谈判小组将对投标文件进行审查、质疑、询问、评估、比较和评定。

26.2谈判小组将依据法律法规和竞争性谈判采购文件的规定,对投标人投标文件进行资格性检查和符合性检查,以确定是否符合参加谈判的资格和实质性响应竞争性谈判采购文件的要求。

26.3谈判小组将审查投标文件是否对竞争性谈判采购文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过谈判小组三分之二及以上成员的认定。

26.4被认定为非响应性的投标文件的情形

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照竞争性谈判采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）投标人在报价时采用选择性报价的；

（4）选用非推荐品牌、产地的投标人，未提供采购人出具的品牌、产地书面确认函的；

（5）投标人不具备竞争性谈判采购文件中规定资格要求的；

（6）不符合法律、法规和竞争性谈判采购文件中规定的实质性要求的；

（7）其他法律、法规及本竞争性谈判采购文件规定的以及与本竞争性谈判采购文件所规定的技术和商务条款经谈判小组三分之二以上成员认定出现重大负偏离的情形。

26.5 采购项目被终止的情形

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）各谈判投标人的最终总报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

27、投标文件内容的澄清和修改

27.1谈判小组在谈判时将会要求投标人对其投标文件内容进行澄清或修改。谈判小组将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.2投标人所作的重要承诺均应补充以书面形式确认，并由其法定代表人或授权代表签署，作为投标文件的一部分，对投标人有约束力。

27.3投标人必须对谈判小组的澄清和修改要求做出明确响应，否则由此产生的任何不利于投标人的后果由其自行承担。

27.4除非谈判小组主动要求，谈判以外的任何时候投标人均不得就谈判事宜与谈判小组联系。

28、中标原则

28.1 对于通过资格性和符合性审查的投标人，谈判小组通过抽签或随机确定的谈判顺序，然后由谈判小组所有成员集中与单一投标人逐一进行谈判。

28.2 谈判最终（最后一轮）报价将作为评审确定中标的依据。谈判承诺及书面报价均须由法定代表人或其授权代表签字确认。

28.3 投标人后一次报价或最终报价应在设备数量、配置、服务等方面不降低的情况下，不得高于前一次报价。否则，谈判小组有权拒绝该谈判报价并不再给予报价补救机会。

28.4不符合资格性和符合性审查的投标人，不论是否已经参加了后续谈判报价，均不得授予中标资格。

28.5谈判后，谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定中标人或排名。最低报价相等的，则按资质资历高低及技术指标优劣顺序排列，确定中标人或排名。

29、评审结果公示

29.1评审结束后一个工作日内，评审结果或中标候选人名单将在“盐城工学院招投标办公室网站”进行公示。

29.2若有充分证据证明，中标候选人提供虚假材料、恶意串通、不满足本竞争性谈判采购文件规定的实质性要求，或不符合法律、法规的规定的其他情形的。一经查实，将被取消中标资格，并按有关规定进行处理。

30、质疑处理

30.1参加谈判的投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，及时以书面形式向采购人提出质疑。非书面形式以及匿名的质疑将不予受理。

30.2质疑必须以参加谈判投标人的法定代表人或授权代表（谈判响应文件中所确定的）签字，并加盖公章，送达的方式提交，需提供单位或个人正确联系方式。未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

30.3未参加谈判的投标人或在谈判采购中本身权益未受到损害或从谈判采购中受益的投标人所提出的质疑也不予受理。

30.4采购人将在收到投标人的书面质疑后的规定时间内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.5 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，盐城工学院招投标办公室有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

31、资格后审

在确定了中标意向单位后，采购人有权组织有关专家和代表对中标意向单位及其合作方以往成功案例等进行考察。

32、中标通知书

32.l公示结束后，盐城工学院招投标办公室将向中标人发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

33、签订合同

33.l中标人凭中标通知书，按照竞争性谈判采购文件规定的时间、地点及确定的相关事项与采购人签订政府采购合同，逾期作违约论处，投标保证金将不予退还，并按有关规定予以处罚，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

33.2 竞争性谈判采购文件、中标人的投标文件及谈判采购过程中有关澄清、承诺文件及补充确认材料均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标人不得将设备及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

第三部分  项目需求

一、项目内容：水浴锅等一批仪器设备。

二、标的(设备)内容及项目需求：

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 推荐1厂家及型号 |  | 推荐2厂家及型号 |  | 推荐3厂家及型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水浴锅 | 2 | 上海一恒 | HWS-26 | 上海精宏 | DK-8B | 普天 | HH-W420 |
| 2 | 分析天平(0.1mg) | 2 | 梅特勒 | ME104E | 上海舜宇 | AE224 | 赛多利斯 | BSA224S |
| 3 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 上海精宏 | DHG-9240A | 上海一恒 | DHG-9140A | 普天 | DHG-9240A |
| 4 | 酸度计 | 2 | 上海雷磁仪器厂 | PHS-3C | 上海三信 | MP512-03 | 哈希 | HQ11d |
| 5 | 移液器 | 8 | 大龙 | 0.5-10 ul, 10-100ul, 100-1000ul, 1000-5000ul | 普兰德 | Genex | 艾本德 | 0.5-10 ul, 10-100ul, 100-1000ul, 1000-5000ul |
| 6 | 紫外可见分光光度计 | 2 | 普析通用 | T6新世纪 | 舜宇 | UV-2600 | 瑞利 | UV-1801 |
| 7 | 磁力搅拌器 | 2 | 中国精骐 | MS1-P1T | 上海一恒 | IT-09B15 | 普天 | BC-1 |
| 8 | 光照培养箱 | 1 | 上海新苗 | GZX-300BS | 吉特 | 150E | 上海精宏 | GZP-250 |
| 9 | 液氮罐 | 1 | 美国Thermo | Bio-Cane20 | 美国MVE | Doble QWick14/3500 | 金凤 | YDS-50B-200 |
| 10 | 震荡器 | 2 | 中国精骐 | HYQ-3111 | 美国Crysta | HYQ-3111 | Grant | V-32 |
| 11 | 电泳仪 | 3 | 北京六一 | DYY-6D | 君意东方 | JY300 | 天能 | VE386 |
| 12 | 电泳系统（含凝胶托盘2个,齿样格4个，制胶器1个） | 6 | 北京六一 | DYCP-33A | 君意东方 | JY300 | 天能 | VE386 |
| 13 | 电泳系统（附试样格、密封胶管、胶条、凹玻璃板等） | 6 | 北京六一 | DYCP-33A | 君意东方 | JY300 | 天能 | VE386 |
| 14 | 超低温冰箱 | 1 | Thermo | 905-ULTS | 青岛海尔 | DW-86L828 | 博科 | BDF-86H50 |
| 15 | 高速手持式匀浆机 | 3 | 美国伯乐 | S10 | 美国Biodex | Tissue-Tearor | 上海净信 | MY-10/20 |
| 16 | 水平脱色摇床 | 1 | 上海亚荣 | TS-1 | 梅香牌 | TY-80A\S | 金坛医疗 | TY-80R |
| 17 | 细菌酵母电转化仪 | 1 | 艾本德 | Eporator | 伯乐 | MicroPulser | 美国BTX | ECM399 |
| 18 | 分析天平(0.1mg) | 1 | 梅特勒 | ME104E | 上海舜宇 | AE224 | 赛多利斯 | BSA224S |
| 19 | 酸度计 | 2 | 上海雷磁仪器厂 | PHS-3C | 上海三信 | MP512-03 | 哈希 | HQ11d |
| 20 | 磁力搅拌器 | 1 | 中国精骐 | MS1-P1T | 上海一恒 | IT-09B15 | 普天 | BC-1 |
| 21 | 高速万能粉碎机 | 2 | 永康市久品工贸有限公司 | JP-800B-8D | 泰斯特 | FW100 | 顶帅 | DST300 |
| 22 | 水浴锅 | 1 | 上海一恒 | HWS-26 | 上海精宏 | DK-8B | 普天 | HH-W420 |
| 23 | 分析天平(0.1mg) | 2 | 梅特勒 | ME104E | 上海舜宇 | AE224 | 赛多利斯 | BSA224S |
| 24 | 紫外可见分光光度计 | 2 | 普析通用 | T6新世纪 | 舜宇 | UV-2600 | 瑞利 | UV-1801 |
| 25 | 磁力搅拌器 | 2 | 中国精骐 | MS1-P1T | 上海一恒 | IT-09B15 | 普天 | BC-1 |
| 26 | 烘箱 | 1 | 上海一恒 | DHG-9023A | 上海精宏 | DHG-9240A | 普天 | DHG-9240A |
| 27 | 凯氏定氮铝模块消化炉 | 1 | 上海昕瑞 | KDN-4 | 沛欧 | SKD-18S2 | 纤检 | HYP-320 |
| 28 | 真空冷冻干燥机 | 1 | 北京博医康 | FD-1A-50 | 比朗 | FD-1C-50 | 双嘉 | SJIA-5FE |
| 29 | 循环水真空泵 | 1 | 郑州长城 | SHB-B95T | 科升 | SHZ-DIII | 凌科 | SHZ-D(III) |
| 30 | 恒温水浴震荡 | 1 | 上海百典仪器设备公司 | DKZ-1 | 恒久 | JX091750 | 国华 | THZ-82 |
| 31 | 带刻度的目镜 | 16 | 南京江南永新光学有限公司 | 十字分划目镜 （CF系统WF10X/20） | 迈特 |  | 博士达 |  |
| 32 | 小型冷冻空气浴摇床 | 2 | 上海博彩生物科技有限公司 | THZ-03M2R | TS-200B | 上海善志 | THZ-032 | 常州金坛 |
| 33 | 水浴摇床 | 4 | 江苏国华 | SHZ-82 | 恒久 | JX091750 | 国华 | THZ-82 |
| 34 | 水浴锅 | 3 | 上海一恒 | HWS-26 | 上海精宏 | DK-8B | 普天 | HH-W420 |
| 35 | 水环式一般真空泵 | 3 | 中国河南 | SHZ-DIII | 科升 | SHZ-DIII | 凌科 | SHZ-D(III) |
| 36 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1 | 上海精宏 | DHG-9240A | 上海一恒 | DHG-9140A | 普天 | DHG-9240A |
| 37 | 恒温摇床 | 1 | 上海量壹科学仪器 | IS-RDD3 | 恒久 | JX091750 | 国华 | THZ-82 |
| 38 | 消化炉（配消化管） | 4 | 上海昕瑞 | KDN-4 | 沛欧 | SKD-18S2 | 纤检 | HYP-320 |
| 39 | 数显控温圆形电热套 | 4 | 金坛市科析仪器有限公司 | ZNHW2000ml | 精科 | JK-RCEJ-250B | 晨阳 | SHT-3000 |
| 40 | 恒温水浴锅 | 2 | 上海一恒 | HWS-26 | 上海精宏 | DK-8B | 普天 | HH-W420 |
| 41 | 磁力搅拌加热器 | 3 | 德国IKA | IKA，RH basic bundle | 上海一恒 | IT-09B15 | 普天 | BC-1 |
| 42 | 酸度计 | 2 | 梅特勒 | FE20K | 雷磁 | PHS-3C | 上海越平 | PHS-3C |
| 43 | 恒温水浴锅 | 2 | 上海一恒 | HWS-26 | 上海精宏 | DK-8B | 普天 | HH-W420 |
| 44 | 电导率仪 | 1 | 上海雷磁仪器有限公司 | DDSJ-318 | 梅特勒 | EL30k | 时代新维 | TP320 |
| 45 | 数显粘度计 | 1 | 上海精密科学仪器有限公司 | SNB-2 | 尼润 | NDJ-8S | 上海光学 | SNB-1 |
| 46 | 匀浆机 | 1 | 德国IKA | T10 | 金时速 | JSS | 金田 | JT-B |
| 47 | 组织捣碎匀浆机 | 2 | 深圳天南海北实业有限公司 | JJ-2 | 金时速 | JSS | 金田 | JT-B |
| 48 | 肌肉嫩度仪 | 1 | Tenovo天翔飞域仪器设备有限公司 | C-LM3B | 美国G-R | 2000D | Tenovo | C-LM4 |
| 49 | 粉质仪 | 1 | 浙江托普仪器有限公司 | HZF-150 | 杭州大吉光电 | JFZD-300 | 东方孚德 | JFZD |
| 50 | 恒湿恒温箱 | 1 | STIK（施都凯 美国） | CTHI-100B | 精宏 | HWS-250 | 森信 | HWS-150 |
| 51 | 打蛋和面搅拌机 | 3 | 上海晴友实业业务三部 | HXM-CS07-01 | 鼎湖双辉 | JB-5L | 旭众 | SZM-15 |
| 52 | 真空（充气）包装机 | 1 | 浙江兄弟 | VM（Q）400E | 杭州永创 | YS-ZS-PLUS | 三联 | DZ-4002D |
| 53 | 台秤 | 1 | 上海大华电子秤厂 | YCS/150kg | 捷久 | TCS | 双杰 | TC50 |
| 54 | 冰淇淋机 | 1 | 黄石东贝制冷有限公司 | BJ7222-B | 旭众 | BQL-12Y | 欧觅 | 硬质 |
| 55 | 多通道生理信号采集系统 | 2 | 成都仪器厂 | RM-6240BD | 微信斯达 | Pclab-430C | 基于 | STM32 |
| 56 | TG12M血液毛细管离心机 | 2 | 湖南湘仪 | TG12M | 恒诺 | 2-16N | 沪湘仪 | TG12X |
| 57 | 磁力搅拌加热器 | 2 | 德国IKA | IKA，RH basic bundle | 上海一恒 | IT-09B15 | 普天 | BC-1 |
| 58 | 数显水浴恒温振荡器 | 2 | 金坛市亿通电子有限公司 | SHA－B | 恒久 | JX091750 | 国华 | THZ-82 |
| 59 | 恒流泵 | 2 | 上海沪西 | BT-100D | 创瑞泵业 | BT300 | 浪引 | BT200E-1631Y |
| 60 | 超声破碎仪 | 1 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | JY92-IIDN | 舜玛 | SM-150D | 冠森 | LCD150N |
| 61 | 超声波清洗槽 | 1 | 无锡台铭环保科技有限公司 | TM -040 | 科尔 | KE25-36 | 洁威 | JW-40 |
| 62 | 色差计 | 1 | 日本柯尼卡美能达公司 | CR-400 | 威福光电 | WR-18 | 三恩驰 | NR60CP |
| 63 | 数显转速恒流泵 | 2 | 上海青浦沪西仪器厂 | HL-2D | 创瑞泵业 | BT300 | 浪引 | BT200E-1631Y |
| 64 | 乳脂离心机 | 1 | 湖南湘仪 | TD5－RZ | 凯特 | TG12M | 平凡 | RZ-40 |
| 65 | 便携式多参数水质测定仪 | 3 | 陆恒生物 | Octadem W-Ⅱ型 | 哈希 | DR2800 | 奥克丹 | W-I |
| 66 | 制冰机 | 1 | 常熟雪科电器 | IMS-50 | FEST | RC260 | 卓良 | TH-150 |

技术参数要求：

- 水浴锅

1.采用不锈钢内胆、烧杯孔可任意改变大小。 2. 高精度微电脑控制器，控温精确可靠。

3.超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护 。4.容积：14.8L。5. 控温范围: RT+5～99℃,                                                                 6.恒温波动度: ±0.5℃。7.跟踪报警: ±2℃, 内胆尺寸(mm): 450*300*110，双列六孔；

- 分析天平万分之一

最大称量值 120 g可读性0.1 mg重复性0.1 mg线性误差0.2 mg

稳定时间2 s灵敏度温度漂移2.0 ppm秤盘外形尺寸 90 mm净重4.7 kg

- 电热鼓风干燥箱

通过ISO9001:2008质量管理体系认证；ISO14001:2004环境管理体系认证以及CE认证

容量220L \ 功率2100W

- 酸度计

pH：(0.00～14.00)pH mV：(0～±19999)mV pH：0.01pH mV：1mV 输入阻抗：不小于1×1012Ω 稳定性：±0.01pH±1个字/3h

- 移液器

0.5-10 ul, 10-100ul, 100-1000ul, 1000-5000ul

- 紫外可见分光光度计

1.五联池支架2.波长范围：  190～1100nm；3.波长准确度：±1nm；

4.波长重复性：≤0.2nm；5.光谱带宽：  2nm   6.杂散光：    ≤0.05%T；

7.光度准确度：±0.002A(0-0.5A)；±0.004A(0.5-1A)；±0.3%T(0-100%T)

8.光度重复性：≤0.001A(0-0.5A)；≤0.002A(0.5-1A)；≤0.15%T(0-100%T)

9.光度噪声:   ±0.001Abs/h(500nm,P-P），开机预热半小时后

10.基线平直度：±0.002A(200-1000nm)；

11.基线漂移：≤0.001Abs/h(500nm,0Abs ，预热2小时后）（T6新世纪）；

12.单机可连接打印功能仪器终身免费维修

7. 磁力搅拌器       80-2000RPM/LED触摸屏

8. 光照培养箱      容积：300L工作尺寸570*540*950功率：1.4KW

9. 液氮罐

CryocaneTM(A)

1.在Bio-Cane系统中每个冻存条可储存5个2.0毫升或者6个1.2毫升的标准冻存管

冻存管彩色编码(B)

1.彩色的聚苯乙烯盘可配在于标准Nalgene®冻存管（1.2或者2.0毫升）的颈部

2.迅速识别小瓶，可以在平滑的表面瓶盖上书写

CryoSleeveTM(D)

1.可重复使用的PVC套管使冻存条密封起来，提供额外的安全保障

2.经过冷冻、融化不会变脆

冻存管(A)

1.带有HDPE盖子的聚乙烯冻存管，存放在液氮中优于其他冻存管

2.螺旋式盖子，减少污染

3.可单独灭菌的深裙边盖子进一步防止污染

4.有白色标记区域和刻度线

5.管子和盖子经过预处理和灭菌

6.无细胞、无热源

CryoClaws(D)

1.可抓取从冻存架和冻存条中掉入罐中的盒子和管子

2.可以在罐颈直径大于2英寸的罐中转移管子

3.在实验室中有广泛的应用，既可取高出物品，又可方便地取出掉在椅子下面或者设备后面的物品

4.可以安全的移动放射性同位素而不接触容器

10. 震荡器   200-3000RPM   LED数显，直流无刷电机驱动全球通用转头

11. 电泳仪

并联输出：4组输出范围（显示分辨率）：5-600V(1V)      4-600mA (1mA)    1-300W(1W)

外形尺寸（W×D×H）：246×360×80  mm  重量：3.2 Kg

DYY-6D特点：

*微电脑智能控制，操作界面更加方便、快捷   *工作状态中，可以实时微调

*LCD，同时显示电压、电流、功率和定时时间  *具有储存记忆功能（10组3步程序）

*参数可以连续设定  *可单步或分步工作      *具有来电恢复功能

*轻巧玲珑的外观和造型  *具有安全保护及报警功能   *具有小电流维持功能

*可随机产生高浓负氧离子以改善实验室空气

12. 电泳系统

含凝胶托盘2个,齿样格4个，制胶器1个 外形尺寸（L×W×H）：420×190×90mm

凝胶板规格(L×W)：200×125mm；100×125mm；50×125mm；

试样格：12、18、24齿，1.0、2.0mm厚

重量： 约3.5Kg   缓冲液总容量：约800ml

DYCP-33A性能用途：

带有调节腿，保证制胶水平；适用于鉴定、分离、制备DNA，以及测定其分子量。

可选择如下电泳仪电源配套使用

DYY-6C型 双稳定时电泳仪电源DYY-7C型 转印电泳仪电源

DYY-8C型 双稳定时电泳仪电源

13. 电泳系统（附试样格、密封胶管、胶条、凹玻璃板等）

外形尺寸（L×W×H）：420×190×90mm 凝胶板规格(L×W)：200×125mm；100×125mm；50×125mm；

试样格：12、18、24齿，1.0、2.0mm厚  重量： 约3.5Kg  缓冲液总容量：约800ml

DYCP-33A性能用途：

带有调节腿，保证制胶水平；适用于鉴定、分离、制备DNA，以及测定其分子量。

可选择如下电泳仪电源配套使用

DYY-6C型 双稳定时电泳仪电源 DYY-7C型 转印电泳仪电源 DYY-8C型 双稳定时电泳仪电源

14. 超低温冰箱

强劲的制冷效果

Forma 采用先进的进口工业级压缩机制冷系统，功率大，性能优越，可在开门后迅速恢复到设定温度，不必担心多次开门影响样本安全。

卓越的保温性能

5"（127 mm） 聚亚安酯原位发泡保温层及三联点式门密封条设计，高度绝热，在满载情况下，即使停止制冷，冰箱内也能维持-60 ℃ 以下低温超过8小时，-20℃以下超过40小时。

自动连续数据记录功能可永久性地记录读数、报警和确认，符合法规要求，包括SOP、cGxP 和FDA 21 CFR

- 高速手持式匀浆机

功率160W  电源220V 50/60Hz  转速8000-30000rpm  转速显示方式  数显

调速方式  无级调速   处理量 1ml-120ml

随机工作头配置  10mm   可选配的附件 工作架、容器固定夹、刀具（6mm、8mm）

16. 水平脱色摇床

旋幅 水平  频率 40-240转/分   尺寸 34*25*16cm

型号 TS-8  摆副 上下15cm  频率 14-60次/分   尺寸 25*25*16cm

17. 细菌酵母电转化仪

简单的单键式脉冲激发、附着的电击杯槽、快速充电等特点便于更快速的样品操作  方便的预设优化程序适合常用的细菌和真菌研究       电弧抑制系统大大减少了电弧，确保珍贵样品不受损失       可人工调节多项参数；

电压可在200-3000V 间选择，精度10V；时间常数可在1.0-4.0 ms 范围内调节，精度0.1 ms       可提供3000V 电压，提高更大容积比色杯的转化效率

有声且可视的脉冲显示器       显示时间常数和实际电压，监控其可重复性

18. 分析天平万分之一

最大称量值 120 g   可读性0.1 mg    重复性0.1 mg

线性误差0.2 mg    稳定时间2 s

灵敏度温度漂移2.0 ppm  秤盘外形尺寸 90 mm   净重4.7 kg

19. 酸度计

pH：(0.00～14.00)pH mV：(0～±19999)mV pH：0.01pH mV：1mV 输入阻抗：不小于1×1012Ω 稳定性：±0.01pH±1个字/3h

20. 磁力搅拌器   80-2000RPM/LED触摸屏

21. 高速万能粉碎机

1.电子版精准调时，以10秒为单位调节！

2.本机选用新式高速精品节能电机，与其他品牌相比，不降低转速的情况下节省耗能,工作时无粉尘，不震动，即省电又安全。

3.可快速粉碎多种干燥材料，如田七、阿胶、灵芝、洋参、大米、绿豆、芝麻、核桃、冰糖、五谷杂粮等，同时对珍珠，矿石，化工原料等有较理想的粉碎效果。

4.久品粉碎机使用升级3刀片，粉碎不卡槽，更细腻！刀片材料升级，采用超硬不锈钢材质，由保险丝升级为空气过载保护器，更方便！

5.仅需1-2分钟即成细面，粉碎细度打60-300目，粉碎不同不会串色串味！

22. 水浴锅

容积：14.8L, 控温范围: RT+5～99℃, 恒温波动度: ±0.5℃, 跟踪报警: ±2℃, 内胆尺寸(mm): 450*300*110，双列六孔

23. 分析天平

最大称量值 120 g   可读性0.1 mg    重复性0.1 mg   线性误差0.2 mg    稳定时间2 s

灵敏度温度漂移2.0 ppm   秤盘外形尺寸 90 mm     净重4.7 kg

24. 紫外可见分光光度计

1.五联池支架2.波长范围：  190～1100nm；3.波长准确度：±1nm；

4.波长重复性：≤0.2nm（T6新世纪）；5.光谱带宽：  2nm   6.杂散光：    ≤0.05%T；

7.光度准确度：±0.002A(0-0.5A)；±0.004A(0.5-1A)；±0.3%T(0-100%T)

8.光度重复性：≤0.001A(0-0.5A)；≤0.002A(0.5-1A)；≤0.15%T(0-100%T)

9.光度噪声:   ±0.001Abs/h(500nm,P-P），开机预热半小时后

10.基线平直度：±0.002A(200-1000nm)（T6新世纪）；

11.基线漂移：≤0.001Abs/h(500nm,0Abs ，预热2小时后）（T6新世纪）；

12.单机可连接打印功能仪器终身免费维修

25. 磁力搅拌器     80-2000RPM/LED触摸屏

26. 烘箱

RT+10～200℃/RT+10～250℃   850w  温度分辨率 0.1℃

恒温波动度 ±1℃     搁板 2块    内胆尺寸340*325*320          定时范围 1～9999min

27. 凯氏定氮铝模块消化炉

采用井式消化炉加热，增加消化管的受热面积且受均匀性较好，加热效率高。在消化时加入硒片作为催化剂。则可大大缩短消化时间。在消化过程中逸出的SO2等有害气体，可通过消化管上的排污管经抽气三通排入下水道。

技术指标Specifications

工作电压：交流220V，50Hz

消化时间：小于1小时

含氮量0.05%-90%的样品均可进行消化

28. 真空冷冻干燥机

冷凝温度： -50℃    真 空 度：< 20Pa    冻干面积：0.12┫

盘装物料：1.2 升    捕水能力：3kg/24h    样 品 盘：Φ200mm×4层

电源要求：220V 50Hz 850W      主机尺寸：380×600×345mm

29. 循环水真空泵

功率550，杨程12m,安全功能逆流防止阀，最大真空度0.098Mpa,单头抽气量10L/ min  抽气头5个，容积57L

30. 恒温水浴震荡

振荡频率 0～200    温控范围（℃） 室温+5～65.0     振幅（mm） φ30

功率（W） 1050     定时范围（min） 1-9999          温度分辨率（℃） 0.1

温度均匀性（℃） ±0.1                             工作室尺寸（mm） 440×310×240

31. 带刻度的目镜

能与江南永新光学有限公司生产的普通光学显微镜BM2000配套使用。

32.小型冷冻空气浴摇床

操作面板：长寿命弹簧按键，贴片LED指示灯，LED数字显示

振荡板的尺寸（mm）：380×460    外型尺寸（mm）：750×580×550

容量：45升   制冷功率：0.2匹    加热功率：500W

容量：1000ml（6个）或500ml（8个）或250ml（12个）或100ml（20个）

控制方式：微电脑数字控制    电机类型：直流无刷电机

温度探头类型：数字化高精度温度探头   振荡方式：水平回转

振荡频率：30-300转/分 　固定夹具：不锈钢弹簧网或瓶夹（二选一）

内胆材料：不锈钢  机身材料：钢板表面喷塑处理

温度控制范围：4度（室温以下20度）至 50度

温度精度：＋/-0.2度（单制热状态下），＋/-0.5度（制冷启动状态下）

系统温差补偿范围：-9.9度至＋9.9度，自带，关机后数据保留

输入电压：180-240V，50Hz

- 水浴摇床

1、使用电源：220V.50HZ         2、整机功率：580W    3、定时范围：5－120min

4、振荡频率：启动－360r/min    5、振荡幅度：20MM    6、恒温范围：0－60℃±1.0

34. 水浴锅

容积：14.8L, 控温范围: RT+5～99℃, 恒温波动度: ±0.5℃, 跟踪报警: ±2℃, 内胆尺寸(mm): 450*300*110，双列六孔

35. 水环式一般真空泵

扬程10m,安全功能逆流防止阀，最大真空度0.098Mpa,单头抽气量10L/ min  抽气头2个，容积57L

- 电热恒温鼓风干燥箱

通过ISO9001:2008质量管理体系认证；ISO14001:2004环境管理体系认证以及CE认证   容量220L \ 功率2100W

37. 恒温摇床

旋转频率0rpm，30~400rpm   频率精度 ±1rpm    摆振幅度Φ26mm

最大容量250ml×16/500ml×12/1000ml×6      瓶夹标配100ml×20

托盘尺寸450×400mm                          托盘数量 1块

温控范围环境温度-15℃~60℃（最低4℃）       温控精度0.1℃

温度均匀度 ±0.5℃                            自动除霜  有

数显方式LCD                           定时范围 0~999小时

外形尺寸700×650×550mm              容积 500×460×350mm   功率700W

38. 消化炉（配消化管）

采用井式消化炉加热，增加消化管的受热面积且受均匀性较好，加热效率高。在消化时加入硒片作为催化剂。则可大大缩短消化时间。在消化过程中逸出的SO2等有害气体，可通过消化管上的排污管经抽气三通排入下水道。

技术指标Specifications    工作电压：交流220V，50Hz

消化时间：小于1小时      含氮量0.05%-90%的样品均可进行消化

- 数显控温圆形电热套

温度范围： 0-380（℃）  温度波动度： ±1（℃）  温度均匀度： 100（%）  2000ml

40. 恒温水浴锅

容积：14.8L, 控温范围: RT+5～99℃, 恒温波动度: ±0.5℃, 跟踪报警: ±2℃, 内胆尺寸(mm): 450*300*110，双列六孔

41. 磁力搅拌加热器

搅拌点位数目 1   最大搅拌量 (H2O) 15 l    电机输出功率 2 W

Direction of rotation left Speed display set-value 刻度

转速控制 Turning knob 速度范围 100 - 2000 rpm

最小搅拌子长度 20 mm 搅拌子最大长度 80 mm

加热盘自热（室温:22°C/保持:1小时） 28 +K

加热输出功率 600 W   刻度   °C

加热温度范围 50 - 320 °C

加热温度控制 刻度 Temperature setting range min. 0 °C

Temperature setting range max. 320 °C

外接温度传感器接口 ETS-D5

Characteristics in the medium with temperature sensor 1l M50 Oil at H1500

Heating rate medium 6 K/min

可调安全温度回路最小值 100 °C 可调安全温度回路最大值 360 °C

工作盘材质 不锈钢 1.4301 工作盘外形尺寸 Ø 135 mm

42. 酸度计

mV范围            -1999 to 1999    mV相对精确性      ± 1

mV分辨率          1                 pＨ范围           0.00 to 14.00

相对pＨ精度       ± 0.01           pH分辨率          0.01

电源              外接电源          温度精度°C       ± 0.5

温度范围 °C      0.0 to 100.0      温度分辨率 °C    0.1

显示器            LCD               校准              最多3点校正，4组预定义缓冲液

- 恒温水浴锅

容积：14.8L, 控温范围: RT+5～99℃, 恒温波动度: ±0.5℃, 跟踪报警: ±2℃, 内胆尺寸(mm): 450*300*110，双列六孔

44.电导率仪

1、测量范围  电导率：0.055μS/cm～199.9ｍS/cm；   电阻率：5.00Ω.cm～18.25 MΩ.cm；

TDS：0.000 mg/L～100g/L；   盐度：（0.00～8.00）%；    温度：（-5.0～135.0）℃

2、分辨率: 电导率：0.001μS/cm、0.1ｍS/cm      电阻率：0.1Ω.cm   TDS：0.001 mg/L

盐度：0.01%；    温度：0.1℃

3、电子单元基本误差  电导率：±0.5％FS     电阻率：±0.5％FS                                                        TDS：±0.5％FS      盐度：±0.1%    温度: ±0.3℃±1个字

4、温度补偿范围：手动/自动（-5.0～135.0）℃

45.数显粘度计

技术性能 测定范围：10mPa.s600万mPa.s； 测量误差： 1％(F.S)；

转 速：0.199.9r/min无级变速(无齿轮带动)； 转子规格：标准配置1#4#转子；

测量方式：连续测量；   显示参量：粘度、转子号、转速、扭矩、温度；

46.匀浆机

电机输入功率 125 W     电机输出功率 75 W    最小容量(H2O) 0.0005 l

最大容量(H2O) 0.1 l    最大粘度 5000 mPas  速度范围 8000 - 30000 rpm

转速显示 刻度         转速控制 无级         噪音(无分散头) 65 dB(A)

延长臂直径 8 mm      延长臂长度 100 mm     工序类型 分批处理

工作时间 开 10 min     工作时间 关 5 min

外形尺寸 56 x 178 x 66 mm    重量 0.5 kg

允许环境温度 5 - 40 °C    允许相对湿度 80 %

DIN EN 60529 保护方式 IP 30 电压 230 / 115 / 100 V

频率 50/60 Hz

- 组织捣碎匀浆机

最大搅拌容量1000ml   功率(W):120w   调速范围：0∽12000rpm

48.肌肉嫩度仪   C-LM3B 品牌TENOVO 嫩度仪

1.量程：0~25kg.f，  2.主机重量：≤ 6kg   3.精度： < ±1%

4.电压：220V 50Hz   5.剪切速度： ≤ 5 mm/秒  6.电机输入功率： 20W

产品特点

（1）设计了新的具有较强抗电机干扰能力的系统电路，仪器的显示仪与升降、剪切机合为一体，结构紧凑、操作简便、外形美观大方。

（2）采用新的集成芯片、设计新的高精度系统电路，原四个量程（0~5kg.f、0~10kg.f、0~15kg.f、0~25kg.f），统一为一个量程0~25kg.f，免去了量程选择的过程，操作使用更加方便、精度更高。

（3）将原来直接在市电高压（220v）进行的剪切器升降操作，改为弱电升降控制，大大提高了操作的可靠性与安全性。

（4）设置了与电脑通讯的接口，如用户需要，可将C-LM3 升级为C-LM4 型，获得电脑自动记录实验数据的功能

49.粉质仪

一、仪器工作原理

定量小麦粉加适量水揉和，由计算机系统绘制搅拌阻力随时间变化的坐标图即粉质曲线，从加水量和记录搅拌性能的粉质曲线计算小麦粉吸水量及评价面团搅拌时的形成时间、稳定时间、弱化度等特性，用以评价面粉筋力强度。

二、先进技术特征

⑴ 揉面钵随意换。300g和50g揉面钵随意互换程序识别钵型并自动调用相应程序,无需操作者选择。⑵ 过载保护功能。搅拌扭矩过大时报警并停机，保护仪器和人员的安全。

⑶ 一指按自动上水系统，按钮控制对滴定管的加水，代替手压橡胶球，省力高效。

⑷ 同时显示最多至12个粉质图，方便比较其细微差别。

⑸ 分析结果保存为Access数据库格式，查阅方便。

⑹ 多重安全保护措施。双按钮启动，开盖停机。

⑺ 智能程序感应仪器动作，自动启动绘图。

三、揉面钵

300g和50g两种型号揉面钵供用户选择,可随意互换,实验结果一致, 衡通粉质仪独有技术---揉面钵随意换,程序正确识别钵型号并调用相应程序,简单高效!

300g揉面钵：

用于标准粉质实验，符合GB/T14614和   ISO5530-1

为面团拉伸实验制作面团

可拆卸搅拌叶片，方便清理

50g揉面钵：

用于标准粉质实验，符合GB/T14614和ISO5530-1

可拆卸搅拌叶片，方便清理

由粉质图可得出如下参数用于评价面粉的筋力强度：

吸水量 面团最大稠度值达到500FU时的加水量,单位：mL/100g形成时间 从加水始至粉质曲线达到最大稠度时的时间间隔，单位：分钟

稳定时间 粉质曲线的上边沿与500FU 标线两次相交的时间间隔，单位：分钟

弱化度 粉质曲线中间值自峰值至12分钟时衰降的高度，单位：粉质仪单位（FU）

质量指数 粉质曲线从加水始至达到最大稠度并衰降30FU处时间轴坐标长度，单位：mm

四、 典型应用

⑴ 评价面粉吸水能力。

⑵ 通过检测面团流变学特性，评价面粉筋力强度（形成时间、稳定时间、弱化度、粉质质量指数）。

⑶ 确定小麦品质及其面粉的适宜用途。

⑷ 面粉厂制粉过程小麦、面粉品质的监测和控制。

⑸ 食品厂控制面粉品质，确定合理生产工艺。

⑹ 同样适用于黑麦面粉或其他特殊行业如巧克力、口香糖等。

五、技术参数：

粉质仪型号 HZF-150   电机功率 0.2Kw

电源 AC220V,50Hz或AC380V，50Hz

样品量  300g(300g型号揉面钵)或者50g(50g型号揉面钵)

计算机接口方式  USB

转矩测定方式  电子扭矩传感器

精确度  不大于量程的0.5%    主和面刀转速  63±2r/m     副和面刀转  94.5±3r/m

坐标刻度范围  横坐标：0－20min,纵坐标：0—1000FU      横坐标速度  10mm/min

单位转矩  300g揉面钵：9.8 mN·m/FU 　50g揉面钵：1.96 mN·m/FU

尺寸、重量  L95 W53 H62cm,重75kg (配300g钵) / 70Kg(配50g钵)

50.恒湿恒温箱

对流方式  强制对流方式          控制方式   平衡式

控温范围 -10℃～+85℃           控湿范围   20～95％RH

温度分辩率   0.1℃            温度波动度   ±0.1℃

温度均匀度   ±0.5℃(65℃时)   湿度波动度  ±1.5％以内(65℃时)

工作环境温度 5～35℃           保温材料    聚氨酯整体发泡

程序控制   模糊逻辑PID控制方式 普通运行模式/程序运行模式

51. 打蛋和面搅拌机

食品搅拌机是全齿轮传动结构，其动力传动系统具有高标准设计，强度高，技术要求高，运转平稳，坚固耐用。可用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料、打蛋及和制面团等 。

该机设计合理，外型整齐美观，体积小，重量轻，噪音小．效率高，操作简单，清理方便，清洁卫生，经用户使用反映良好。适合于酒家、饭店、面包屋以及食品厂家等作搅拌食料，揉和面团之用，是生产优质糕点的理想设备。

5L打蛋和面搅拌机

型号：HXM-CS07-01   规格：36×29×45cm

功率：220w     搅拌轴转速：636/388/218RPM

电压：220V/50Hz   容量：5L

重量：18kg      功能：打奶油 搅拌 和面

52.真空（充气）包装机    真空尺寸440*420*75，抽气速度20立方/H

53.台秤     最小称量：0.2千克最大称量：100千克，不锈钢按键

54.冰淇淋机

功率:2200W    产量:18L-26L/h    质量:150 kg    外型尺寸:540×730×1360(mm)

制冷缸容积:1.6L×2     储料缸容积：4.3L×2

55.多通道生理信号采集系统

一、采样速率：一个通道100 kHz 、两个通道40 kHz 、三至四个通道20 kHz。以上是实时显示状态下连续记录到磁盘的采样速率，而且采样速率可调。(高速型机型采样速率达200 kHz)

二、扫描速度：0.2 ms /div～3200 s /div可调。

三、放大器输入电阻≥100MΩ、共模抑制比≥100dB、噪音(峰峰值)≤±3μV、频响DC～10 kHz、 输入范围：5μV到250 mV、调零：12位分辩率软件控制，可以在所选量程范围的5%到100%之间调节。

四、每个通道都是多功能放大器，通过模式选择均可成为生物电放大器、血压放大器、桥式放大器、温度放大器、呼吸流量放大器，从而能适应各类换能器，配接我厂的PH放大器单元还可作PH值及离子浓度测量。仪器既有硬件滤波功能也有宽范围的软件滤波功能。放大器的灵敏度、滤波（硬件）、时间常数（硬件）及有关通道模式参数如下：

1. 灵敏度：

生物电交流模式：20、50、100、200、500(μV/div) 及 1、2、5(mV/div)

生物电直流及交流低增益模式：1、2.5、5、10、25、50、100 250 mV/div。

血压模式：0.48、1.2、2.4、4.8、12(kPa/div) 或3.6、9、18、36、90(mmHg/div)

2. 低通滤波（硬件）： 0.3 Hz 、3 Hz 、10Hz、30Hz、100Hz、500Hz、1kHz、3kHz、OFF

3. 时间常数（硬件高通滤波）： 0.001s、0.002s、0.02s、0.2s、1s、5s、DC

五、全隔离程控刺激器的主要技术指标如下：

1. 可手动或自动触发产生单脉冲、双脉冲、串脉冲、和连续脉冲。

2. 脉冲参数： 刺激幅度：（0～50）V或（0～10）mA

脉冲分辩率：1000步 延时：（0.1～1000）ms

波间隔：（0.1～1000）ms

波宽：（0.1～1000）ms 频率：（1～3000）Hz

3. 输出方式：正电压、负电压、正电流、负电流。

4. 若配置我厂的刺激器功放，最大刺激输出幅度可达到150V，最大刺激脉冲输出电流可达到100mA 。

六、 导联转换器：

1、 所有通道可同时以不同的导联方式实时显示与记录心电图。

2、 导联方式共12种（对应C型机）：Ⅰ、Ⅱ 、Ⅲ、aVR、aVL、aVF、V1、V2、V3、V4、V5、V6。

56.TG12M血液毛细管离心机   转速：12000r/min最大相对离心力14800xg

最短升/降速时间  可任意设定升降速时间   定时范围0-99min

最大容量36根毛细管   转速精度 ±30r/min  离心腔直径 280mm  机械门锁  液晶显示

57.磁力搅拌加热器

搅拌点位数目 1             每个搅拌点位最大搅拌量 (H2O) 10 l

最大搅拌量 (H2O) 10 l       电机输入功率 15 W

电机输出功率 2 W            速度范围 100 - 2000 1/min

加热输出功率 400 W           加热温度范围 室温 - 320 °C

加热温度控制 刻度 1 - 6      转速控制 刻度 0 - 6

固定安全温度回路 400 °C     工作盘材质 不锈钢 1.4301

工作盘外形尺寸 ? 125 mm      外形尺寸 168 x 105 x 220 mm

重量 2.4 kg                  允许环境温度 5 - 40 °C

允许相对湿度 80 %            DIN EN 60529 保护方式 IP 21

电压 220 - 240 / 115 / 100 V   频率 50/60 Hz

仪器输入功率 415 W

58.数显水浴恒温振荡器

技术指标    转速范围：起动~280rpm     温控范围：室温~99.9℃数显     温控精度：±0.1℃    振荡方式：往复回旋     加热功率：1500W     振荡幅度：20MM     水箱尺寸：490×390×170    定时范围：0~120min或常开     电 源：AC220V 50HZ

59.恒流泵

输出通道：单通道      输出流量: 10--16500ml/h

压力:≥3kg /cm2       调速范围: 0--155转 /分（转速数显，无极变速）

特点:单片机细分电路，噪声小，运转更平稳

60.超声破碎仪

频率：  20-25KHz        功率：  900W           随机变幅杆： Φ6

可选配变幅杆：     Φ2、3、10、12、15           破 碎 容 量：       0.5-600ml

占    空   比：       0.1-99.9%                 电      源：       220/110V 50Hz/60Hz

电源机箱尺寸：     400×280×220mm              净      重：       12.1kg

主机+换能器重量：14.2kg                          外包装尺寸：        534×295×435mm

61.超声波清洗槽

技术参数：

内槽尺寸：   300×240×150（长×宽×深mm）容量：10.8升

2、超声波功率：   200W

3、超声波换能器：4只，超声波换能器直接粘附在清洗槽底部；

4、超声波频率：  40KHZ。

5、超声波发生器： 内置式结构，控制面板设置在清洗槽前方美观大方。

6、加 热 功 率： 200W，采用外贴不锈钢加热板。

7、温 度 控 制：  选用优质旋钮温控控制，范围：30---110℃可调可设定。

8、时间控制：1-30分钟

9、缸盖洗篮：不锈钢缸盖及洗篮各一只；

10、外形尺寸： 325 ×265 ×280 mm （长×宽×高mm）整体式结构。

11、整机电功率：440W,  超声波AC220V，加热：AC220V。

62.色差计

具备重复性ΔE*ab 0.07以内、仪表误差(ΔE*ab 0.6以内/CR-400；ΔE*ab 0.8以内/CR-410)的高精度。

使用任意校正功能可以获得更高水准的精度。(使用数据处理机或另售的配置软件加以设定。)

可设定临界值评价确认结果(合格/警告/不合格)(使用数据处理机或另售的配置软件加以设定。)

加载到CR-300和CR-310的色度图上，可选择有更多颜色的色度图。

使用测量头单体时可保存1000条测量数据，连接使用数据处理机时可保存2000条数据。(色差基准色数据在使用测量头单体时和连接使用数据处理机时都可保存100条数据) 由于也可使用色差表表示，所以色差的状况可以通过目视确认。(使用数据处理机时) 色差基准色的说明文字和校正通道名的输入都采用简便易行的手机短信输入方式操作。

63.数显转速恒流泵

外形尺寸：120×120×180

输出通道：双通道(定时、转速数显:0-60转/分)

输出流量：2×(0.3-900)ml/h

输出压力：≥3kg/cm2

定时时间：1分-19小时59分。

64.乳脂离心机

技术参数: 最高转速 3000r/min 总功率 1.5kw 最大相对离心力 3500xg 电源 Ac220V 50Hz 10A 最大容量 8&times;30ml 整机噪声 &le;60dB(A) 转速精度 &plusmn;30r/min 重量 150kg 温度设定范围 室温+10℃~65℃ 温控精度

65.便携式多参数水质测定仪

1、快速定量检测12项水质基本指标，精确数值显示。

2、操作简便，中文引导菜单，易学易懂。

3、轻巧便携，充电可使用7天以上。

4、适用所有淡水或海洋的野外采样，即时检测。

5、USB接口连接电脑，用于数据分析管理。

套装其中包括分析仪主机， 遮光盖，充电器，USB连接线，比色皿，胶头滴管，药勺，说明书，溶解氧量管，工具箱，配套试剂（23瓶）

66.制冰机

产品尺寸： 457*621*770mm  电源电压： 220V

额定电压： 220v  额定功率： 280 W

额定频率： 50hz  外形尺寸： 380*543*722（mm） mm

温控方式： 电子温控  颜色： 灰色

应用领域： 食品保鲜,食品加工,化工行业,医药行业,科研所

制冰量： 50

所投标仪器参数必须必须满足上述要求，预算范围之内仪器择优选择。

三、工期要求：合同签订后40日历天内完成所需设备的采购、生产、供应、运输、安装、调试、售前等相关伴随服务，并通过验收合格。

四、质量标准：设备质量等级为“合格”，并符合竞争性谈判采购文件中技术参数及要求、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准；项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。

五、特别说明

1、本次招标不可拆分细项。

2、如由于招标内容中对部分采购设备要求不详细，请各投标人在投标时必须补充说明其详细型号、规格、配置等。如不作明确说明，评标委员会可认定其所报型号、规格、配置为可能存在情况的最高标准。

3、如投标人投标非推荐品牌产品，该产品性能指标技术参数不得低于推荐品牌产品。

4、中标人供货时需提供设备生产厂商的正式对外的产品图册及产品性能说明书。

六、付款方式及期限：乙方按照竞争性谈判采购文件和合同的要求安装、调试结束并经甲方验收合格后，单据及发票齐全，支付合同价款的90%；余款于质保期满后无质量、服务问题结清。以上付款均无银行利息。

第四部分  主要合同条款及格式

- 盐城工学院采购合同

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 盐城工学院采购合同（设备类）

项目编号：FZB-20161104-178

项目名称：水浴锅等一批仪器设备

甲方：（买方）盐城工学院

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据盐城工学院招投标办公室采购FZB-20161104-178项目招标的结果，签署本合同。

一、项目（设备）内容及需求:设备名称、型号、规格、品牌、技术参数及要求、数量、项目实施时间等相关内容（详见竞争性谈判采购文件）。

二、质量要求、技术标准及售后服务

1.乙方按照国家规定的标准和标书规定的标准执行。

2.乙方应按竞争性谈判采购文件规定的设备性能、技术参数及要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

3.乙方提供的设备在质保期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

4.对达不到技术参数者，根据实际情况，经甲、乙双方协商，可按以下办法处理：⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用；⑵贬值处理：由甲、乙双方合议定价；⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该设备的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。

6.在质保期内，乙方应对设备出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

7.设备免费质保期至少为 两 年（具体按中标人投标承诺执行），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的设备，终生维修，维修时只收零部件成本费。

三、有关费用：项目交付使用前的一切费用由乙方承担。

四、交货地点：盐城工学院校园指定地点。

五、调试和验收：标书中有规定的按标书的规定执行，没有规定的，按相关行业标准和方法进行验收。

1.甲方对乙方提交的设备依据竞争性谈判采购文件上的技术规格要求和相关行业标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判采购文件技术参数的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对设备作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随设备交甲方。

3．甲方对乙方提供的设备在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术参数，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的设备，甲方可请专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲、乙双方协商解决。

六、设备包装、发运及运输

1.乙方应在设备发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证设备安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于设备内。

3.设备在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

4.设备在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方设备已送达。

七、知识产权：乙方应保证甲方在使用、接受本合同设备和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

八、产权担保：乙方保证所交付的设备的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

九、付款方式及期限：乙方按照竞争性谈判采购文件和合同的要求安装、调试结束并经甲方验收合格后，单据及发票齐全，支付合同价款的90%；余款于质保期满后无质量、服务问题结清。以上付款均无银行利息。

十、保证金：项目验收合格后无息退还投标保证金。

十一、违约责任：按照标书的规定和国家的有关规定处理。

十二、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，甲、乙双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、争议的解决：本合同在履行过程中发生争议，由当事人甲、乙双方协商解决，协商不成，可向盐城市中级人民法院提起诉讼。

十四、合同生效及其它约定事项

1.合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章。

2.盐城工学院招投标办公室　竞争性谈判采购文件和乙方的投标文件中被招标方认可的部分为本合同的不可分割的组成部分，与本合同具有同样效力。

3.本合同未注明事项，标书中有规定的，按标书中的规定处理，没有规定的，按照国家的有关规定处理。

4.本合同一式五份，合同甲方肆份、乙方壹份。

甲方（单位名称）：                           乙方（单位名称）：

地址：                                      地址：

法定代表人或授权代表：                      法定代表人或授权代表：

联系电话：                                  联系电话：

日期：2016年  月  日

第五部分  投标文件的组成及格式

投   标   文   件

项目编号：

项目名称：水浴锅等一批仪器设备

投 标 人（盖章）：

年  月  日

投标主要文件目录

一、投标配置与分项明细报价表

二、投标函

三、法定代表人授权书

四、投标人资格声明

五、开标一览表

- 资信证明文件

七、技术参数响应及偏离表(如有)

八、商务条款响应及偏离表（如有）

一、投标配置与分项明细报价表（格式）

盐城工学院招投标办公室：

本公司愿意遵照FZB-20161104-178标书文件条款，并按采购项目需求作如下报价：

- FZB-20161104-178标的明细报价

| 序号 | 采购商品名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 总 价（元） |  |  |  | 大写: 人民币 小写：（ ） |  |  |  |  |

注：1. 投标报价应包括投标人为完成竞争性谈判采购文件确定的招标范围内的所有工作内容，投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的全部招标设备并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：设备价格【含全套设备（包括主设备、配套设备、附件等）、辅材、配件、必不可少部件、备品备件、专用仪器仪表及工具、技术资料等】、直接和间接成本费、材料损耗费、劳务费、竣工面的清洁费、垃圾清运费、包装费、采购费、生产费、安装费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费（含国际国内运输保险）、保修费、管理费、配合费、调试费、检测费、运行维护费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用的价格体现，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

2．本项目报价为全费用综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中），报综合单价和总价。项目结算时，工程量按实结算；除设计变更或采购人调整项目内容或合同约定调整外，一律不调整中标综合单价。

3. 本项目采购人推荐品牌、产地详见招标文件“第三部分  项目需求”。采购人推荐品牌、产地的，投标人投标时须按推荐品牌、产地设备投标。如投标人选用非推荐品牌、产地的设备投标，其设备性能质量须相当于或优于推荐品牌、产地设备，且须征得盐城工学院招投标办公室的书面同意。

投标人（单位公章）：

法定代表人（签章）：

年    月     日

二、投 标 函 （格 式）

致：盐城工学院招投标办公室：

根据贵方的  　　 号竞争性谈判采购文件，正式授权下述签字人       (姓名和职务)代表我方         （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。并据此函，兹宣布同意如下：

1.按竞争性谈判采购文件规定的各项要求，向贵方提供所需设备与服务。

2.遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我方经踏勘项目现场和研究贵方竞争性谈判采购文件所有内容后，决定无保留地接受竞争性谈判采购文件所有条款，愿以人民币（大写）                    （￥：     元）的总价承包本招标内容内的全部内容，并承担任何质量缺陷责任。

3．我方承诺，本项目质保期为       年。

4．如果我方中标，将派出         （姓名）作为本项目的项目负责人。

5.如果我方中标，我方将按竞争性谈判采购文件的规定履行合同责任和义务。

6.我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

7.我方已详细审核全部竞争性谈判采购文件及其有效补充文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

9.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我方的投标保证金可被贵方不予退还。

10.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

11.一旦我方中标,我方将根据竞争性谈判采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在规定的时间完成项目，交付甲方验收、使用。

12.与本投标有关的正式通讯地址为：

地       址：

邮       编：

电       话：

传       真：

投标人开户行：

账       户：

投标人（单位公章）：

法定代表人（签章）：

投标人授权代表姓名（签字）：                            手 机：

日 期：_______年____月____日

三、法定代表人授权书（格 式）

本授权书声明：__________公司的_______（法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权_      _（被授权人的姓名）__ ____ (职务)为本公司的合法投标代表，就参加　   号项目谈判、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签章：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

- 日    期：

### 四、投标人资格声明（格式）

| 投标人企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |
| 近三年内有经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |
|  | 资产 情况 | 净资产： 万元 |  | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |  |
|  |  | 负 债： 万元 |  |  |  |
|  |  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） |
| 财务状况 （最近两年） | 年 |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

投标人（单位公章）:                                           日期：     年    月    日

法定代表人（签章）：

- 开标一览表（格式）

| 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项报价 | 序号 | 采购商品名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| 投标报价（大写） 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工期要求：合同签订后 日历天内完成所需设备的采购、生产、供应、运输、安装、调试、售前等相关伴随服务，并通过验收合格。 质量标准：设备质量等级为“合格”，并符合竞争性谈判采购文件中技术参数及要求、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准；项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保证金形式： |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：请准确清楚填写。

投标人（单位公章）：

法定代表人（签章）：

日 期：      年   月   日

六、资信证明文件

- 1、营业执照（副本）（复印件、加盖单位公章）。

- 2、投标（法人或授权）代表有效身份证件(复印件、加盖单位公章，原件自带备查)。

- 3、竞争性谈判采购文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料。

- 注：竞争性谈判采购文件要求提供原件的必须提供，没有要求的提供加盖单位公章的复印件，原件投标时自带备查。

七、技术参数响应及偏离表(如有)

投标人全称（单位公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出 符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签章）：

注：1、按照基本技术参数详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

日期：  年   月   日

八、商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（单位公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 项目完成时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人（签章）：

日期：  年   月   日

- 第六部分  评标纪律和会场纪律

评 标 纪 律

1、评委应准时参加评标会，并服从盐城工学院招投标办公室的管理；评委与本次投标人有利害关系时，应当主动回避。

2、评委应当客观公正地履行职责，公平地对待所有投标人，遵守职业道德，对所有的评审意见承担相关法律责任。

3、评委应当坚持原则，严格按照竞争性谈判采购文件相关规定进行独立评标。

4、评委不得私下相互串通意见；不得和用户进行非正式的交换意见，联合排斥其他投标人；评委不得私下接触投标人，不得进行任何非正式商务谈判，不得在评标期间利用各种方式向投标人传递评标信息等。

5、评委对投标人的澄清、评标和授标建议等有关的情况，以及对投标人的现场考察资料应当予以保密，评标资料一律不得带离评标会场。

6、评委在评标、定标期间，统一保管通讯设备；因特殊情况必须离开评标会场，应由纪委或盐城工学院招投标办公室工作人员陪同。

7、评委应当自觉接受纪委和盐城工学院招投标办公室的监督。如发现未按规定的程序和要求进行的活动应及时提醒和制止，必要时可要求暂停采购活动，报相关部门处理。

会 场 纪 律

为保证本次采购活动的“公开、公平、公正”，所有与会人员必须遵守以下纪律：

一、评标委员会成员要认真执行评委会工作纪律，不得无故离开评标现场。评标期间不得利用各种方式向投标人传递评标信息。

二、采购人代表要自觉遵守政府采购的规定，不得干扰评标活动。

三、投标人代表须遵守会场纪律，服从会议安排，不得以任何方式与评委、纪委、采购人代表和现场工作人员进行私下接触。

四、纪委会成员要认真履行职责，不得无故离开评标现场。如出现不规范行为有权利及时进行制止，但不得干预评标。

五、现场工作人员要认真做好开、评标会现场的组织协调和服务工作。