协议供货采购文件

项目名称：计算服务器相关设备

项目编号：ZB-20181128-072

盐城工学院招投标管理办公室

二 〇 一 八 年 十二 月 四 日

第一部分   采 购 公 告

根据采购计划，盐城工学院现对 计算服务器相关设备 项目进行协议供货采购，欢迎协议供货商前来投标。

一、项目名称：计算服务器相关设备

项目编号：ZB-20181128-072

项目简要说明: 计算节点3个、高性能计算软件系统、机房动力环境集中监控系统

二、投标人资格条件

1、系盐城市财政局向市场公布的有效期内的协议供货商。投标报价优惠率等于或大于向市场公开承诺的优惠率。本采购不接受联合体投标；若中标，不得转包分包。

2、因本次采购产品需与原有高性能计算系统进行无缝整合，投标人必须于2018年12月7日8:00—9:00之间持本单位介绍信及身份证原件（留存复印件）到盐城工学院建军东路校区知达楼A101室集中签到，由技术联系人统一安排进行现场技术对接，期间不得涉及产品报价信息，填写技术对接确认函经学校材料科学与工程学院签字盖章后方可投标，否则视为废标。技术对接确认函装入投标文件袋中密封。（技术联系人：侯老师 电话：13921886202）

三、公告期限

自本公告发布之日起，5个工作日。

四、采购文件的获取（发放）

获取方式：自行到盐城市政府采购网http://www.ccgp-yancheng.gov.cn/或盐城工学院招投标管理办公室网站（http://zbxx.ycit.cn/Index.html）下载。

五、投标起、止时间及要求

投标人请于2018年12月10日8:30-9:00之间，将装订密封加盖公章后的投标文件，送至盐城工学院希望大道校区行政楼六楼门厅。投标人请走北门，按门禁要求换证进出。

六、评审时间

2018年12月10日9:00。

七、投标保证金

1.本次采购投标保证金金额为：17000.00 元。

2.投标保证金一律用银行本票（同城）或银行汇票（异地）的方式递交，银行本票或汇票的收款人为盐城工学院（无需填写账号），付款人必须为投标人本人，户名与账号必须与基本账户开户许可证一致。

3.送达投标文件前，投标单位凭银行汇票或本票、开户许可证复印件以及投标人本人身份证到财务处办理相关手续。未按采购文件要求缴纳保证金的视为不响应采购文件情形，其投标文件不予接受。中标人的投标保证金直接转为履约保证金并开具发票，未中标的在评审结束后10日内无息退回。

4.招标（采购）资料费 500.00 元，在递交投标保证金时由财务处工作人员现场收取，可通过现金、支付宝或微信方式缴纳，并开具发票给投标人。投标人交纳的招标（采购）资料费，无论中标与否均不予退还。

八、采购人及联系人

采购人名称：盐城工学院

技术联系人： 侯老师    联系电话：13921886202

归口部门联系人：凌老师 联系电话：0515-88298682

招标办联系人：孟老师   联系电话：0515-88168897

第二部分  投标人须知

一、投标人一旦递交了投标文件，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并视为自公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、投标人对采购文件有疑问的，应在规定时间与技术联系人对接。

三、投标文件编制要求

1.投标人应按照采购文件“投标文件的组成及格式”制作投标文件。投标文件应（至少）包括法定代表人授权书、协议供货商身份证明文件、报价一览表、技术对接确认函及售后服务承诺，以及投标人认为需要提供的其它文件。

2.投标文件应打印或复印，并按顺序装订成册。投标文件需提供正本1份（正反打印，副本无此要求），副本2份。若正本和副本内容不一致，以正本为准。报价一览表小写与大写不一致的以大写为准。单价与小计不一致、小计与合计不一致的，以合计大写为准。其它文本与中文文本不一致的以中文文本为准。

3.投标文件封面要求：右上角必须注明“正本”或“副本”字样；封面标记“项目名称”、“项目编号”、“标段号”、投标单位全称等字样，由法人签名，并加盖单位公章。

4.投标文件中出现漏页、缺页、字迹模糊难以辨认，出现任何行间插字、涂改和增删等情况，投标无效。由此产生的不利后果由投标人自行承担。

5.三份投标文件必须装入一个文件袋（盒）中。且在封袋(盒)接缝处加盖骑封章(公章)；不加盖骑缝章或将3份投标文件分别密封在3个文件袋（盒）中视为无效投标，将被拒收。

6.文件袋（盒）封面应标记“项目名称”、“项目编号”、“标段号”、“请勿于X年X月X日X时X分前启封”、投标人全称、法人签名等字样，并加盖单位公章。如文件袋（盒）未按要求密封、标记、加盖公章，投标文件将被拒收。

7.不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

四、成交供应商的确定

评委会将审查投标文件是否对采购文件作出了实质性响应而没有重大偏离，重大偏离的认定需经评委会三分之二及以上成员的认定。评委会将对投标文件进行评审和比较，评审中可要求供应商对其投标文件作出必要的澄清和确认，按照符合采购需求、质量和服务相等，且价格最低的原则确定成交供应商。

五、如采购需求中对该采购标的要求不详细，请各投标人在投标时补充说明其详细规格型号，如不作明确说明，评委会可认定其所报配置型号为可能存在情况的最高标准或按有利于采购方的原则确定规格型号。

六、中标人须在合同签定前足额交纳中标合同金额的10%（含投标保证金）作为项目的履约保证金。履约保证金在合同履行后（按时供货、验收合格）无息退还。对放弃中标、拒签合同、不履约的中标单位，采购方除取消其中标资格、没收其投标、履约保证金、3年内不得进入盐工采购市场外，还将上报盐城市采购主管部门。

七、付款方式

合同签订后，采购人预付合同款的10%作为项目启动资金，供应商应在收到启动资金后开具合同款全额发票。供应商需在规定时间内将所供货物送达指定地点并安装调试，产品经安装调试验收合格后，再付合同款的85%；其余5%作为质保金，1年内无质量问题后付清（无息）。如验收不合格以及发现伪劣产品等，履约保证金不予退还，同时采购方将视其情形采取拒付款、终止合同、退货、索赔等措施，直至通过有关部门，依法处理。

第三部分项目需求和质量标准

- 采购清单、技术规格参数、质量标准及其它

（一）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算节点 | 台 | 3 |
| 2 | 高性能计算软件系统 | 套 | 1 |
| 3 | 高性能集群管理系统 | 套 | 1 |
| 4 | 机房动力环境集中监控系统 | 套 | 1 |
| 总计数量 |  |  | 6 |

- 配置要求

2.1 计算节点配置要求

| 项目 | 配置要求 |
| --- | --- |
| 外型 | 4U机架式，配置滑动导轨 |
| CPU配置 | 配置4颗intel Xeon 6140 CPU，最大支持CPU不低于4颗。 |
| 内存配置容量 | 配置不少于8*32GB DDR4 DIMM |
| 内存最大可扩展容量 | 支持不少于48个DIMM |
| 内置硬盘配置 | 提供4块2.5英寸热插拔1.8TB 10K RPM SAS硬盘 |
| 硬盘支持 | 最大支持32个2.5" SATA/SAS 固态硬盘、SAS 普通硬盘（15K、10K）、近线SAS 普通硬盘(7.2K) |
| RAID支持 | 提供RAID 0、1、5支持，缓存2G |
| 8GB FC HBA | 配置1个8GB 单口FC卡，端口全部激活 |
| 网口配置 | 配置2个万兆光口（配2个多模收发器），2个1G 网口 |
| PCI-E扩展 | 最大支持不少于12个PCIe转接卡插槽 |
| GPU | 支持4块双宽GPU（提供官网链接和截图） |
| FPGA | 支持8个全高FPGA（提供官网链接和截图） |
| USB加密支持 | 前置2个USB接口，可以用于安装加密设备 |
| 虚拟化支持和冗余保护 | 可以通过内置的冗余SD卡、Flash卡等集成VMware ESXi及Citrix Xen Server版及企业版，并能实现高可用机制。 |
| 电源 | 配置冗余1600W电源 |
| 远程管理卡 | 配置企业级远程管理卡。具有单独的管理网口，不依赖主机操作系统进行远程操作，独立远程管理卡不占用PCI插槽，支持视频重定向，服务器复位、重新启动、开机/关机，远程虚拟介质(CD/DVD/软驱/USB存储固态盘)，内置不低于8GB闪盘，用于紧急的软件诊断，存放常用驱动程序，升级补丁，操作系统映像文件等，支持加密连接 (SSL)。 |
| 可管理性 | 提供液晶屏LCD监控，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息。提供官网链接和截图 |
| 自动报修功能 | 配置服务器自动报修和硬盘故障预警功能。在设备出现故障或硬盘出现故障预警后，可以实现自动通知售后服务部门，售后部门自动产生售后服务派单，主动与客户联系，最快速解决设备故障。 |
| 移动互联支持 | 配置IOS/安卓平台APP，该APP可通过wifi、NFC等联网方式，以点对点或1对多方式管理服务器。实现查看服务器软硬件日志，固件版本，报修时间、故障报修、远程开关机、远程VNC、远程定位服务器等功能，提高机房的运维效率。（提供该APP界面截图） |
| 服务 | 提供原厂商三年全免现场质保（7*24*4小时响应），三年硬盘不返还，为保证原厂服务的有效执行，要求所有硬件设备保修信息均为用户单位，必须从原厂公布的原厂服务电话得到查询验证。同时，投标过程中必须提供原厂商针对最终用户的项目授权函和质保函,在交货过程中，供应商提供的设备必须由原厂商直接发至最终客户指定地，中途不得转运。 |
| 配置以下资源及成本分析功能 |  |
| 基本要求 | 1）全中文管理界面； 2）可以对混合IT（物理机、虚拟化、私有云和公有云）下的物理资源池（群集、宿主机、存储器）和虚拟资源（虚拟机、云磁盘）进行各种维度的分析，支持自定义各项资源的单价，支持按部门、业务系统（项目）进行资源统计和成本分析； |
| 资源池分析 | 1）集群分析：支持自动发现对接资源池（比如VMware）的所有集群，支持展示每个集群的详细信息及整体监控数据，支持分析每个集群的整体使用趋势；支持按集群统计CPU、Memory，虚机数等； 2）宿主机分析：支持自动发现所有的宿主机（比如VMware）；支持展示每台宿主机的监控数据；支持按常见分类（按CPU、Memory、维保日期、服务器品牌、标签、账号等）对宿主机进行分析； 3）存储器分析：支持自动发现所有的本地存储器（比如VMware）；支持展现每天存储器的详细信息及在其上面运行的虚拟机，支持按如文件类型（VMware）及使用率进行存储器分类分析； 4）独立物理机分析：支持导入物理机进行分析； |
| 虚机分析 | 1）自动发现所有账号下的虚机，并列表展示； 2）支持按CPU、Memory、OS、标签等一系列属性进行分类分析； 3）可以动态发现所有存在的云磁盘并列表展示； 4）可以查看每个云磁盘的详细信息及监控指标； 5）可以对云磁盘按账号、类型、大小等进行分类分析； |
| 成本分析 | 1）支持对虚拟机按类型、配置及物理机型号进行定价（定价可编辑）； 2）支持以部门及应用系统维度进行资源统计及成本分析; 4）成本优化分析支持按指定规则自动筛选需要升配、降配及删除的虚机； |
| 系统管理 | 1）支持默认面板及自定义的收藏面板; 2）支持系统账号管理（分管理员及普通用户两级）; 3）支持系统标签体系管理; |
| 云平台支持 | 1）支持对接VMware vSphere主流版本（5.*，6.*）； 2）支持对接主流公有云（如阿里云、AWS）； 3）支持对接主流私有云（如Openstack）； |
| 平台性能 | 1）支持不低于1000台物理节点； 2）支持不低于5000台虚拟机； |

2.2 高性能计算软件系统配置要求

| 项目 | 配置要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | 64位 |
| 系统管理软件 | - 商业版的集群管理系统，提供软件著作权并盖原厂公章。 为保证原有集群和新增集群的统一管理，必须提供原有集群和新扩集群所有节点的license许可，提供原厂授权函，并盖原厂公章。 |
|  | - 操作系统：支持主流x86_64 Linux平台 - 用户界面： 1、提供一个统一的图形界面来简化高性能计算的操作；图形化界面根据不同的角色权限展现不同的Web页面； 2、支持用户权限下放功能； 3、支持中英文界面自适应切换。 |
|  | 用户管理： 支持LDAP用户验证； 支持用户自助服务； 支持自动化用户基础配置； 管理员通过WEB界面上进行集群用户/组／单位管理，提供集群用户/用户组的注册、审批、创建、显示、修改、授权、禁用、删除、同步； 支持邮件验证、oauth2.0用户认证、OTP口令验证。 支持用户/组回收站还原功能。 |
|  | 监控告警功能： 1、在WEB界面监控集群节点的运行状态以及作业调度不同队列当前负载情况； 2、并能实时进行告警提醒； 3、提供WEB界面提供用户关键行为日志监控 4、提供WEB界面方式节点健康检查功能。。 |
|  | - 报表功能： 1、生成集群不同维度的作业和计费的报表。 |
|  | 数据管理： 1、用户可以通过WEB管理自己的作业数据进行上传、下载、查看等操作。 2、WEB界面提供用户、用户组磁盘配额配置。 |
|  | 计费管理： 1、WEB界面提供财务管理功能，能够与作业调度系统无缝结合，实现计算资源的配额控制和实时计费功能； 2、提供可视化管理界面，可在图形界面下完成配额计费系统的各项操作； 3、支持多种用户、用户组、集合、打折组等不同计费对象；支持包年包月、按需使用、优惠折扣等计费策略； 4、通过WEB界面上可以查看费用情况，支持导出不同账单格式功能； 5、支持财务充值、优惠充值、奖励与减免等不同充值类型和扣费类型操作； 6、对所有充值、扣费、作业计费等操作保留完整记录，并允许用户随时查看自己的历史记录。 - 7、支持日账单、月账单、周期账单查看和导出 |
|  | 作业调度管理： 1、支持WEB界面基础的调度策略在集群中共存：先进先出，抢占，回填和创建、修改、删除队列配置内容； 2、支持自定义调度器和其它底层调度，支持诸如LSF底层调度环境； 3、基于应用程序的作业提交页面，每种应用程序应提供有针对性的选项、参数和帮助页面，方便用户使用; 4、用户可以通过Web上传作业相关的数据，如输入数据、中间结果和最终结果数据文件上传到集群; 5、支持用户 WEB界面上进行作业的提交，作业状态显示，作业的查看、删除、取消,重新运行； 6、提供标准Restful API接口，可以与第三方管理软件结合或二次开发; |
|  | 安全功能： 1、WEB界面提供授权规则功能：使用资产树授权，当节点资产变化时，自动继承授权； 2、提供会话命令记录模块功能：实时监控在线用户操作，可中断用户不良操作 3、提供集群授用户/用户组授权管理功能：用户是授权和登录的主体，用户组方便组织授权 4、支持资产Exec导入导出，提供集群资产统一管理 5、支持sudo管理、WEB Terminal连接主机 6、支持精确记录操作命令查询搜索 7、提供在线用户统计、WEB界面批量命令执行。 |
|  | TOP N功能： 作业运行时长TOP N 作业排队时长TOP N 作业运行核数TOP N |
| 作业调度系统 | 必须能够提供商业技术支持。 |
|  | 支持CPU计算资源的统一管理和调度 |
|  | 作业调度支持公平竞争调度、基于拓扑结构的调度、抢占调度、回填调度、资源预留、并行作业和串行作业控制、高级资源预留调度、饥饿作业调度、许可证调度、服务协议满足调度、绝对优先级调度、应用程序断点和恢复、作业array调度等多种调度策略。 |
|  | 设置应用使用限制和生命周期，防止应用程序无效占用资源。 |
|  | 可实现计算资源的量化和用户配额制，对各种计算资源(GPU、内存等)及磁盘容量进行有效的统筹、分析和调度。 |
|  | 提供作业调度统计功能，包括每个作业的用户、所属集群、所属队列、节点类型、并行规模、实际消费机时等信息。 |
| 文件系统软件 | 全对称全冗余架构，全Active并行集群模式，无需增加专门的元数据管理节点或管理服务器；采用横向扩展集群NAS软件，可部署在任意支持Vmware虚拟环境下的商用硬件平台上。 |
|  | 支持并配置NFS V3/V4、CIFS(SMB1、SMB2)、HTTP, FTP，HDFS，Swift协议，支持iCAP协议，支持LDAP/AD/NIS等 |
|  | 根据客户需求，NAS引擎可动态调配，最低3个，最大可达6个 |
|  | 每引擎CACHE最大支持256GB，集群各存储节点全局缓存 |
|  | 配置存储访问负载均衡； 配置存储底层复制，要求支持一对一、一对多、多对多远程复制； 配置用户和组的配额管理； 配置文件系统级别快照，快照数量的增加不影响应用性能； 配置自动化数据分层和数据迁移； 配置数据去重功能； 配置文件系统审计功能； 支持WORM技术。 |
|  | 支持容量可达36TB |
|  | 具备RAID 5/10/6或相似技术，支持多副本保护机制，要求最多支持8副本保护；最高可以实现任意2个NAS引擎同时损坏应用不中断，数据不丢失。具备全局热备盘和降级访问功能，允许在线更改保护机制，不影响应用使用。 |
|  | 可通过GUI或CLI设置阵列； B/S架构，无需在管理端安装软件，直接可通过Web浏览器管理阵列。 |
|  | 在存储集群扩展时，新NAS引擎连接到集群后，存储系统能够自动识别所加入的NAS引擎的容量，并自动合并所加入的空间。无需人工操作RAID配置、卷划分和文件系统配置，应用无需修改。 |
|  | 存储系统能跨所有节点自动均衡条带化数据，每个节点上数据相差少于5%。 |
|  | 提供原厂三年免费原厂技术支持与现场售后服务 |
| 其他技术要求 | 使用的账号与账号资讯库比對策略，以提供使用者登入之用的检验； |
|  | 支持用户账户相关信息存档，以数据库格式存档和校验； |
|  | 采用主动方式对用户master server进行用户信息资料库的更新； |
|  | 用户管理采用RPC协议调用用户信息； |
|  | 提供软件和集群的集成服务，并且提供软件相关库的更新和安装服务，软件包含但不局限于intel 2017、VASP、accelrys、anaconda2、fftw、openmpi、clapack、xcrysden、wien2k、MaterialsStudio7等软件，并且支持wrf、ansys、abques、hisat2-2.0.5、htop、htslib-1.3、IGV_2.3.92、IGVTools、igzip、include、InterVar-master、intogen、jb、kggseq10hg38等软件的安装和集成。 |

2.3高性能集群管理系统

| 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 总体要求 | 专业性 | 具有自有知识产权和开发产品能力 |
|  | 体系架构 | 全对称全冗余架构，全Active并行集群模式，无需增加专门的元数据管理节点或管理服务器；采用横向扩展集群NAS软件，可部署在任意支持Vmware虚拟环境下的商用硬件平台上。 |
|  | 访问协议 | 支持并配置NFS V3/V4、CIFS(SMB1、SMB2)、HTTP, FTP，HDFS，Swift协议，支持iCAP协议，支持LDAP/AD/NIS等 |
| NAS引擎 | NAS引擎支持 | 根据客户需求，NAS引擎可动态调配，最低3个，最大可达6个； |
|  | CACHE支持 | 每引擎CACHE最大支持256GB，集群各存储节点全局缓存； |
|  | 支持功能 | 配置存储访问负载均衡； 配置存储底层复制，要求支持一对一、一对多、多对多远程复制； 配置用户和组的配额管理； 配置文件系统级别快照，快照数量的增加不影响应用性能； 配置自动化数据分层和数据迁移； 配置数据去重功能； 配置文件系统审计功能； 支持WORM技术。 |
| 磁盘系统 | 支持容量 | 支持容量可达36TB； |
|  | 容错支持 | 具备RAID 5/10/6或相似技术，支持多副本保护机制，要求最多支持8副本保护；最高可以实现任意2个NAS引擎同时损坏应用不中断，数据不丢失。具备全局热备盘和降级访问功能，允许在线更改保护机制，不影响应用使用。 |
| 管理性 | 系统管理 | 可通过GUI或CLI设置阵列； B/S架构，无需在管理端安装软件，直接可通过Web浏览器管理阵列； |
| 操作性 | 零操作在线扩容 | 在存储集群扩展时，新NAS引擎连接到集群后，存储系统能够自动识别所加入的NAS引擎的容量，并自动合并所加入的空间。无需人工操作RAID配置、卷划分和文件系统配置，应用无需修改。 |
|  | 数据自动条带化 | 存储系统能跨所有节点自动均衡条带化数据，每个节点上数据相差少于5%。 |
| 实施及服务 | 技术支持服务 | 提供原厂三年免费原厂技术支持。 |

2.4机房动力环境集中监控系统

| 产品名称 | 主要功能参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据采集主机 | 推荐品牌：机房卫士、力道、安普 14路开关量输入模块.14路模拟量输入模块.2路开关量输出模块、1路485接口输入模块.集成一体短信报警模块（电话报警选购）网络监控模块：远程管理、配置、监控.用户只需提供GSM手机卡和220V供电。 | 台 | 1 |
| 传感器配套电源 | 工业级电源、一个可以给25个探测器供电,内置于主机(给前端探测器供电） | 只 | 1 |
| 监控软件 | 嵌入式Wince运行系统系统，安全、稳定，不易受病毒黑客的攻击；标准版：适用于单机房：可以通过网络查看相关设备的即时状态，能够以网页查看或电子邮件报警的方式，通知相关的管理人员，支持数量在5个以上，安装在主机内，可存储一年报警信息,1.提供机房监控系统CE认证；2，提供动力环境监控平台软件国家计算机软件著作权登记证书； | 套 | 1 |
| 温湿度监控系统 |  |  |  |
| 温湿度传感器 | 测量范围温度：-20℃~70℃，湿度：0～100%rh，测量精度在25℃下，温度：±0.5℃，湿度：±3%rh，输出范围：开关量输出，常开，告警时输出短路.检测机房测温，当机房温度超过正常范围时，及时报警。 | 个 | 2 |
| 漏水监控系统 |  |  |  |
| 漏水检测器 | 灵敏度范围 档位1：0–250KΩ；档位2：0–600KΩ； 档位3：0–5MΩ；档位4：0–50MΩ； | 根 | 1 |
| 10米漏水感应绳 | 检测线长：10米；全线程检测；自动检测漏水故障；机房外部进水或空调漏水时，自动检测，并及时报警。 | 根 | 1 |
| 消防监控系统 |  |  |  |
| 烟雾探测器 | 灵敏度：符合GB4715-1993标准。机房有烟雾产生时，能自动检测，并及时报警.机房有烟雾产生时，能自动检测，并及时报警。 | 个 | 1 |
| 精密空调控制系统 |  |  |  |
| 精密空调输出温湿度监控模块 | 监控精密空调输出温度状况，异常报警:为保障精密空调输出温度可靠性，需监测精密空调输出温度的变化，一旦发现输出温度值越限即刻启动报警，提醒管理人员及时对精密空调主机进行检查。同时系统记录下的曲线可供机房管理人员参考，作为精密空调系统可靠性的参考依据。 | 台 | 1 |
| 防盗监控系统 |  |  |  |
| 人体探测器 | 探测距离：6~12米.报警输出：常闭 .主要检测是否有人进入机房，并及时报警。 | 个 | 1 |
| 门磁 | 采用双侧干簧开关、安装方便;主要检测机房大门是否关闭与打开。 | 个 | 1 |
| 电力监控 |  |  |  |
| 380V智能电量仪 (485传输) | 三相四线的电力：可以测量电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率、电能等参数。 | 只 | 1 |
| 断电报警 |  |  |  |
| 断电报警模块 | 检测输入电压;220v/24V/12V（选其一） 输出信号：常开、常闭（选其一）标准一个机房配置2个,空调和ups前端。 | 个 | 2 |
| ups监控 |  |  |  |
| ups监控模块 | 监控ups输出电力状况，异常报警:为保障UPS输出电压的可靠性，本次需监测UPS输出总回路的电压值，一旦发现电压值越限即刻启动报警，提醒管理人员及时对UPS主机进行检查。同时系统记录下的曲线可供机房管理人员参考，作为UPS系统可靠性的参考依据。 | 只 | 1 |
| 报警系统 |  |  |  |
| 手机短信报警 | 支持收到机房设备通过管理平台发的手机短信。 | 套 | 1 |

（三）质量标准

1、投标报价必须注明该报价所选品牌、型号、配置，投标人中标后须按投标时选用的品牌型号进行供货。如无明确说明，不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术标准。

2、投标文件中产品使用的品牌在科学性、合理性的基础上，应最大程度保持品牌的一致性。

（四）其他

1、各投标人必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价并供货，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。

2、本次采购的产品需实现设计的高性能计算目标性能，并与原有高性能计算系统进行无缝整合，对接费用列入总报价中，不再另行计费。提供软件和集群的集成服务，包括提供集群管理软件的安装服务、专业软件相关库的更新和安装服务，软件包含但不局限于intel 2017、VASP、accelrys、anaconda2、fftw、openmpi、clapack、xcrysden、wien2k、MaterialsStudio7等。

3、技术培训：中标方应对提供操作及维护人员免费培训服务，列出详细的培训计划，免费提供使用和维修中文手册， 使用户能掌握有关该系统的使用、维护和管理的必要技能，达到用户能独立进行日常维护和系统管理等目标，以保障所提供的设备能够正常、安全地运行。

4、软件调优：需要根据实际系统的情况，中标方需免费对用户的软件安装和调优进行技术支持。

二、供货期要求

签订合同后，  15 日历天内，仪器设备安装调试结束、验收合格并交付使用。

三、交货地点

交货地点：   盐城工学院东校区知达楼   。

四、付款方式

合同签订后，采购人预付合同款的10%作为项目启动资金，供应商应在收到启动资金后开具合同款全额发票。供应商需在规定时间内将所供货物送达指定地点并安装调试，产品经安装调试验收合格后，再付合同款的85%；其余5%作为质保金，1年内无质量问题后付清（无息）。如验收不合格以及发现伪劣产品等，履约保证金不予退还，同时采购方将视其情形采取拒付款、终止合同、退货、索赔等措施，直至通过有关部门，依法处理。

五、合同签订

公示结束后  5 日内签订采购合同。

六、售后服务及服务承诺

6.1 服务承诺和质保要求

6.1.1投标人必须具有独立完成所投项目的供货、安装、调试、集成及相关服务的能力。

6.1.2所投产品必须均为原厂正宗原装产品，产品要符合国家质量检测标准。随机配件、资料以及软件齐全。签订合同时需提供本项目中主要设备的生产厂家针对本次项目开具的3年质保承诺书原件，服务或其任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控。

6.1.3质保期内出现问题，必须在2小时内响应，12个小时内到达现场，24小时内修复。如需要更换设备或送修，必须在7个工作日内完成，并提供备品以保障设备的正常运行不受影响。

6.2 技术服务要求

承诺提供免费提供永久技术支持及技术咨询服务。

七、特别说明

7.1本次采购为整包，不可以拆分细项。

7.2如由于采购文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时必须补充说明。如不作明确说明，评标委员会可认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

第四部分：投标文件的组成及格式

协议供货投标文件（正本或副本）

项目名称：

项目编号：

法人或授权代表签名：

投标人单位全称（盖章）：

年  月  日

一、法定代表人授权书

本授权书声明：__________公司的_______（法定代表人姓名）_______（职务）代表本公司授权_______（被授权人的姓名）_______(职务)为本公司的合法投标代表，全权处理_____（项目）的投标、合同签订以及合同的执行、完成和纠纷处理等与本项目有关的一切事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

日    期：

二、协议供货商身份证明文件

1、证明协议供货商身份的文件复印件（盖投标人公章）；

- 2、投标代表身份证复印件(原件携带备查)；

- 3、采购文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其它材料。

三、报价一览表及售后服务承诺

盐城工学院：

我单位愿意按照       项目协议供货采购文件的要求提供所需商品和服务，并保证所供商品为原厂原配产品。

一、报价一览表                                                                   货币单位：人民币元

| 编号 | 品牌型号 | 配置参数相关说明（可附页） | 数量 | 投标 单价（元） | 小计（元） | 技术参数、商务条款等正偏离情况的说明（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： 元整；小写： 元整。 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限：合同签定后 日历天内交货并安装调试完毕。 |  |  |  |  |  |  |

注：1.明细报价表必须认真填写，包括设备的品牌、型号、配置参数、价格、数量、质保、项目实施时间等详细说明。技术参数、商务条款负偏离视为无效投标；

2.单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具、服务器集群对接费等费用，以及已支付或将支付的税率、应得利润等。

二、售后服务承诺

法定代表人或授权代表（签名）：                                                             投标人（单位公章）：

年   月   日

四、技术对接确认函

2018年12月7日上午8:00-9:00，投标人                  （单位）对 计算服务器相关设备项目（编号：ZB-20181128-072）在盐城工学院建军路校区知达楼A101室进行了技术对接，其产品满足本次招标要求，同意其参加本次招标。

注：此确认函签字盖章后应添加到投标文件中。

对接单位：（盖章）              申购部门：（盖章）

对接单位负责人：                项目负责人：

日    期：                      日    期：