询 价 文 件

项目编号：FZB-20170515-039

项目名称：多媒体教室维修保养外包

盐城工学院招投标工作办公室

2017年 6月 1日

第一部分   询 价 公 告

根据盐城工学院采购计划，需对多媒体教室维修和保养外包项目进行询价采购，诚邀您前来投标。

一、项目编号： FZB-20170515-039

二、项目名称：多媒体教室维修保养外包

三、投标人资格条件

投标人必须符合《政府采购法》第二十二条之规定并具备以下条件：

1、必须具有高校多媒体教室外包服务经验，2014年以来承接高校多媒体教室维修保养外包合同一份以上。

2、必须具有高校多媒体教室建设经验，2014年以来承接高校多媒体教室建设项目合同（单份合同金额不低于10万元人民币）一份以上。

3、必须提供投影机、功放、无线话筒、中控等设备的厂家维修承诺函。

4、企业注册资金达到200万元人民币。

5、招标人谢绝联合体及挂靠单位参与本项目的投标报名。

6、投标人前三年内没有发生重大质量和安全事故,在经营活动中无违法违规记录(提供相关承诺或证明)。

7、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人或所投产品的总部所拥有。投标人投标所使用的实施人员必须为本法人员工。

8、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9、未中标单位的投标保证金招标结束后无息退还；中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，合同履行后无息退还。

10、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人损失，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任；同时按照政府采购类项目相关法律法规定处理。

四、询价文件发放（获取）

发放方式：自行到盐城工学院招投标办公室网站(http://zbxx.ycit.cn/Index.html)下载。或盐城市政府采购网下载。

五、投标截止时间及要求：投标人请于2017年6月8日下午14：00-14：30时将投标文件装订密封加盖公章后，送至盐城工学院希望大道校区行政楼630会议室。（本次采购不接受传真报价）

六、招标人情况

招标人名称：盐城工学院；

技术联系人：沈老师  联系电话： 0515-88168617

采购单位联系人：周老师  联系电话：0515-88298682

招标办联系人：仓老师    联系电话：0515-88168897

七、投标保证金

1、本次采购投标保证金金额为：陆仟元人民币。

2、各投标人须从投标人本单位的账户上汇至盐城工学院指定账户（开户银行：建行盐城市人民路分理处  账号：32001735236051464680），并将银行汇款凭证复印件盖公司章放投标文件中备查，招标结束后将银行票据交工作人员，依据我校退款程序办理相关手续。

2017年6月1日

第二部分  投标人须知

一、投标人一旦下载或领取了本询价文件并决定参加投标，即被认为接受了本询价文件的规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、对本询价文件有疑问的，可在2017年6月6日17：00时前向我中心提出，对于不影响公平竞争的问题我中心将作出答复。

三、招标文件的修改：在投标截止时间两天前，盐城工学院均可以以补充文件的方式对招标文件进行修改。

四、投标要求：投标人须按询价文件的要求进行响应，投标文件一式伍份，即正本一份，副本肆份。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。投标文件应包括：法定代表人授权书；报价单及有关承诺、说明；企业营业执照复印件；投标保证金汇款凭证复印件；服务团队人员组成和学历证明（计算机、机电或电工电子等相关专业）复印件、身份证及企业雇佣合同等复印件；2014年以来高校多媒体教室维修保养外包服务合同及高校多媒体教室建设项目合同等复印件（提供原件备查）；投影机、功放、无线话筒、中控等设备的厂家维修承诺函（提供原件备查）。报价单及有关承诺、说明须按要求进行盖章签字。盐城工学院招投标领导小组会同有关人员将对各投标报价情况进行评审，确定采购中标意向单位。

五、成交服务商的确定：询价评标小组将对响应的投标文件进行评审和比较。在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，报价最低，确定成交供应商。评标小组在评审中可要求供应商对其投标文件作出必要的澄清和确认。评标小组将审查投标文件是否对询价文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过评标小组三分之二及以上成员的认定。

六、如由于采购需求中对服务要求不详细，请各投标人在投标时补充说明，如不作明确说明，评审小组或采购方可认定其服务为可能存在情况的最高标准或按有利于使用方的原则确定。

七、投标人在投标时，必须按要求向招标人提交投标保证金。未中标单位的投标保证金于定标并公示后无息退还；中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，合同履行后无息退还；对于不履约的中标单位将严格按照相关规定进行处理。

八、付款方式：甲方按中标总价平均成季度价付款，服务费在季度维护结束后10日支付。

第三部分  项目需求

一、项目概况

1、本次招标内容说明

（1）盐城工学院南、北两个校区现代教育技术中心负责的169间多媒体教室的日常维修和保养服务（含无线话筒咪头、电池及投影机灯泡等日常耗材费用）。

（2）盐城工学院南、北两个校区各二级学院及部门管理的53间多媒体教室、72间实验室、8间报告厅的日常维修和保养服务（不含无线话筒咪头、电池及投影机灯泡等日常耗材费用）。

（3）上述多媒体教室、实验室、报告厅的维修保养外包期为一年，即2017年9月1日～2018年8月31日。

2、本次招标工程为一个标段。

二、招标服务内容

1、维护范围

（1）上述多媒体教室、实验室、报告厅的墙上网络接口和220V插座起的与多媒体教学系统相关的所有设备和设施的维修和保养。包括多媒体讲台以及讲台上和讲台内部的设备（计算机、中控、功放、有线无线话筒、多媒体网络接口等）、线路，以及安装在建筑物上的投影机、银幕、音响、连接线路、窗帘（现代教育技术中心所属多媒体教室）等设备设施的维修和保养。

（2）现代教育技术中心负责的169间多媒体教室的损坏配件、投影机灯泡、无线话筒电池、咪头等日常耗材的及时更换。

（3）各二级学院及其他部门所属多媒体教室、实验室、报告厅损坏需更换的多媒体设备、配件及日常耗材（投影机灯泡、无线话筒电池、咪头等）由各二级学院及部门按照耗材的投标单价自行解决经费。

2、工作内容

(1)保证多媒体教学系统的运行状态稳定，教师能正常操作多媒体设备，多媒体系统技术指标满足教学需要。

(2)及时排除维护范围内所有设备的硬件故障。

(3)及时排除维护范围内所有设备的软件故障。如计算机操作系统和各类教学软件的安装，系统补丁、病毒库的定期升级，中控、投影机系统的设置等。

(4)及时更换现代教育技术中心负责的169间多媒体教室维护范围内所有亮度低于标定值200LUX（照度）的投影机灯泡和影响教学使用的无线话筒电池、咪头（一年维修保养期内，充电电池和干电池的更换数量不得低于450节和8000节，咪头的更换数量不得低于350只）。

3、维护工作质量要求

（1）专人专职负责：中标方必须在盐城工学院南、北两个校区各常设一名维护技术人员专人值班，按照校方的课表及上课时间，及时排除报修故障，对多媒体系统进行日常巡检，及时排除潜在故障，并接受校方的日常管理与考勤。学校为中标方在南、北校区各提供一间值班用房。

（2）重点保障：学期开学初、或学校有重大教学活动期间，除平时的专人值班外，中标方须临时增加多名有丰富经验的维修工程师，确保维保范围内的每间多媒体教室能正常运行。

（3）维修响应时间：日常小故障在接到报修的10分钟内应及时赶到现场并解决问题；计算机系统、投影机灯泡、中控和银幕等故障应在接到报修的3小时内修复；投影机、计算机、中控、无线话筒、功放等需返厂维修的故障应在五个工作日内修复；故障设备待修复期间，中标方应提供相应备用设备，确保日常教学的正常进行。

（4）配件要求：中标方使用的维护备件、配件（包括投影机灯泡，需提供厂家原厂证明）必须要符合校方现代教育技术中心认可的技术指标，禁止使用三无产品和质量不达标的配件。

（5）备品要求：为了保证校方教学正常进行，中标方必须提供备品替代场外维修方案。中标方须保证数量充足的备用设备，一旦多媒体设备发生故障且短时间内无法解决，应先用备品替代，首先要保障校方的正常教学活动不受干扰。具体的备用设备名称及数量见表1：

表1：备用设备及数量

| 序号 | 设备及型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机 | 4 | 投影机亮度≥3600流明，投影机灯泡按实际投影机型号分配。 |
| 2 | 投影机灯泡 | 8 |  |
| 3 | 幕布（120寸） | 2 |  |
| 4 | 幕布（150寸） | 2 |  |
| 5 | 音箱（对） | 2 |  |
| 6 | 功放 | 6 |  |
| 7 | 无线话筒 | 6 |  |
| 8 | 中控 | 2 |  |
| 9 | CRT/液晶显示器 | 10 |  |

备注：a、备品还包含幕布电机、中控直流电源、硬盘、电锁、电池、话筒咪头等辅助耗材。备品存放、数量和质量接受校方的监督管理。在出现大范围、大批量意外损坏的情况时，中标方应及时调用盐城备件仓库的相关设备来替换，确保校方教学秩序正常。

b、以上备用设备的使用范围仅限于校方现代教育技术中心所属多媒体教室。

（6）校方在南、北校区分别安排相应管理人员，对中标方的日常运维工作进行督查。

（7）咨询工作：中标方协助校方进行教师的多媒体设备使用培训工作，及时指导不会操作设备的教师使用多媒体设备，热情解答教师提出的问题，虚心接受教师的意见和建议，不断提高服务水平。

（8）记录要求：维护人员必须根据派单维修，并将每次维修的情况详细记录。如现场维修的，维修情况必须经过报修老师确认；事后维修的，由校方管理人员检查并签字确认维修情况。

（9）校方和中标方共同建立多媒体教室设备台账，记载多媒体教室使用情况，登记维护、维修、更换设备的时间等，更换设备必须要通过校方管理人员进行登记。

（10）合同所涉及的系统、设备及其配件归校方所有，校方派出管理人员以监督人的身份行使校方的权利。

三、补充说明：

考虑到校方未来智慧教室建设进度的不确定性，在多媒体教室维修保养服务内容与本次采购价格不变的情况下，如采购人要求续签半年至一年的服务合同，投标人必须无条件接受，不接受则为废标。

第四部分  法定代表人授权书（格 式）

本授权书声明：                   公司的_______  （法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权_      _（被授权人的姓名）__ ____ (职务)为本公司的合法投标代表，就参加YGXJ           号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

- 日    期：

第五部分  报价单及有关承诺、说明（格式）

盐城工学院：

我单位愿意按照本询价文件（             ）的要求和下面的报价提供所需商品和服务，并保证所供商品为原厂原配产品。

一、报价单                                                        货币单位：人民币

| 采购号 | 采购商品 | 服务相关说明（可附页） | 数量 | 投标 金额（万元） | 不同于项目需求的说明（技术参数、商务条款偏离情况）（可附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐城工学院南、北两个校区现代教育技术中心负责的169间多媒体教室的日常维修和保养服务（含无线话筒咪头、电池及投影机灯泡等日常耗材费用） | 请在报价单后将日常耗材如无线话筒咪头、电池及投影机灯泡的品牌、单价列出附报价单后并盖章确认。 | 169间 |  |  |
| 2 | 盐城工学院南、北两个校区各二级学院及部门管理的53间多媒体教室、72间实验室、8间报告厅的日常维修和保养服务（不含无线话筒咪头、电池及投影机灯泡等日常耗材费用）。 |  | 133间 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 万元整 |  |

注：1、明细报价表必须认真填写，包括多媒体教室（包含实验室、报告厅）的数量、维保价格等详细说明。

2、单价和总价均应包括一年维修保养期内维修维护的人工费、耗材费（投影机灯泡、无线话筒电池、咪头等）、其它辅助设备费、税收等各项费用。

二、其他承诺及说明

投标人（单位公章）：

联系电话：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月