单一来源采购文件

项目名称：海上风力发电机(一体化)主控系统

动态仿真实验系统

项目编号：FZB-20190326-009

盐城工学院招投标管理办公室

二 〇 一 九 年 三 月 二十六 日

总  目  录

- 总 目 录  ………………………………………………………………………………2

- 第一章  单一来源采购预告……………………………………………………3

- 第二章  投标人须知………………………..…………………………….………5

- 第三章  项目需求质量标准……………………………………… …………10

- 第四章  投标文件的组成及格式……………………………………………18

一、投标函………………………………………………………………………………20

二、法定代表人授权书……………………………………………………………21

三、投标人资格声明 ………………………………………………………………22

四、资信证明文件……………………………………………………………………23

五、报价一览表 …………………………………………………………………..…24

六、投标配置及分项明细报价表………………………………………..…..25

七、技术参数响应及偏离表………………………………………………… …26

- 八、商务条款响应及偏离表………………………………………………… …27

- 九、服务承诺………………………………………………………………………..…28

第一章  单一来源采购预告

根据采购计划，经专家论证、单一来源采购申报前网上公示、校内内控机制会签、属地主管部门批准，盐城工学院对  海上风力发电机(一体化)主控系统动态仿真实验系统 项目进行单一来源采购，特邀 沈阳华人风电科技有限公司  前来投标。

一、项目名称：海上风力发电机(一体化)主控系统动态仿真实验系统

项目编号：FZB-20190326-009

二、项目简要说明

1. 采购内容：海上风力发电机(一体化)主控系统动态仿真实验系统

2. 项目实施地点：盐城工学院指定地点

3. 工期要求：合同签订后 60日历天内完成所需产品的组织、生产、运输、清点、安装、调试、试运行等相关伴随服务，并通过验收、交付。

4. 质量标准：设备质量等级为“合格”，并符合单一来源采购文件、投标文件中所有技术参数及要求、国家现行相关规范标准及有关部门颁布的相应的最新标准；项目确保通过上述文件、规范和标准的验收。

三、投标人资格条件

投标人必须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的独立法人，且具备下列条件：

1.经营范围必须与本采购项目实质性相符；

2.有固定的经营场所，有适应项目需要的专业技术人员，具备相关项目的供货能力和售后服务能力，提供上年度第三方审计报告或财务报表（成立不满一年的不需）；

3. 提供多证合一（或营业执照、税务登记证、组织机构代码证）的证照复印件，提供法人或被授权代表人身份证复印件（复印件需并加盖公章，原件携带备查）；

4.提供同本项目类似的与高校合作业绩证明文件复印件并加盖公章（原件携带备查）；

5.提供参加本次政府采购活动前三年内，没有重大违法、失信记录的声明；

四、公告期限

自本预告发布之日起5个工作日。

五、采购文件的获得

自行到盐城市政府采购网http://www.ccgp-yancheng.gov.cn/或盐城工学院招投标管理办公室主页http://zbxx.ycit.cn/Index.html下载。

六、投标时间地点

投标起、止时间： 2019年4月 4 日上午8:30—9:00.

投标文件递交地点：盐城市希望大道中路1号盐城工学院行政楼六楼门厅。投标人请走北门，按门禁要求换证进出。

七、谈判时间

2019年 4月 4 日上午9:00。

八、投标保证金

1.本次采购投标、履约保证金金额为： 10000.00 元。

2.投标、履约保证金一律用银行本票(同城)或银行汇票(异地)的方式递交，银行本票或汇票的收款人为盐城工学院(无需填写账号)，付款人必须为投标人本人，户名与账号必须与基本账户开户许可证一致。

送达投标文件前，投标单位凭银行汇票或本票、开户许可证复印件到财务处办理相关手续。未按采购文件要求缴纳保证金的视为不响应采购文件情形，其投标文件不予接受。中标人的投标保证金直接转为履约保证金并开具票据，合同履行完毕、验收合格、培训完成后10日内无息退回。

本项目招标（采购）资料费 300.00元，在递交投标保证金时由财务处工作人员现场收取，可通过现金、支付宝或微信方式缴纳，并开具发票给投标人。如中标人放弃中标资格或未在规定时间内签订合同，则投标保证金（预算的2%）不予退还。投标人交纳的招标（采购）资料费，无论中标与否均不予退还。

九、采购人及其它情况

采购人名称：盐城工学院

技术联系人：薛老师      联系电话：0515-88168370

请购部门联系人：凌老师　联系电话：0515-88298276

招标办联系人：孟老师    联系电话：0515-88168897

第二章  投标人须知

一、总 则

1.采购方式：本 海上风力发电机(一体化)主控系统动态仿真实验系统 项目采用单一来源方式采购。

2.谈判适用范围：本单一来源采购文件仅适用于 海上风力发电机(一体化)主控系统动态仿真实验系统 项目采购。

3.采购文件的约束力

投标人一旦递交投标文件，即被认为接受了采购文件的全部条款、所有规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、定义

4.“质保期”系指非人为因素情况下，一切维修保养费用由中标人承担的期限。

5.合格的产品、项目和服务

5.1投标人提供的所有产品、项目及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

5.2投标人必须按采购文件要求提供合格的产品、项目、服务及其证明文件、产权文件或产权拥有人的授权文件。

5.3采购人将拒绝接受不合格的产品、项目和服务；拒绝接受产权归属不清晰的产品、项目、服务。

三、单一来源谈判采购文件

6.采购文件的组成

第一部分  单一来源采购预告

第二部分  投标人须知

第三部分  项目需求质量标准

第四部分  投标文件的组成及格式

第五部分  评标纪律和会场纪律

7.采购文件的答疑、澄清与修改

7.1投标人对采购文件有疑问的，请在规定时间与技术联系人对接。

7.2采购人可以在投标文件接收截止时间三个工作日前，对采购文件进行修改或补充，同时告知投标人。

7.3采购人有权按照政府采购的有关规定推迟投标时间，并告知投标人。

7.4采购人对采购文件作出的澄清、修改、补充或变更，与采购文件具有同等效力,并对投标人具有约束力。

四、投标（谈判响应）文件的编制

8.编制原则

投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实、准确，以确保对采购文件的全部内容作出实质性响应。否则谈判终止。

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件的构成、格式、编制

10.1 投标人应按照采购文件规定构成、格式制作投标文件。

10.2 投标文件必须打印或复印，编制投标文件资料目录，并按顺序装订成册。

10.3投标文件需提供正本1份（正反打印），副本2份。若正本和副本内容不一致，以正本为准。对不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

10.4投标文件封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样，封面必须注明“项目名称”、“项目编号”、投标单位全称等字样，需法人签名，并加盖单位公章。

10.5投标文件中出现漏页、缺页、字迹模糊难以辨认，出现任何行间插字、涂改和增删等情况，投标无效。由此产生的不利后果由投标人自行承担。

11.投标报价

11.1投标报价的货币单位：人民币元。

11.2投标报价应包括投标人为完成采购文件确定范围内的所有工作任务，投标人应充分考虑为完成上述任务直至交付验收所必须提供的全部产品并进行相关服务所需的一切费用。凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险包括政策性调整等因素也包括在投标报价中，最终结算时除合同约定外一律不予调整。

12.报价一览表

12.1投标人应按规定格式填报报价一览表。每项设备和服务等只允许有一个报价（产品原本就有的配件、工具属于赠与性质，不得计入报价），任何有选择的报价将不予接受(如有备件，备件的价格不属于有选择的报价；但备件价格不得计入总报价，不作评审依据)。

12.2投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，装入投标文件。报价一览表中的小写金额与大写金额不一致的，以大写金额为准；“投标配置及分项明细报价表”与“报价一览表”不一致的以“报价一览表”为准；“投标配置及分项明细报价表”中单价、小计与合计不一致的，以有利于采购人的方式确定。

13.投标人资格和能力的资信证明文件

投标人应按照要求提供资信证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格投标和有能力履行合同。

五、投标

14.投标保证金、履约保证金

14.1投标保证金是投标文件的组成部分；如中标则自动转为履约保证金，于项目验收合格后无息退还。

14.2投标人在投标时，须按预告中的要求、方式提交保证金。

未按要求提交保证金的投标，谈判终止。

14.3投标人在提交投标文件时，将采购人财务部门出具的保证金、资料费凭证交验，不可封入投标文件袋（盒）中。

14.4出现下列情况，投标人的保证金将不予退还：

14.4.1投标人交纳了保证金但放弃投标，或递交了投标文件放弃谈判，或在递交投标文件有效期内退出投标活动的；

14.4.2投标人在中标后放弃中标人身份或不按投标承诺签订合同的；

14.4.3投标人在投标文件中提供虚假材料骗取中标的；

14.4.4投标人在采购法定程序运行期间有违法、违规行为的。

15.投标有效期

15.1投标有效期为采购文件规定的开标之日后45个日历天。

15.2特殊情况下，评委会可于投标有效期截止前要求投标人同意延长投标有效期。

16.投标文件的签署、修改及撤回

16.1投标人应严格按照采购文件的要求制作投标文件，并按“投标文件的组成及格式”中规定的要求进行签字、盖章。

16.2投标人在递交投标文件后，不可再对投标文件进行修改，否则作无效投标处理。如申请撤回投标，需投标人书面申请并签字，谈判终止，投标保证金不予退还。

17.投标文件的密封和标记

17.1投标人应将3份投标文件密封在一个文件袋（盒）中，且在封袋(盒)接缝处加盖骑封章(公章)；不加盖骑缝章或将3份投标文件分别密封在3个文件袋（盒）中视为无效投标，将被拒收。

17.2文件袋（盒）封面应注明“项目名称”、“项目编号”、“请勿于X年X月X日X时X分前启封”、投标人全称、法人签名等字样，并加盖单位公章。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

18.投标文件的递交与接收

18.1投标人应按预告中规定的时间和地点递交投标文件，应委派携带有效身份证件的法定代表人或授权代表准时参加。

18.2投标截止时间后递交的投标文件将拒收。

六、谈判、评审及中标

19.对投标文件响应性的审核和确定

19.1谈判（评审）小组将依据法律法规和采购文件的规定,对投标文件进行资格性审核和符合性审核,以确定投标人是否符合参加谈判的资格、投标文件是否实质性响应采购文件的要求。

19.2谈判（评审）小组将审核投标文件是否有重大偏离。重大偏离的认定需经过三分之二及以上评委的认定。

19.3被认定为非响应性投标的情形：

19.3.1未按要求交纳保证金的；

19.3.2未按照采购文件要求密封、签署、盖章的；

19.3.3报价时采用选择性报价的；

19.3.4选用非推荐品牌、产地的，未提供采购文件要求出具的品牌、产地书面确认函的；

19.3.5不具备采购文件规定的资格要求的；

19.3.6经谈判（评审）小组三分之二及以上成员认定，技术和商务条款出现重大负偏离的；

19.3.7有不符合采购文件条款规定、国家法律、法规要求的其它情形。

19.4 采购项目被终止的情形：

19.4.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.4.2投标人的最终报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

19.4.3因重大变故，采购任务取消的。

20.投标文件内容的澄清和修改

20.1谈判（评审）小组在谈判中可能会要求投标人对其投标文件内容进行澄清或修改。谈判小组将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方。

20.2投标人应对谈判（评审）小组的澄清和修改要求按时做出明确响应，否则谈判终止。

20.3投标人所作的澄清或修改均应以补充书面形式确认，并由其法定代表人或授权代表签署，作为投标文件的一部分，对投标人有约束力。

21.中标原则

21.1投标人通过资格性和符合性审查，谈判（评审）小组开始与投标人进行谈判。谈判承诺及书面报价均须由法定代表人或其授权代表签字确认。

21.2在设备数量、配置、服务等方面不降低的前提下，投标人后一轮报价不高于前一轮报价。

21.3 谈判最终（最后一轮）报价将作为是否中标的依据。

22.评审结果公示

22.1评审结束后，评审结果在法定媒体公示。

22.2若有充分证据证明，中标候选人有提供虚假材料、恶意串通、不满足本采购文件规定的实质性要求的情形，以及有不符合法律、法规规定的其它情形，一经查实，将被取消中标资格，并按有关规定进行处理。

23.中标通知书

23.l公示结束后，采购人将向中标人发出中标通知书。

23.2中标通知书是合同的组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。

七、签订合同

24.l中标人凭中标通知书，按照采购文件规定的时间、地点及确定的相关事项与采购人签订政府采购合同，逾期作违约论处，投标保证金将不予退还，并按有关规定予以处罚；由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

24.2采购文件、中标人的投标文件及谈判采购过程中有关澄清、承诺文件及补充确认材料均应作为合同附件。

24.3 签订合同后，中标人不得将设备及其它相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权拒付合同款、有权选择终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。签订合同后无正当理由不履行合同的，履约保证金不予退还。

24.4（请购部门需明确：产品、服务的知识产权归属问题）。

第三章  项目需求质量标准

一、采购清单、技术规格参数、质量标准

（一）采购清单

| 序号 | 产品名称 | 项目模块 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海上风力发电机(一体化)主控系统动态仿真实验系统 | Web仿真界面程序 | 套 | 1 |
|  |  | 虚拟仿真服务程序 |  |  |
|  |  | 仿真服务器 |  |  |
|  |  | 控制系统在环硬件(2套) |  |  |

- 技术规格参数

▲1.总体要求

实验系统由Web仿真界面、虚拟仿真服务程序、仿真服务器、控制系统在环硬件等四个部分组成，用户个人可通过浏览器登陆实验系统Web仿真界面，调用部署于仿真服务器的虚拟仿真服务程序，可实现与控制系统组成硬件在环仿真系统，并将仿真实验结果返回到Web仿真界面。个人用户可在线完成实验报告并上传服务器。仿真服务器包括应用服务器、数据库服务器、视频服务器等多个服务终端。仿真服务器接受Web端仿真服务请求，按服务队列依次响应并进行仿真运算。

（1）实验系统Web仿真界面可实现：

1）用户注册登陆；

2）预约仿真实验时间；

3）用浏览器访问网站页面，学习实验相关理论知识；

4）在预约时段内进行实验：在实验界面设置实验参数，观察仿真数据变化，保存仿真结果，撰写实验报告。

5）用户需在计划时间内完成仿真实验考核。

（2）实验系统后台管理可实现：

1）用户信息管理，包括删除、添加、修改；

2）实验项目管理，包括删除、添加、修改；

3）用户实验报告管理，筛选用户实验报告，可导入、导出；

4）客观试题由实验系统自动评判并保存成绩；

5）实验报告由管理员在后台进行评判，并保存成绩。

（3）虚拟仿真服务程序

可模拟仿真风电机组在风场环境中的运行情况，主要包含风场模拟，风电机组模型建模，风电机组运行模拟，模拟结果数据曲线实时显示，数据输出等模块。利用本软件，用户可以输入不同的风场环境，进行风电机组的模拟运行，并查看相应的运行数据及曲线。

1）可视化界面：软件使用可视化界面，操作使用方便，各个模块使用都是通过界面设置完成，部分界面还有配图便于用户对参数含义的理解。

2）数学模型准确，本软件采用符合当前工业设计标准中规定的模型和仿真计算方法进行仿真计算，具有较高的精度和参考价值。

3）机组模型：采用与当前工业设计机组主流软件相似的机组模型建模方式，并支持用户自定义模型。

4）实现多种风场环境：支持稳态风、湍流风、IEC标准中规定的多种阵风情况，可以动态生成湍流风文件，供软件运行时调用。

5）多种工况：用户可以自己定义工况，配合控制器和风况可以实现多种工况。

6）动态输出结果：可实时动态显示机组状态和风场数据，包括叶轮转速、偏航角度，发电机转矩、功率、关键位置的载荷以及风速、风向等。

7）查看仿真数据：可以查看已完成的或正在进行的仿真工况的结果，直接查看数据或显示为曲线，数据还可以存为excel、txt或word形式的文档。

8）数据统计：可以实现对仿真结果进行统计，分析最大值、最小值、均值等。

▲2.系统具体功能要求

（1）风况数据管理功能

可实现湍流风、稳态风、阵风、用户自定义点序列风等，这些风可以设置为不同风速，同时可以设置风向、上吹角度和参考高度等参数。其中湍流风为随机、全风场的，采用湍流风仿真器生成，。这些湍流风包含了风速变化，风向变化和旋转采样的影响。它利用数学统计模型来模拟具有随机特性的三维空间内的风时间序列。可以模拟IEC61400-1标准中的Kaimal随机湍流模型和von Karman随机湍流模型。用户可以自己设定风场大小，平均风速、湍流强度。风向的水平角度和上吹角，风剪切模型等，生成风模型文件，进行计算。

（2）风电机组整机动态特性仿真功能

本功能是实现整个风电机组的动态仿真计算，即计算出风电机组在外界风的作用下，机组的动态行为特性。在仿真过程中，根据输入的风况数据（如von Karman模型或Kaimal模型等）及机组当前的运行状态（如叶片及机组的运动速度和形变等）计算出入流速度，然后利用动量叶素理论计算动态入流对叶片的作用力，在计算同时考虑了塔影效应和流体粘性等因素的影响。最后把入流风与风电机组的作用力、风电机组的动力学特性、电气系统特性、控制器的控制作用结合到一起，组成整个动态系统，经过动态仿真计算，输出风力发电机组各种状态信息如发电机功率、发电机转速、发电机转矩、叶片桨距角、叶片变形、机组各节点的载荷等时间序列。

（3）风电机组建模功能

本软件可对整个风力发电机组进行建模，包括叶片的气动数据、几何结构数据，刚度和质量阻尼特性，塔架的几何结构、刚度和阻尼特性，机舱和轮毂的质量、惯量，发电机质量，塔顶质量体的布局等。这些模型数据可以界面的形式输入，然后生成机组模型，按照一定的格式和文件形式保存，以便气动特性计算、动力学特性模拟等模块的使用。内嵌有5MW双馈风电机组计算模型。具体参数如下：

| 5MW风电机组计算模型 |  |
| --- | --- |
| 风轮直径 | 126m |
| 叶片个数 | 3 |
| 轮毂高度 | 89.56m |
| 风轮位置 | 上风向 |
| 额定功率 | 5000kW |
| 塔架高度 | 87.6m |
| 齿轮箱速比 | 97 |

（4）3D虚拟机组显示功能

3D虚拟机组显示模块建有完整的风力发电机组三维模型，结合三维动画技术，可以使用模拟机组输出的计算数据驱动，实时动态反映机组运行状态如叶轮转动、偏航、变桨等动作。可以观察不同机组状态对应的实时数据，进一步加深用户对机组运行状态的认识。

（5）运行数据查看功能

可对正在运行的模拟过程或已经仿真完成的结果进行查看，可以据表格或者曲线的形式显示结果。另外，还可以对结果数据的变量进行选择并可另外保存，以便查看使用。

（6）与控制器的通讯

本软件可实现通过UDP协议和PLC通信，可以读写PLC控制器中的参数和运行数据，实现数据交互，PLC把控制指令发给运行仿真软件中的风力发电模拟机组，并接收由运行仿真软件发送过来的风力发电模拟机组的状态及环境信息。实现与控制系统组成硬件在环仿真系统

（7）数据监视功能

系统可以通过触摸屏或人机界面显示：

1）风速、风向、叶轮转速、发电机转速、机舱位置、桨距角；

2）机组当前状态（待机、并网、停机等）；

3）机舱振动、叶轮方位角度等；

4）电压、电流、有功功率、频率等。

（8）故障监控功能

仿真系统控制器对被控对象分部件监测，根据相应机组部件的状态量信息，形成若干能反映机组部件状态的故障码，故障码应做到故障信息定位准确、防误动作、维护简单，并且能通过触摸屏或人机界面查看激活的所有故障码，当其中任意故障码激活时，控制器应能根据故障码属性，准确做出相应警告或停机操作。最后当满足故障码复位条件时，控制器会自动复位相应的故障码。

（9）机组启动过程控制仿真功能

控制器运行正常，机组无任何故障和警告，平均风速（通常为10 min平均风速）大于切入风速且小于切出风速，则进入机组启动程序；自检通过后，控制器通过转速控制，使发电机转速提升至并网允许的转速范围，完成并网操作；接着启用转矩控制，使输出功率平稳上升，达到动态平衡；机组并网发电，启动完成。

（10）机组停机过程控制仿真功能

控制器可以采用多级停机控制程序，控制器故障码激活时，根据故障码所对应的停机程序等级，执行相应的停机程序，在确保风力发电机组安全运行的前提下，最大可能的减小对机组整体结构的冲击；为了避免小风时发生频繁启停机现象，并网运行后，在设定时间内不能因为风速而自动停机。具体停机程序等级划分如下：

1）正常停机：

接收到手动停机指令或者有第1级别的故障码激活时，发出正常停机指令，桨叶以“正常停机变桨速度”顺桨至待机位置，叶轮自由旋转，机组进入待机状态。

2）紧急停机：

有第2级别的故障码激活时，控制器能够立即发出紧急停机指令，以“紧急停机变桨速度”顺桨至待机位置，叶轮自由旋转，机组进入待机状态。

（11）最大功率跟踪功能

风力发电机组在额定风速以下运行时，不能满负荷发电，控制系统能根据自身核心控制策略协调机组运行，使叶轮转速始终跟踪最佳叶尖速比运行，风速-功率曲线与最优曲线保持一致，获取最大风能。在整个控制过程中，应避免剧烈抖动，机舱、塔筒和传动链的载荷及振动都不应超过机组允许范围。

（12）恒功率运行控制仿真功能

风力发电机组在额定风速以上且切出风速以下运行时，控制系统能协调机组运行过程，使机组输出功率的波动范围不超过额定功率的10%。在整个控制过程中，应避免剧烈抖动，机舱、塔筒和传动链的载荷及振动都不应超过机组允许范围。

（13）偏航控制功能

偏航控制应分为手动偏航和自动对风偏航两种工作模式，且手动偏航的优先级要大于自动对风偏航。当平均风速超过限定值时，应禁止所有偏航动作。

1）手动偏航：机组处于维护模式，且偏航系统无故障，操作人员可以通过手动偏航命令进行手动偏航。

2）自动偏航：风速仪、风向仪和偏航系统都无故障，且平均风速大于偏航启动要求的最低风速时，控制系统应根据平均风向与机舱位置之间的夹角自动对风偏航。

（14）变桨控制功能

变桨控制系统功能性仿真测试，包括自动变桨，自动变桨是指变桨系统能根据主控要求自动启动、自动变桨、自动顺桨等。

（15）机组维护功能

系统柜配有维护状态转换开关，当机组处于待机或停机状态下，并且维护开关切换至维护状态，机组都将进入维护模式。在此模式下，机组启动、自动偏航等自动控制功能都应被禁止，只可以实现手动操作。

（16）系统对外接口功能

控制器需要提供与上位机仿真模拟软件之间的通讯接口，通过这个通讯接口，上位机仿真模拟软件可以发送机组实时仿真运行数据信息，并且控制系统向仿真模拟软件发送机组控制指令。

（17）远程编程功能

本系统可实现远程PLC编程功能，用户可以远程编写、下载PLC控制程序。

▲3、实验项目要求

| ▲4、其他要求 序号 | 实验项目 | 培养目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 湍流风生成实验 | 通过设置不同风场参数，生成不同的风文件，使学员了解风场的主要参数及建立湍流风场模拟环境时需要考虑的主要参数。 |
| 2 | 整机建模型实验 | 在机组自定义模型界面中输入机组模型的数据，建立整个机组的模型，可以使学员深度理解各参数的物理意义、机组的组成、机组各部件的形状结构。 |
| 3 | 稳态风运行实验 | 熟悉使用软件进行仿真的流程，查看机组在稳态风情况下的运行数据，了解机组运行时各参数的基本概况，如发电量、转速、桨距角、载荷。 |
| 4 | 湍流风运行试验 | 进行机组在湍流风环境中运行仿真实验，了解机组在湍流风情况下的运行特点，包括载荷、发电量、转矩、转速、桨距角的运行状况。 |
| 5 | 阵风实验 | 设置IEC阵风环境，进行机组运行仿真实验，了解机组在各种极端阵风下机组的运行特点，包括载荷、发电量、转矩、转速、桨距角。 |
| 6 | 机组带冰对机组的影响 | 在稳态风向，分别使用叶片带冰和不带冰的机组模型进行仿真实验，了解叶片带冰对机组性能的影响，包括载荷、发电量、转矩、转速、桨距角。 |
| 7 | 不同风速下的机组运行试验 | 进行小风速和大风速下的运行实验，比较运行数据，了解机组在不同风速是的运行特点。包括载荷、发电量、转矩、转速、桨距角。 |
| 8 | 硬件的认知和配置实验 | 使学生了解主控系统硬件组成、功能及电气连接原理。 |
| 9 | 机组启动过程控制仿真 | 使学生了解机组启动过程，能够提供不同工况下机组启动时的运行状态和启动需满足的条件，如机组故障状态、高速轴制动状态、机组就绪状态。实验过程中能够查看实验相关数据如风轮转速变化、桨距角位置变化、变桨速率的参数。 |
| 10 | 机组停机过程控制仿真 | 使学生了解机组停机过程，包括两种停机模式，正常停机与紧急停机，实验过程中能够查看实验相关数据如风轮转速变化、桨距角位置变化、变桨速率的参数，对停机过程绘制曲线，对比正常停机与紧急停机差异，通过本实验能够培训学生分辨出正常停机与紧急停机触发条件。 |
| 11 | 最大功率跟踪控制仿真 | 使学生了解最大功率跟踪控制原理，在额定风速以下运行时，不能满负荷发电，控制系统能根据自身核心控制策略，使风轮转速始终跟踪最佳叶尖速比运行，本实验培训学生在额定风速以下运行风机绘制功率曲线。 |
| 12 | 恒功率运行控制仿真 | 使学生了解功率运行控制原理，在额定风速以上且切出风速以下运行时，学生可以在不同风况下测试，绘制功率曲线 |
| 13 | 偏航控制系统功能性仿真测试 | 使学生了解偏航控制的原理，学生可以在运行模式下改变风向，进行自动跟风实验，当达到扭缆限制时完成自动停机并解缆实验。可以在维护模式下进行手动偏航、手动解缆实验。 |
| 14 | 变桨控制系统功能性仿真测试 | 使学生了解自动变桨控制原理，学生可以进行机组启动工况自动启动实验、发电运行工况自动变桨实验、停机工况自动顺桨实验、发电运行工况变桨PID参数调整实验。可绘制变桨角度、风速、转速、功率的曲线。 |
| 15 | 偏航编程实验 | 学生进行PLC编程，通过风向与机舱方位偏差计算偏航扭缆角度，并实现偏航控制、自动解缆功能。 |
| 16 | 变桨编程实验 | 学生进行PLC编程，编程根据机组运行指令（启动、停机等）、变桨限位信号实现变桨系统自检、自动顺桨控制功能。 |

为满足甲方申报国家级虚拟仿真实验项目的需要，乙方需要针对具体功能模块各开发1个虚拟仿真实验教学案例（共计16个）。根据甲方指定的格式要求甲乙双方合作撰写与教学案例相关的教学任务书、指导书，录制实验过程视频，其中甲方指定专人完成任务书和指导书并提供教学案例，乙方负责完成教学案例设计和视频录制。教学案例及配套教学文件详见表4-1。

表4-1 虚拟仿真软件教学案例及配套教学文件要求

| 序号 | 功能模块 | 教学案例数 | 任务书 | 指导书 | 实验过程视频 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湍流风生成实验 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 整机建模型实验 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 稳态风运行实验 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 湍流风运行试验 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 阵风实验 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 机组带冰对机组的影响 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 不同风速下的机组运行试验 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 硬件的认知和配置实验 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 机组启动过程控制仿真 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 机组停机过程控制仿真 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 最大功率跟踪控制仿真 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 恒功率运行控制仿真 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 偏航控制系统功能性仿真测试 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 变桨控制系统功能性仿真测试 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 偏航编程实验 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 变桨编程实验 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 总 计 |  | 16 | 16 | 16 | 16 |

为满足甲方申报国家级虚拟仿真实验项目的需要，乙方需要为甲方开发虚拟仿真实验教学项目申报专题网站，并负责制作虚拟仿真实验教学项目申报视频。

运行方式：要求发布为PC、Web两种格式，可支持Web端和PC客户端两种方式运行，支持在线预览及使用。

交付的虚拟仿真软件，其知识产权归盐城工学院所有，能够对外开放共享。

▲5、产权要求

（1）软件产权无争议，投标时提供相对应的软件著作权证书、专利证书复印件，原件备查。

（2）现场可提供与技术评分要求所对应的软件PC端真实操作演示或视频文件，不能提供的此项不计评分。

1）风况数据管理功能模块

2）风电机组整机动态特性仿真功能模块

3）风电机组模型功能模块

4）3D虚拟机组显示功能模块

5）运行数据查看功能模块

6）与控制器通讯模块

- 质量标准

（1）交付的虚拟仿真实验教学软件应符合国家虚拟仿真实验教学项目的遴选指标体系要求（教高函〔2018〕5号），具备网页浏览（WEB端）方式，软件在浏览器上完全加载的时间不超过1分钟（以江苏省虚拟仿真实验项目评审会的现场网络环境为准），学生实际参与的仿真计算实验可修改的变量须不少于10种。

（2）交付的虚拟仿真实验教学软件实验包涵16个实验模块（至少支持16个实验），支撑学生综合能力培养，至少满足16个课时的实验教学需求。

（3）每个模块包含预习、学习、训练、考核、报告等实验环节。

（4）交付的虚拟仿真实验教学软件提交实验仿真计算请求时能够提供排队提示服务。

二、交货期要求

签订合同后， 60 天内仪器设备安装调试验收结束并交付使用。

三、交货地点

交货地点为：  盐城工学院电气工程学院怀德楼  。

四、付款方式

经安装调试验收合格后，付合同款的  50  % ；中标人协助采购人完成江苏省及国家级虚拟仿真实验教学项目的申报工作后付40%；其余 10 %作为质保金，项目交付验收合格后1年内无质量问题后付清（无息）。

如验收不合格以及发现伪劣产品等，履约保证金不予退还，采购人同时将视其情形采取拒付款、退货、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法处理。

五、合同签订时间

采购人和中标人应当自公示结束后  5  日内签订合同。

- 售后服务及服务承诺

1、提供7*24小时的电话支持服务、现场支持服务、远程技术服务等形式的售后服务；如果不能通过电话支持服务解决产品发生的技术故障，中标人须派人到现场协助排出故障。现场响应时间视故障紧急程度，最长不超过48小时；中标人在江苏省虚拟仿真项目及国家级虚拟仿真项目评审期间的现场响应时间不得超过12小时。

2、 质保内容应包括：仿真系统所涉及的所有内容不应有授权期限限制；质保期内，硬件系统出现故障应在响应时间要求内给予维修或更换，仿真系统软件运行的稳定性及故障率应符合招标要求；质保期内应至少每月一次技术回访，解决出现的故障问题；质保期内应提供不限次数的技术培训，至少保证用户能够对系统熟练操作与维护；仿真平台的功能应响应用户需求，提供必要的升级服务。

七、特别说明

7.1如采购文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请投标人在投标时补充说明。如不作明确说明，评标委员会可认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

第四章  投标文件的组成及格式

单一来源采购投标文件

（正本或副本）

项目名称：

项目编号：

投 标 人（盖章）：

法人签名：

年  月  日

投标主要文件目录

一、投标函

二、法定代表人授权书

三、投标人资格声明

四、资信证明文件

五、报价一览表

六、投标配置及分项明细报价表

七、技术参数响应及偏离表(如有)

八、商务条款响应及偏离表（如有）

九、服务承诺

一、投标函

盐城工学院：

根据贵方的                采购文件，正式授权_____________(姓名和职务)代表我方___________（投标人全称），全权处理本次项目投标谈判的有关事宜。兹宣布同意如下：

1.按采购文件条款和各项规定，向贵方提供所需货物与服务。

2.我们已详细阅读全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循采购文件和本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在投标后规定的投标有效期内撤回投标，或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金同意被贵方没收，同时承担贵方提出的其它赔偿要求。如果签订合同后我方拒绝履行合同，或提供与投标文件不符的产品、伪劣产品，我们的履约保证金同意被贵方没收，同时承担贵方提出的其它赔偿要求。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在规定的时间内完成项目，交付贵方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地       址：

邮       编：

电       话：

传       真：

投标人开户行：

账       户：

法人代表签名：                            手机：

授权代表签名：                  手机：

投标人（单位公章）

日期：_______年____月____日

二、法定代表人授权书

本授权书声明：__________公司的_______（法定代表人姓名）_______（职务）代表本公司授权_______（被授权人的姓名）_______(职务)为本公司的合法投标代表，全权处理_____（项目）的投标、谈判、合同签订以及合同的执行、完成和纠纷处理等与本项目有关的一切事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

日    期：

三、投标人资格声明

| 投标人企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |
| 前三年内在经营活动中有无重大违法违规纪录 |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |
|  | 资产 情况 | 净资产： 万元 |  | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |  |
|  |  | 负 债： 万元 |  |  |  |
|  |  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） |
| 财务状况 （最近两年） | 年 |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

投标人（单位公章）:                                           日期：     年    月    日

法定代表人（签章）：

四、资信证明文件

- 1.多证合一证照复印件盖公章（或营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件盖公章）。

- 2.投标（法人或授权）代表身份证复印件盖章（原件携带备查）。

- 3.采购文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料。

- 注：单一来源谈判采购文件要求提供资格、资质文件原件的，必须在投标时携带备查。

五、报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价：人民币（大写）： 元整； 小写： 元整。 |  |
| 项目实施时间(工期或供期)：签订合同后 天内供货、安装调试完毕。 |  |

法定代表人或授权代表（签字、盖章）：

投标人（单位公章）：

日期：       年   月   日

填写说明：请准确清楚填写。

六、投标配置及分项明细报价表

盐城工学院：

本公司愿意按照                   项目采购文件条款和需求作如下报价：

货币单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 版本号 | 生产商 | 子模块等相关说明（可附页) | 数量 | 投标单价（万元） | 小计金额投标单价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、明细报价表应认真仔细、据实填写，包括产品的名称、版本型号、厂商、子模块等相关说明、数量、产品的价格、质保、安装、调试、培训、劳务费等所有费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费，尽可能详细。

2、该报价已包含软件产品的所有费用，不得产生任何其他费用，如有其它费用，则由中标单位自行承担。

3、如果单价和总价不符时，以单价为准；

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

年    月    日

- 七、技术参数响应及偏离表(如有)

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 正偏离 符合或负偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签章）：

投标人全称（单位公章）：

日期：  年   月   日

注：1.按照基本技术参数详细填列。

2.行数不够，自行添加。

八、商务条款响应及偏离表（如有）

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 项目完成时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签章）：

投标人全称（单位公章）：

日期：  年   月   日

注：1.按照采购文件、投标文件详细填列。

- 2.行数不够，自行添加。

九、服务承诺

法定代表人或授权代表（签章）：

投标人全称（单位公章）：

日期：  年   月   日