公开招标文件（格式）

(请正反打印提交)

项目名称：实验室信息化建设项目

-监控设施等设备

项目编号：ZB-20180727-050

盐城工学院招投标管理办公室

二〇一八年八月三日

总  目  录

总目录  …………………………………2

第一章招标公告…………………………………3

第二章 投标人须知……………………………………5

第三章项目需求和质量标准    ………………13

第四章 评标方法与评分标准……………………………17

第五章 投标文件的组成及格式……………………………19

一、投标函………………………………………………………………………21

二、法定代表人授权书…………………………………………………………22

三、投标人资格声明……………………………………………………………23

四、开标一览表…………………………………………………………………24

五、投标配置与分项明细报价表……………………………………………….25

六、技术参数响应及偏离表……………………………………………………26

七、商务条款响应及偏离表…………………………………………………….27

八、评分索引表……………………………………………………………….28

九、资信证明文件技术支持性文件………………………………….29

十、服务承诺………………………………………………………………..      30

十一、现场勘查确认函…………………………………………………………… .31

第一章  招标公告

盐城工学院就  实验室信息化建设项目-监控设施等设备  项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的投标人（供应商）前来投标。

一、项目简介

项目名称：实验室信息化建设项目-监控设施等设备

项目编号：ZB-20180727-050

项目预算：15万元

本次招标共一个项目包，不可拆分细项，不可漏项，投标人必须编制投标文件、密封投标文件、递交投标文件，招标人按一个项目开标、评标、选择中标人。

二、投标人资格条件

拟参加本项目的投标人应具备以下条件：

1.必须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的独立法人；

2.经营范围必须与本采购项目实质性相符；

3.有固定的经营场所，有适应项目需要的专业技术人员，具备相关项目的供货能力和售后服务能力，提供上年度第三方审计报告或财务报表（成立不满一年企业不需）；

4. 提供多证合一（或有效期内各自独立的证照）证照副本复印件（盖公章），提供法人或被授权代表人身份证复印件，原件携带备查；

5.必须有电子与智能化工程专业承包二级或以上资质、安全生产许可证；

6.提供国际认证机构颁发的ISO9001质量体系认证证书或（需提供加盖单位公章的证书复印件），提供原件备查；

7.提供近三年与项目类似的高校的经营业绩证明材料；

8.参加本次政府采购活动前三年内，没有重大违法、违纪记录的声明；

9.本次招标不接受联合体投标。

10.因本次采购项目的施工内容及场地特殊性的要求，投标人必须于2018年8月10日14:00—15:00之间持本单位介绍信及身份证原件（留存复印件）到盐城工学院建军路校区行远楼南门前集中签到，由技术联系人统一安排到现场进行踏勘，填写现场踏勘确认函经学校实验室建设与设备管理处签字盖章后方可投标，否则视为废标。踏勘确认函装入投标文件袋中密封。

踏勘内容包括：监控设备安装点位、交换机、光模块安装的具体位置等。

三、招标文件获得

投标人自行在盐城市政府采购网http://www.ccgp-yancheng.gov.cn/或盐城工学院校园网http://zbxx.ycit.cn/Index.html上下载。

四、投标文件递交

投标起、止时间、地点：2018 年 8月23日 8:30 -9:00；盐城市希望大道中路1号（邮编 224051 ） 盐城工学院希望大道校区行政办公楼5楼532投标室。投标文件要求提供正本1份（正反打印），副本4份。投标人请走北门，按门禁要求换证进出。

五、开评标时间及地点

2018年 8 月23日9:00 开标。盐城工学院希望大道校区行政办公楼5楼532会议室。投标人须带身份证原件参加开标会。开标结束即予评审。

六、投标保证金

1.本次采购投标保证金金额为：3000 元。

2. 投标保证金一律用银行本票(同城)或银行汇票(异地)的方式递交，银行本票或汇票的收款人为盐城工学院(无需填写账号)，付款人必须为投标人本人，户名与账号必须与基本账户开户许可证一致。

送达投标文件前，投标单位凭银行汇票或本票、开户许可证复印件到财务处办理相关手续。未按招标文件要求缴纳保证金的视为未缴纳保证金，其投标文件不予接受。中标人的投标保证金直接转为履约保证金并开具发票，未中标的在评标结束后10日内无息退回。

本项目招标资料费200元，在递交投标保证金时由财务处工作人员现场收取，可通过现金、支付宝或微信方式缴纳，并开具发票给投标人。如中标人放弃中标资格或未在规定时间内签订合同，则投标保证金不予退还。投标人交纳的招标资料费，无论中标与否均不予退还。

七、采购人及联系电话

采购人名称：盐城工学院

技术联系人：廖老师      联系电话： 0515-88298981

归口部门联系人：凌老师　联系电话： 0515-88298682

招标办联系人：孟老师    联系电话： 0515-88168897

盐城工学院招投标管理办公室

二〇一八年八月三日

第二章  投标人须知

一、总则

1. 适用范围：本招标文件仅适用于实验室信息化建设项目-监控设施等设备项目采购。

2. 合格的投标人

2.1 满足招标公告中“投标人资格要求”的规定。

2.2 满足招标文件实质性条款的规定。

3. 投标费用

投标人应自行承担与投标有关的所有费用。招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4. 招标文件的约束力

投标人一旦下载了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并视为自招标公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

5. 招标文件构成

5.1招标文件有以下部分组成：

5.1.1招标公告

5.1.2投标人须知

5.1.3项目需求

5.1.4评标方法与评分标准

5.1.5投标文件的组成及格式

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等等；按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6. 招标文件澄清与修改

6.1 招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知盐城工学院。盐城工学院认为已发布的招标文件确有必要澄清的，将在盐城市政府采购网http://www.ccgp-yancheng.gov.cn/和盐城工学院校园网http://zbxx.ycit.cn/Index.html发布公告，答复中包括所提问题（但不包括问题的来源）。

6.2 招标文件的修改

6.2.1在投标截止时间三天前，盐城工学院均可以以补充文件的方式，在盐城市政府采购网和盐城工学院校园网对招标文件进行修改。

6.2.2盐城工学院有权按照法定的权限推迟投标截止日期和开标日期。

6.2.3修改、补充文件作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束力。

三、投标文件的编制

7. 投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

7.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

8. 投标文件的构成

投标文件正、副本至少应提交以下投标材料：

8.1投标函

8.2法定代表人授权书

8.3 投标人资格声明

8.4 开标一览表

8.5 投标配置与分项明细报价表

8.6技术参数响应及偏离表

8.7商务条款响应及偏离表

8.8 资信证明文件技术支持性文件

8.9评分索引表

8.10服务承诺

8.11现场勘查确认函

9. 投标文件的编制

9.1 投标人应阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件。如果投标人没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交应交资料，或者投标文件没有对招标文件各方面都作出实质性响应，有可能被视为废标，由此产生的不利于投标人的风险由投标人承担。

9.2 投标人应按招标文件规定的格式认真如实填写投标文件的所有栏目和内容，不得缺项、漏项。

9.3 投标文件应符合投标截止时间前招标人可能发出的澄清、修改或补充文件的要求。

10. 投标报价

10.1 投标报价的货币单位：人民币元。

10.2开标一览表和投标配置与分项报价表。

10.2.1投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表、投标配置与分项报价表。在投标配置与分项报价表中列出所提供设备的品牌、规格型号、生产厂家及相关配件、材质等，据实填报，尽可能详细（增加行、列）。每项货物或服务等只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属有选择的报价，但不计入投标报价总价)。

10.2.2采购人需求的产品供应、安装、调试及有关技术服务等。

10.2.3有关费用处理

招标报价采用总包方式，因此投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

10.2.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也应列入报价。

10.3 投标人根据招标内容的要求，准确报价，一经报出，不得更改。

10.4 开标时，当投标文件中开标一览表内容与投标配置与分项明细报价表内容不一致时，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

10.5 未宣读的投标价格信息评标时不予承认。

11. 开标一览表

投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，装入投标文件。

12. 投标人的资信证明文件

投标人必须按照招标文件的要求提供有关资信证明文件，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

13. 技术及售后服务承诺

投标人的服务承诺应按等于或高于招标文件中关于售后服务要求提出的标准做出响应。

14. 投标保证金、履约保证金

14.1 投标保证金是为了保护盐城工学院免遭因投标人的不当行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第“14.4”条的规定没收投标保证金。

对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.2 若中标，投标保证金自动转为履约保证金。

14.3 投标保证金专用凭据须在提交投标文件时直接交给工作人员，不可封在投标材料中。

14.4 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

14.4.1投标人在投标有效期内撤回其投标；

14.4.2投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

14.4.3投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

14.4.4中标人在规定期限内未签订合同；

14.4.5投标人在本次采购活动中有其它任何违法行为的。

15. 投标有效期

15.1 投标有效期为招标人规定的开标之日后三十（30）日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，招标人于原投标有效期期满之前,可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标，无息退回投标保证金。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，招标文件中的所有规定在延长期内继续有效。

16. 投标文件份数和签署

16.1 投标人应准备一式六份（正本一份建议正反打印、副本五份），每份投标文件须在右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2 投标文件必须打印或复印，编制投标（响应）文件资料目录，并按顺序装订成册。

16.3 投标人应严格按照招标文件的要求制作投标文件，并按“投标文件的组成及格式”中规定的要求进行签字和盖章。

四、投标文件的密封与递交

17. 投标截止时间

17.1 投标截止时间为招标公告中规定的时间。

17.2因修改补充招标文件，招标人可以按照规定酌情延长投标截止日期。

18. 投标文件的密封与标记

18.1 投标人应将投标文件封装完好。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

18.1.1注明投标人名称，并在封袋（盒）骑缝处加盖投标人公章（暗标除外）。

18.1.2注明投标项目名称、项目编号、标书编号，以及“请勿在X年X月X日X时X分（开标时间）之前启封”字样。

18.2 如果封袋（盒）未按上述要求密封、加写标记或标注不清，招标人对误投或过早启封概不负责。标记标注不清或提前开封的投标文件，招标人将拒收。

18.3 投标截止时间后递交的投标文件招标人将拒收。

19. 投标文件的修改和撤回

19.1投标文件中出现漏页、缺页、字迹模糊难以辨认，出现任何行间插字、涂改和增删等情况，投标无效；由此产生的一切后果由投标人自行承担。

19.2投标人一旦递交投标文件后，不应再对投标文件进行修改，招标人有权拒绝。投标截止时间前如撤回投标，需投标人书面申请并签字。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

20. 开标

20.1 招标人将按规定的时间和地点组织开标会议，投标人或委派授权投标代表（携带身份证原件）应准时参加（仅需1人代表投标人即可），并签名以证明其出席。

20.2 开标仪式由招标人主持，监督代表、投标人代表以及有关工作人员参加。

20.3 同意撤回的投标将不予开封。

20.4 开标时，请监督人员或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，招标人将当众宣读投标文件中“开标一览表”的各项内容，以及招标人认为合适的其他内容。

20.5 招标人做好开标记录并存档备查，开标记录应包括开标时宣读的主要内容。

20.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

21. 评标

21.1  开标后，招标人立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22. 评标过程的保密

22.1 开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，均不得泄露。凡涉及投标人商业秘密的事项，所有当事人无论何时均应严守和维护。

22.2 在评标过程中，如果投标人试图向招标人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

23. 投标文件的澄清

23.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，维护公平竞争，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

23.2 接到澄清要求的投标人应按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

23.3 接到澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

24.对投标文件的初审

24.1 投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，保留或纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应度只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评标时，当投标文件中“开标一览表”内容与“投标配置与分项明细报价表”内容不一致时，以开标一览表为准。评委会有权要求投标人对投标配置与分项报价作出修正，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

24.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25. 无效投标条款和有关说明

25.1 无效投标条款

25.1.1 未按要求交纳投标保证金的；

25.1.2 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

25.1.3 投标人在报价时采用选择性报价；

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

25.1.5 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

25.1.6其他法律、法规及本招标文件规定的评委会认定属无效投标的情形。

25.2 不予评审

25.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.2.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

25.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

25.3 有关说明：有效投标或单项投标内容低于三家时，招标人根据有关规定保留改用其他方式进行采购或重新招标的权利。

六、定标和质疑处理

26.确定中标单位

26.1 评委会根据本招标文件规定的评标办法与评分标准向招投标领导小组推荐中标候选人。

26.2招标人根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

26.3 评审结束后二个工作日内，中标候选人名单将在盐城市政府采购网http://www.ccgp-yancheng.gov.cn/和盐城工学院校园网http://zbxx.ycit.cn/Index.html进行公示。

26.4 若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标的；

26.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者与招标人工作人员恶意串通的；

26.4.3 向评审专家、采购人或工作人员行贿或者提供其它不正当利益的；

26.4.4 不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

26.4.5 不符合法律、法规约定的其它情形一经认定，招标人有权重新组织采购。

27. 质疑处理

27.1 .1参加投标供应商对中标或者成交结果提出质疑的，应从采购结果公示之日起3日内，以书面形式向招标人提出质疑。非书面形式、3日（采购结果公示之日起）之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

27.1.2对招标文件提出质疑的，为投标截止时间10日前。

27.1.3对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

27.2 质疑必须有参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）签字, 并加盖单位公章，以书面送达的方式提交。未按上述要求提交的质疑函招标人有权不予受理。

27.3 未参加投标的供应商生产商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商生产商所提出的质疑不予受理。

27.4  质疑函应当包括下列内容：

27.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

27.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

27.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

27.5 招标人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标人将告知质疑人进行补正。

27.6 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标人有权不予受理。

27.7 对于内容、格式符合规定的质疑函，招标人将在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

27.8 投标人提出书面质疑必须合法、有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则一经查实，招标人将没收其投标保证金，限制（3年）其进入盐城工学院采购市场，并依据有关规定向上级管理监督机关举报。

28.中标通知

28.l 中标结果公告期满后，招标人将通知中标人签订合同。

七、签订合同

29.l中标人应按照招标文件规定的时间、地点及确定的相关事项与采购人签订合同，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

29.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3签订合同后，中标人不得转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人要承担相应赔偿责任。

第三章  项目需求和质量标准

一、采购清单、技术规格参数、质量标准

（一）采购清单

| 序号 | 清单 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24口千兆POE交换机 | 联想天工、华为、H3C | 台 | 6 |
| 2 | 光模块 | 联想天工、华为、H3C | 块 | 12 |
| 3 | 数字硬盘录像机32路 8盘位 | 大华、海康威视、霍尼韦尔 | 台 | 4 |
| 4 | 4T硬盘 | 希捷、wd、日立 | 块 | 16 |
| 5 | 400万红外网络摄像头 | 大华、海康威视、霍尼韦尔 | 只 | 85 |
| 6 | 六类非屏蔽网线 | AMP、一舟、爱普华顿 | 箱 | 10 |
| 7 | 工程其他配件 |  | 批 | 1 |

（二）技术规格参数

| 序号 | 设备名称 | 技术性能、规格、参数等要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24口千兆 POE交换机 | ★1、固化千兆电接口数≥24个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥26个； |
|  |  | ★2、24个电端口均支持POE+供电，POE供电功率不小于369W； |
|  |  | ★3、交换容量≥256Gbps，包转发率≥39Mpps，提供官网链接及截图作为证明； |
|  |  | ★4、支持4K个IEEE 802.1Q VLAN； |
|  |  | ★5、支持标准和扩展的ACL，保留测试权利； |
|  |  | 6、支持防非法DHCP服务器。 |
| 2 | 光模块 | ★1、千兆单模SFP光模块； ★2、波长1310nm，最大传输距离10km； 3、与交换机同品牌。 |
| 3 | 数字硬盘录像机32路 8盘位 | ★1、采用嵌入式Linux系统硬件平台，最大接入码流320Mbps； |
|  |  | ★2、支持500W像素IPC的接入、预览、存储与回放，满足各种清晰度要求； |
|  |  | ★3、支持IE直接浏览和CMS集中管理,灵活多选的管理方式； |
|  |  | ★4、音频报警：支持音频对讲、≥16路报警输入，≥4路报警输出 |
|  |  | ★6、支持ANR技术，实现IPC断网智能补录功能； |
|  |  | ★7、支持H.265存储，有效降低存储资源； |
|  |  | ★8、支持RAID0、1、5、10等，保障数据的安全稳定； |
| 4 | 4T硬盘 | ★1、4T监控专用，缓存64兆； ★2、≥7200转。 |
| 5 | 400万红外 网络摄像机 | ★1、1/3" 逐行扫描高清CMOS，超低照度，分辨率为2688*15230，400万像素实时视频输出，捕捉运动图像清晰无锯齿； |
|  |  | 2、防雨防尘、符合IP67标准； |
|  |  | ★3、红外线照射距离≥50米； |
|  |  | ★4、镜头焦距支持：2.8/3.6/6/8/12mm； |
|  |  | ★5、宽动态120dB；信噪比〉56dB; |
|  |  | 6、支持走廊模式、背光补偿、强光抑制； |
|  |  | 7、支持POE供电。 |
| 6 | 六类非屏蔽网线 | 1、cat.6 100欧姆四线对非屏蔽双绞线，采用单芯裸铜，导体规格为23AWG，中心狮子骨架隔离，聚乙烯类高分子材料为绝缘体； |
|  |  | 2、四个线对应有不同颜色标明，以便于安装； |
|  |  | 3、电气特性符合六类国际规范的要求； |
|  |  | 4、含室内管道、桥架、穿墙、线槽、墙面敷设、测试等。 |
| 7 | 工程其他 配件 | 工程建设所涉及到得其他全部材料。 |

（三）其它

1、上述参数投标时必须满足，负偏离项不得超过3项，否则视为无效投标；产品技术参数中带★的不得负偏离，否则视为无效投标。

2、实验室监控项目中硬件的数量为暂定数量，如有调整，则按照报价中的单价进行增减。

（四）质量、验收标准

1、投标单位所投所有产品为国内主流品牌，为保证整体解决方案、设备间的最大兼容性和品质把控，推荐使用同一品牌的主要设备；投标产品若为非推荐品牌的产品，所投产品技术参数要求必须等于或优于推荐品牌技术参数，投标时需提供相关证明文件，并由评委会评审是否响应招标文件。

2、提供摄像头、交换机、硬盘录像机、监视器、UPS等主要设备的厂家投标型号产品的技术性能参数证明原件、并提供针对本项目不低于三年的质保承诺函原件，其它产品厂家针对本项目不低于一年的质保承诺函原件。

3、投标单位进行场地查勘后根据我方实际情况编制施工方案，施工必须符合国家的相关规范。

4、采购的产品需配合校级实验室管理软件平台、校级监管中心管理软件平台和分中心进行无缝整合。

5、投标单价应包含设备的安装、调试、税金、运输、保险、维保等交付使用前的所有费用。

二、交货期要求

签订合同后， 15 天内仪器设备安装调试结束并交付使用。

三、交货地点

交货地点为：盐城工学院校内指定地点 。

四、付款方式

经安装调试验收合格后，付合同款的 90%  ，其余10%  作为质保金，1年内无质量问题后付清（无息）。

如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。

五、合同签订

招标人和中标人应当自公示结束后  5  日内签订采购合同。

六、售后服务及服务承诺

6.1提供永久技术支持，免费提供技术咨询服务。

1）提供7*24服务，在得到用户电话的服务需求后，应于2小时内进行响应，紧急情况维修人员及时赶到现场。

2）所投产品必须均为原厂正宗原装产品（包括硬件系统和在标配基础上增加的配件也必须为原厂原配），产品要符合国家质量检测标准。随机配件、资料以及软件齐全。服务或其任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权等的指控，如果发生上述现象完全由投标人负责。

6.2 项目完成后保证一年内不得低于每月2次的上门跟踪服务。

6.3 提供操作及维护人员免费培训服务，列出详细的培训计划，免费提供使用手册。

七、特别说明

1.如果招标文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时补充说明。如投标人不作补充说明，评委会将从有利于招标人的角度出发，认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

第四章  评标方法与评分标准

一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法确定中标候选人。按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评分标准

本项目评分总分值为100分。

- 报价（50分）

1.1投标报价超过项目预算的不得分。

1.2 以有效投标中最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。

1.3 各有效投标人的投标报价得分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价÷投标报价）×50（计算结果四舍五入，保留两位小数）

2. 技术、质量（35分）

2.1 基本分20分。

承诺产品技术参数及功能响应招标文件要求的，得基本分20分；产品技术参数及功能未完全响应招标文件要求的，负偏离1项扣2分（20分起扣），最多偏离3项，负偏离超过3项，视为无效投标；产品技术参数中带★的不得偏离，否则视为无效投标。

2.2 加分条款15分

（1）产品技术参数及功能中带★项超过招标文件要求的，每超1项加0.5分，加满10分为止。（10分）

（2）能够提供权威机构针对本项目中所投产品出具的认证证书（需提供加盖单位公章的证书复印件）的，每提供1项加0.5分，加满5分为止；不能提供的得0分。（5分）

3. 业绩（5分）

提供高校同类工程项目中标金额大于RMB40万元以上的合同（复印件需加盖单位公章），每提供一份加1分，加满5分为止。

4. 售后服务（10分）

（1）能提供及时性服务，承诺2小时内上门服务的得3分；12小时内上门服务的得1分；24小时内上门服务的得0.5分；不承诺的得0分（满分3分）

（2）承诺免费维护（软硬件）和升级（仅软件）3年的得基本分2分；每延保半年加0.5分，加满4分为止；不承诺的得0分（满分4分）。

（3）有信息系统集成资质能力，加3分，没有不加分（满分3分）。

第五章  投标文件的组成及格式

投 标 文 件(正本或副本)

项目名称：

项目编号：

投标人：（公章）

年  月  日

投标主要文件目录

一、投标函

二、法定代表人授权书

三、投标人资格声明

四、开标一览表

五、投标配置与分项明细报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、评分索引表

九、资信证明文件技术支持性文件

十、服务承诺

十一、现场勘查确认函

一、投标函

致：盐城工学院

根据贵方的         招标文件，正式授权_____________(姓名和职务)代表我方___________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细阅读全部招标文件及其澄清、修改、补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，或中标后拒绝签订合同，或在项目的实施全过程中由于我们的违法违规，我们同意投标保证金被贵方没收。

6.同意向贵方提供可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件、投标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地       址：

邮       编：

电       话：

传       真：

投标人开户行：

账       户：

投标人（单位公章）：

投标人授权代表姓名（签字）：                     手机：

日期：_______年____月____日

二、法定代表人授权书

本授权书声明：__________公司的_______（法定代表人姓名）_______（职务）代表本公司授权_______（被授权人的姓名）_______(职务)为本公司的合法投标代表，全权处理_____（项目）的投标、合同签订以及合同的执行、完成和纠纷处理等与本项目有关的一切事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

日    期：

三、投标人资格声明

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |
| 前三年内政府采购活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |  |
| 是否依法纳税 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |
| 投 标 人 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |
|  | 资产 情况 | 净资产： 万元 |  | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |  |
|  |  | 负 债： 万元 |  |  |  |
| 财务状况 （最近两年） | 指 标 年份 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润 （万元） |
|  | 年 |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、准确的。如贵方要求，我们同意提供相关更为详细的证明文件。

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

投标人（单位公章）:                  日期：  年  月  日

法定代表人（签字、签章）：

四、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价：人民币（大写） 小写： |  |
| 项目实施时间(供期或工期)： |  |

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

填写说明：请准确清楚填写。

五、投标配置及分项明细报价表

盐城工学院：

本公司愿意遵照                 标书文件条款，并按采购项目需求作如下报价：

标的明细报价                                            货币单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 生产商 | 配置参数等相关说明（可附页) | 数量 | 投标单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价合计人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施时间(工期或供期)：签订合同后 天内供货、安装调试完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、明细报价表必须认真、据实填写，包括产品的品牌、型号、厂商、配置参数、数量、价格、质保、安装、调试、培训、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费，尽可能详细。

2、如果单价和总价不符时，以单价为准；

…………………

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

年    月    日

六、技术参数响应及偏离表(如有)

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出 符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：                   单位公章：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 项目完成时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

单位公章：

八、评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

九、资信证明文件技术支持性文件

1、多证合一（或有效期内各自独立的证照）证照副本复印件（盖公章）；

2、投标代表（法人或被授权）有效身份证件(复印件、原件自带备查)；

3、招标文件规定的所有其它文件。

十、服务承诺

一、现场勘查确认函

我公司于2018年   月   日对盐城工学院实验室建设与设备管理处                                  项目（编号：          ）现场进行了实地勘查，对现场情况进行了了解和确认。

注：此确认函签字盖章后应添加到投标文件中。

勘查单位：（盖章）               归口部门：（盖章）

勘查单位负责人：                 项目负责人：

日    期：                       日    期：