询 价 文 件

项目编号：FZB-20170626-077

项目名称：八色高精度印花打印机等设备打包

盐城工学院招投标工作办公室

2017年7月3日

第一部分   询 价 公 告

根据盐城工学院采购计划，需对八色高精度印花打印机等设备打包项目进行询价采购，诚邀您前来投标。

一、项目编号：FZB-20170626-077

二、项目名称：八色高精度印花打印机等设备打包

三、投标人资格条件

投标人必须符合《政府采购法》第二十二条之规定并具备以下条件：

1、投标人必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的经济实体，通过相关主管部门的注册、登记和检验且拥有实体经营店面，经营状况良好。

2、招标前两年内没有发生重大质量和安全事故,在经营活动中无违法违规记录。(提供相关承诺或证明)

3、具有现场售后技术服务响应能力，并承诺现场服务响应时间小于24小时。

4、投标人投标所使用的实施人员必须为本法人或其正式员工。

5、中标方向招标方交纳的投标保证金人民币叁仟贰佰元招标结束后无息退还。

6、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人损失，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任；同时按照政府采购类项目相关法律法规定处理。

四、询价文件发放（获取）

发放方式：自行到盐城工学院招投标办公室网站(http://zbxx.ycit.cn/Index.html)下载。

五、投标截止时间及要求：投标人请于2017年7月7日下午2:30-3：00将投标文件装订密封加盖公章后，送至盐城工学院希望大道校区行政楼630室。（本次采购不接受传真报价）

开标时间：2017年7月7日下午3：00

六、招标人情况

招标人名称：盐城工学院；

技术联系人：周老师   联系电话：18951550608

采购单位联系人：周老师  联系电话：0515-88298682

七、投标保证金

1、本次采购投标保证金金额为：叁仟贰佰元人民币。

2、各投标人须从投标人本单位的账户上汇至盐城工学院指定账户（开户银行：建行盐城市人民路分理处  账号：32001735236051464680），并将银行汇款凭证复印件盖公司章放投标文件中备查，招标结束后将银行票据交工作人员，依据我校退款程序办理相关手续。

盐城工学院招投标工作办公室

2017年7月3日

第二部分  投标人须知

一、投标人一旦下载或领取了本询价文件并决定参加投标，即被认为接受了本询价文件的规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、对本询价文件有疑问的，可在2017年7月5日18：00时前向我方提出，对于不影响公平竞争的问题我方将作出答复。

三、投标要求：投标人须按询价文件的要求进行响应，投标文件一式五份，即正本一份，副本四份。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。投标文件至少应包括：法定代表人授权书、报价单及有关承诺、说明和投标人营业执照等。报价单及有关承诺、说明须按要求进行盖章签字。招投标领导小组会同有关人员将对各投标报价情况进行评审，确定采购中标意向单位。

四、成交供应商的确定：询价评标小组将对响应的投标文件进行评审和比较。在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，原则上以总报价最低，确定成交供应商。不得有缺项，如有缺项则为废标。

五、如由于采购需求中对该采购商品要求不详细，请各投标人在投标时补充说明其详细规格型号，如不作明确说明，评审小组或采购方可认定其所报配置型号为可能存在情况的最高标准或按有利于使用方的原则确定规格型号。

六、投标人在投标时，必须按要求向招标人提交投标保证金。未中标单位的投标保证金于中标公示结束后无息退还；中标单位的投标保证金在合同签订后无息退还，对于不履约的中标单位将严格按照相关规定进行处理。

七、付款方式：安装调试验收合格后，甲方向乙方支付全额的90%的费用，10%作为质保金设备运行无故障1年后付清。

第三部分  项目需求

一、项目概况

1、本次招标设备是八色高精度印花打印机等设备打包。

2、本次招标工程为一个标段，招标内容为八色高精度印花打印机等设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务。

二、所需设备（含辅材）的数量及基本参数▲

| 序号 | 设备 名称 | 数量 | 推荐品牌 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 八色高精度印花打印机 | 1 | 1、上海久治 2、东莞祥裕 3、深圳普兰特 4、深圳深龙杰 | 打印尺寸：不低于40*60 cm 平面打印物体最大厚度：不低于10cm 最大打印精度：不低于2880DPI×1440DPI 适用材质：布料，皮革 打印色彩：八色 至少一白墨 数据线接口：USB 2.0 喷头：爱普生第5代以上喷头 |
| 2 | 数字式四探针测试仪 | 1 | 1、同创 2、双旭 3、晶格 | 电阻率：电阻率：1×10-4～2×106Ω-cm，液晶显示屏，自动传感装置 可测半导体材料尺寸，直接测试方式 Φ15～130mm 测量方法：轴向、断面均可，测试探头为钨针 材料:碳化钨探针：Φ0.5mm，直线探针间距1.0mm，探针压力: 0～2kg 可调 薄膜方阻探针：Φ0.7mm，直线或方形探针间距2.0mm，探针压力: 0～0.6kg 可调 针间绝缘电阻：≥1000MΩ； 机械游移率：≤0.3%； 探针：碳化钨或高速钢Ф0.5mm； 探针压力：5～16 牛顿(总力)； 电流量程分为1μA、10μA、100μA、1mA、10mA、100mA六档，各档电流连续可调间距：1±0.01mm； |
| 3 | 微机控制电子万能试验机 | 1 | 1、美特斯工业系统（中国）有限公司深圳分公司 2、深圳三思纵横科技股份有限公司 3、MTS工业系统（中国）有限公司 | [1] 进口控制器：采用原装进口控制器（需提供进口报关证明文件） [2] 控制器需具有BNC监视连接器接口，可用于数据信号的输出（需要提供对应接口图片） [3] 进口操作手持控制器：手持控制器具有液晶显示功能，可以使用手持 控制器操作控制试验机；（提供进口报关证明文件及图片） [4] 设备采用原装进口传感器；（提供进口报关证明文件） [5] 设备采用进口伺服电机；（提供进口报关证明文件） [6] 设备试验力：不小于30kN； [7] 试验机准确度等级：0.5级； [8] 试验力测量范围：0.4%～100%FS； [9] 设备输出采样频率：1000Hz，闭环控制速：1000 Hz，分辨率：20 bit ； [10]位移测量分辨力：≤0.05um； [11]位移测量精度：±0.5%以内； [12]变形测量精度：±0.5%以内； [13]横梁移动速度范围：0.001～500mm/min； [14]有效试验空间：不小于1000mm； [15]板试样夹持厚度范围：0～21mm； [16]上下压板尺寸：Φ150mm； [17]试验数据要求包括:上下屈服点、抗拉强度、断裂强度、弹性模量、各点延伸率、非比例伸长等最大试验力数据。 [18]分析软件具有数据库管理功能，可对管理的测试程序和测试数据进行搜索和排序，可导入外部数据，并可以随时将数据以text或csv格式导出。（需提供软件截图） [19]分析软件可自由设定速度、位置、载荷等参数，软件可对测试过程进行模块化编程，可对移动、保持、循环等命令进行组合和编辑，用户可以根据不同的测试标准和测试规范自由创建和保存测试程序。 [20]分析软件可实时显示测试数据，多个测试参数的图形可同时显示。可分析、计算、评估测试结果，在必要情况下，可对测试结果进行修正。 [21]软件包含拉伸、压缩、弯曲、剥离等测试的标准测试程序，用户可对算法进行访问和修改。 [22]软件可自动生成测试报告。 [23]软件具备使用日志记录、模拟测试、用户管理及使用帮助功能。 [24]软件可根据用户使用需求进行二次开发。 [25]可以设定不同采样方式：峰值/谷值，水平交叉，循环/对数形， 设置正弦波、方波、三角波、锯齿波等，保持和自定义波形动作。 （需提供软件截图） [26]软件可设置试验机控制器数据采集频率，可设置为1、2、5、10、20、50、100、200、500、1000Hz，同时可以实现按照某个通道值，按照指定间隔采样；也可以按照某个通道的峰值谷值进行采样。（需提供软件截图） [27]试验方案可以生成试验树状图形预览（需提供软件截图） [28]可修改PID参数，用来满足不同韧性材料、脆性材料在应力、 应变控制的滞后表现的更加出色稳定（需提供软件截图） |
| 4 | PM2.5颗粒物采样器 | 1 | 1、青岛精诚 2、青岛凯跃 3、青岛景弘 | 1.粉尘采样流量:（50～150）L/min 2.滤膜有效直径:颗粒物φ80mm 放射性气溶胶φ50mm 3.控制方式:自动或手动，24小时内任意设定开关机时间 4.延时时间：1min～99h59min 5.采样时间：1min～99h59min 6.采样次数: 1～99次 7.流量稳定性：≤2%（在阻力变化3 Kpa～6Kpa，电网波动≤±10%） 8.计前温度：-30-99℃ 9.大气压：（70～130）Kpa 10.工作电源：AC220V 50Hz或外接DC24V(选配) 11.功耗：＜100W |

三、其它说明：

1、以上提供设备为推荐品牌，投标人若选用其他品牌投标，需与技术联系人确认同意后方可，且所报品牌型号技术要求必须等同于或优于推荐品牌型号，投标时需提供相关证明文件，否则作为废标处理。

2、如无明确说明，不得在标准配置的基础上减少或降低技术标准。

3、投标报价必须注明该报价所选品牌型号，并且投标人中标后按投标时选用的品牌进行供货。

4、投标配置和分项明细报价，应标明所提供的设备名称、品牌、型号、规格、配置、参数、质保和售后服务、项目实施时间等，包括制造和装配货物所使用的材料和部件（含管、线材等辅材）、运输、安装、调试、培训、售后服务费用、货物本身已支付或将支付的进口税、增值税、营业税和其他税费，涉及到施工所发生的配合费，备品备件、专用工具等费，以及其他交付使用方使用前的所有费用。

5、中标公示结束后20 日内供货并安装、调试完毕。

6、结算方式及期限：验收合格后，甲方向乙方支付合同金额的90﹪；如无质量问题，一年后甲方向乙方支付余款。

四、特别说明：

1、所报配置为主要配置，其他按标准配置配备。

2、不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。

3、报价含交付使用前一切费用。

4、本次询价不接受选择性报价。

5、本次询价设一个包，不可拆分细项。

6、质保期内非人为因素发生的故障，有供应方免费维修（含配件）。

第四部分  法定代表人授权书（格 式）

本授权书声明：                   公司的_______  （法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权_      _（被授权人的姓名）__ ____ (职务)为本公司的合法投标代表，就参加              号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

- 日    期：

第五部分  报价单及有关承诺、说明（格式）

盐城工学院：

我单位愿意按照本询价文件（          ）的要求和下面的报价提供所需商品和服务，商品均符合相关国家及行业标准。

一、报价单   货币单位：人民币元

| 序号 | 仪 器 设 备 名 称 | 规 格 型 号 | 生 产 厂 家 | 数量 | 单 价 （万元） | 总 价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 八色高精度印花打印机 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 四探针测试仪 |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 5KN微机控制电子万能试验机 |  |  | 1 |  |  |
| 4 | PM2.5粉尘颗粒物采样器 |  |  | 1 |  |  |
|  | 合计人民币总价 （大写，万元） |  |  |  |  |  |
| 供货期限：合同签定后20日内交货并安装调试完毕。 |  |  |  |  |  |  |

注：1、 单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费。

2、所有设备的质保时间按照设备生产厂家的标准质保时间进行质保。

二、其他承诺及说明：

投标人（单位公章）：

联系电话：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月