竞争性谈判采购文件

项目名称：化工学院教学科研团队实验台及通风设施

项目编号：FZB-20180727-052

盐城工学院招投标管理办公室

二 〇 一 八 年 八 月 三 日

总  目  录

- 总 目 录  …………………………………………………2

- 第一章  竞争性谈判采购公告……………………………3

- 第二章  参加谈判投标人须知……………………………5

- 第三章  项目需求…………………………… …………11

- 第四章  投标文件的组成及格式……………… ………16

一、投标函……………………………………… ………18

二、法定代表人授权书…………………………… ……19

三、投标人资格声明…………………………… ………20

四、资信证明文件……………………………… ………21

五、报价一览表 …………………………………………22

六、投标配置及分项明细报价表………………………..23

七、技术参数响应及偏离表………………………… …24

- 八、商务条款响应及偏离表………………………… …25

- 九、服务承诺…………………………………………..…26

- 第五章  评标纪律和会场纪律 …………………………27

第一章  竞争性谈判采购公告

根据采购计划，盐城工学院对 化工学院教学科研团队实验台及通风设施 项目进行竞争性谈判采购，诚邀符合相关条件的投标人前来投标。

- 项目编号：FZB-20180727-052

- 项目简要说明：

1.项目名称: 化工学院教学科研团队实验台及通风设施。

2.采购内容： 实验边台、中央实验台、通风橱等一批，具体名称、规格、数量、推荐品牌、技术参数及要求等详见竞争性谈判采购文件项目需求。

3.项目实施地点：盐城工学院北校区化工楼。

4.工期要求：合同签订后 15 日历天内完成所需产品的组织、生产、运输、清点、安装、调试、试运行等相关伴随服务，并通过验收、交付。

5.质量标准：设备质量等级为“合格”，并符合竞争性谈判采购文件、投标文件中所有技术参数及要求、国家现行相关规范标准及有关部门颁布的相应的最新标准；项目确保通过上述文件、规范和标准的验收。

- 投标人资格条件

投标人必须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的独立法人，且具备下列条件：

1.经营范围必须与本采购项目实质性相符；

2. 有固定的经营场所，有适应项目需要的专业技术人员，具备相关项目的供货能力和售后服务能力，提供上年度第三方审计报告或财务报表（成立不满一年企业不需）；；

3. 提供多证合一（或有效期内各自独立的证照）证照副本复印件（盖公章），提供法人或被授权代表人身份证复印件，原件携带备查；

4. 提供近三年与项目类似的经营业绩证明材料；

5.参加本次政府采购活动前三年内，没有重大违法、违纪记录的声明；

6.本次采购不接受联合体投标，中标后不得以任何方式进行转包与分包；

7.投标人有违法违规行为的，投标保证金不予退还。

四、竞争性谈判采购文件的获得

自行到盐城市政府采购网http://www.ccgp-yancheng.gov.cn/或盐城工学院招投标管理办公室主页http://zbxx.ycit.cn/Index.html下载。

五、投标时间地点

投标起、止时间：2018年8月9日上午8:30—9:00。

投标文件接收和谈判地点：盐城市希望大道中路1号盐城工学院行政楼六楼630室门厅。投标人请走北门，按门禁要求换证进出。

谈判开始时间: 2018年8月 9日上午9:00。

六、投标保证金

1.本次采购投标保证金金额为：5000元。

2. 投标保证金一律用银行本票(同城)或银行汇票(异地)的方式递交，银行本票或汇票的收款人为盐城工学院(无需填写账号)，付款人必须为投标人本人，户名与账号必须与基本账户开户许可证一致。

送达投标文件前，投标单位凭银行汇票或本票、开户许可证复印件到财务处办理相关手续。未按招标文件要求缴纳保证金的视为未缴纳保证金，其投标文件不予接受。中标人的投标保证金直接转为履约保证金并开具发票，未中标的在评标结束后10日内无息退回。

本项目招标资料费200元，在递交投标保证金时由财务处工作人员现场收取，可通过现金、支付宝或微信方式缴纳，并开具发票给投标人。如中标人放弃中标资格或未在规定时间内签订合同，则投标保证金不予退还。投标人交纳的招标资料费，无论中标与否均不予退还。

七、采购人及其它情况

采购人名称：盐城工学院

归口联系人：凌老师   联系电话： 0515-88298682

技术联系人：冒老师   联系电话：0515-88298273

采办联系人：孟老师   联系电话：0515-88168897

第二章  参加谈判投标人须知

一、总 则

1.采购方式：本次  化工学院教学科研团队实验台及通风设施 项目采用竞争性谈判方式采购。

2.谈判适用范围：本次竞争性谈判采购文件仅适用于 化工学院教学科研团队实验台及通风设施 项目采购。

3.竞争性谈判采购文件的约束力

投标人一旦下载（领取或接受到）竞争性谈判采购文件并决定参加投标，即被认为接受采购文件的所有规定和约束，并且视为自竞争性谈判采购公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、定义

4.“质保期”系指非人为因素情况下，一切维修保养费用由中标人承担的期限。

5.合格的产品、项目和服务

5.1投标人提供的所有产品、项目及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

5.2投标人必须按竞争性谈判采购文件要求提供合格的产品、项目、服务及其证明文件。

5.3采购人将拒绝接受不合格的产品、项目和服务。

三、竞争性谈判采购文件

6.采购文件的组成

第一部分  竞争性谈判采购公告

第二部分  参加谈判投标人须知

第三部分  项目需求

第四部分  投标文件组成及格式

第五部分  评标纪律和会场纪律

7.采购文件的答疑、澄清与修改

7.1投标人对采购文件有疑问的，请在规定时间与技术联系人对接。

7.2采购人可以在投标文件接收截止时间三个工作日前，对采购文件进行修改或补充，仅通过网上发布，由潜在的意向投标人自行密切跟踪。

7.3采购人有权按照政府采购的有关要求推迟投标时间，仅通过网上发布变更，由潜在的意向投标人自行密切跟踪。

7.4采购人以网上发布方式对采购文件作出的澄清、修改、补充或变更，与采购文件具有同等效力,并对投标人具有约束力。

7.5采购文件中未尽事宜遵照国家法律和规定处理。

四、投标（谈判响应）文件的编制

8.编制原则

投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实、准确，以确保对采购文件的全部内容作出实质性响应。否则，其谈判资格将被取消。

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件的构成、格式

10.1 投标人应按照采购文件及“投标文件的组成及格式”的要求制作投标文件。投标文件应（至少）包括投标函、法定代表人授权书、投标人资格声明、资信证明文件、报价一览表、技术参数响应及偏离表（如有）、商务条款响应及偏离表（如有）、服务承诺等部分。

10.2 投标文件必须打印或复印（正本须正反打印，副本无此要求），编制投标文件资料目录，并按顺序装订成册。

11、投标报价

11.1投标报价的货币单位：人民币元。

11.2投标人应按照谈判采购文件规定格式填报报价一览表。每项设备和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于有选择的报价；备选配件报价仅作参考不计入总报价，不作评审依据)。

11.3投标报价应包括投标人为完成谈判采购文件确定的招标范围内的所有工作内容，投标人应充分考虑为完成上述内容直至交付验收所必须的全部产品并进行相关服务所需的一切费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险包括政策性调整等风险也包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

11. 4投标报价一经报出，不得更改。

投标配置及分项明细报价表与报价一览表不一致的以报价一览表为准，大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

12、报价一览表

投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，装入投标文件。

13、投标人资格和能力的资信证明文件

投标人必须按照采购文件的要求提供有关资信证明文件材料，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

五、投标

14、投标保证金、履约保证金

14.1投标保证金是投标文件的组成部分；如中标则自动转为履约保证金，于项目验收合格后无息退还。

14.2投标人在投标时，须按采购公告中的要求、方式提交投标保证金。

未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.3投标人在提交投标文件时，将盐城工学院财务处出具的保证金凭证交给工作人员，不可放在投标材料中。

14.4出现下列情况，投标人的保证金将被没收：

14.4.1投标人在递交投标文件有效期内退出投标活动的；

14.4.2投标人在中标后不按投标承诺签订合同，或放弃中标人身份的；

14.4.3投标人在投标文件中提供虚假材料骗取中标的；

14.4.4投标人在采购法定程序运行期间有违法、违规行为的。

15.投标有效期

15.1投标有效期为谈判采购文件规定的开标之日后45日内。

15.2特殊情况下，谈判主持人可于投标有效期截止前要求投标人同意延长投标有效期。

16.投标文件的签署、修改及撤回

16.1投标人应严格按照采购文件的要求制作投标文件，并按“投标文件的组成及格式”中规定的要求进行签字、盖章。

16.2投标文件中出现漏页、缺页、字迹模糊难以辨认，出现任何行间插字、涂改和增删等情况，投标无效。由此产生的一切后果由投标人自行承担。

16.3投标人在递交投标文件后，不可再对投标文件进行修改，否则作无效投标处理。如申请撤回投标，需投标人书面申请并签字，保证金不退。

17.投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件完好密封，且在封袋(盒)接缝处加盖骑封章(公章)，并注明“请勿于X年X月X日X时X分前启封”字样。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

17.2如果未按要求密封和加写标记，投标文件将被拒收。

18、投标文件的递交与接收

18.1投标人应按照采购要求递交投标文件，投标文件封面必须注明“正本”或“副本”字样，否则视为无效投标。正本1份（须正反打印），副本4份。若正本和副本内容不一致，以正本为准。

18.2采购人将按采购公告中规定的时间和地点接收投标文件。投标人应委派携带有效身份证件的法定代表人或授权代表准时参加，并需签名以证明其出席。

18.3投标截止时间后递交的投标文件将拒收。

六、谈判、评审及中标

19.对投标文件响应性的审查和确定

19.1谈判（评审）小组将依据法律法规和采购文件的规定,对投标文件进行资格性审核和符合性审核,以确定投标人是否符合参加谈判的资格、投标文件是否实质性响应采购文件的要求。

19.2谈判小组将审核投标文件是否有重大偏离。重大偏离的认定需经过谈判小组三分之二及以上成员的认定。

19.3被认定为非响应性的投标文件的情形：

19.3.1未按要求交纳投标保证金的；

19.3.2未按照采购文件要求密封、签署、盖章的；

19.3.3报价时采用选择性报价的；

19.3.4选用非推荐品牌、产地的，未提供采购文件要求出具的品牌、产地书面确认函的；

19.3.5不具备采购文件规定的资格要求的；

19.3.6经谈判小组三分之二及以上成员认定，技术和商务条款出现重大负偏离的；

19.3.7不符合采购文件全部条款规定的，不符合国家法律、法规要求的。

19.4 采购项目被终止的情形：

19.4.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.4.2各谈判投标人的最终总报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

19.4.3因重大变故，采购任务取消的。

20.投标文件内容的澄清和修改

20.1谈判小组在谈判中可能会要求投标人（不是所有投标人）对其投标文件内容进行澄清或修改。谈判小组将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

20.2投标人必须对谈判小组的澄清和修改要求做出明确响应，否则由此产生的任何不利于投标人的后果由其自行承担。

20.3投标人所作的澄清或修改均应以补充书面形式确认，并由其法定代表人或授权代表签署，作为投标文件的一部分，对投标人有约束力。

21.谈判顺序评标标准

21.1 对于通过资格性和符合性审查的投标人，谈判小组通过抽签确定顺序，逐一与投标人进行谈判。谈判承诺及书面报价均须由法定代表人或其授权代表签字确认。

21.2在设备数量、配置、服务等方面不降低的前提下，投标人后一轮报价不高于前一轮报价。否则，谈判小组有权拒绝该谈判报价并不再给予报价补救机会。

21.3 谈判最终（最后一轮）报价将作为评审确定中标意向的依据。

21.4不符合资格性和符合性审查的投标人，不论是否已经参加了后续谈判报价，均不得授予中标资格。

21.5谈判结束后，谈判小组从合格的中标候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐成交供应商。

22.评审结果公示

22.1评审结束后，评审结果或中标候选人名单在政采网、本校网公示。

22.2若有充分证据证明，中标候选人有提供虚假材料、恶意串通、不满足本采购文件规定的实质性要求的情形，以及有不符合法律、法规规定的其它情形，一经查实，将被取消中标资格，并按有关规定进行处理。

23.质疑处理

23.1参加谈判的投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，及时以书面形式（包括证据材料）向采购人提出质疑。非书面形式、匿名的、无证据的质疑将不予受理。

23.2质疑必须以参加谈判投标人的法定代表人或授权代表（谈判响应文件中所确定的）签字，并加盖公章，以送达的方式提交，需提供单位及个人正确联系方式。未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

23.3未参加谈判的投标人或在谈判采购中本身权益未受到损害或从谈判采购中受益的投标人所提出的质疑不予受理。

23.4采购人将在收到投标人的书面质疑后的规定时间内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

23.5 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，三年内不得进入盐城工学院采购市场；同时报政府采购监管部门。

24.后续审核

在确定了中标意向后，根据需要，采购人有权组织有关专家和代表对中标意向投标人（包括合作方）以往成功案例等方面进行实地考察。

25、中标通知书

25.l公示结束后，采购人将向中标人发出中标通知书。

25.2中标通知书是合同的组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。

七、签订合同

26.l中标人凭中标通知书，按照采购文件规定的时间、地点及确定的相关事项与采购人签订政府采购合同，逾期作违约论处，投标保证金将不予退还，并按有关规定予以处罚；由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

26.2采购文件、中标人的投标文件及谈判采购过程中有关澄清、承诺文件及补充确认材料均应作为合同附件。

26.3 签订合同后，中标人不得将设备及其它相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权拒付合同款、有权选择终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

第三章  项目需求

一、采购清单、技术规格参数、质量标准、其它

1、采购清单

| 序号 | 名称 | 规格(cm) | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验边台 | 300*75*85 | 2 | 套 | 含6套铝合金岛式插座 |
| 2 | 实验边台 | 550*80*85 | 1 | 套 | 含5套铝合金岛式插座 |
| 3 | 实验边台 | 600*80*85 | 5 | 套 | 含5套铝合金岛式插座，带水池 |
| 4 | 实验边台 | 600*80*85 | 1 | 套 | 含6套铝合金岛式插座，不带水池 |
| 5 | 中央实验台 | 560*140*85 | 2 | 套 | 4个1.1米宽的双面操作台，两侧带水池。桌面型通风柜，排风机与实验台一一对应，楼顶风机9600风量=1，方形风管安装到楼顶=1，变频控制系统=1，含8套86型五孔万用插口，带水池 |
| 6 | 中央实验台 | 480*150*85 | 1 | 套 | 带钢玻试剂架、中号pp水槽、三联龙头、含8套86型五孔万用插口，水池4个。 |
| 7 | 中央实验台 | 420*140*85 | 2 | 套 | 钢玻试剂架、中号pp水槽、三联龙头、含6套86型五孔万用插口，70cm水池，中央二层架子，含水池 |
| 8 | 中央实验台 | 240*150*85 | 1 | 套 | 含4套86型五孔万用插口，不含试剂架、水槽龙头 |
| 9 | 通风橱 | 150*90*232 | 13 | 套 | 含水杯、单口龙头、室内防腐风机风管 |
| 10 | 通风橱 | 150*80 | 2 | 套 | 全钢结构、室内防腐风机风管，落地通风橱，无操作台面，直接落地，可放马弗炉 |

2、技术规格参数及质量标准

除须满足采购清单备注栏中的要求外，还必须满足以下技术参数及质量标准的要求：

2.1 采购清单中第1-4项实验边台

（1）技术工艺要求

1）外形尺寸：长、宽、高误差≤2mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线2000mm，误差≤1mm，3000mm，误差≤2mm；地脚平稳性：误差≤1mm；面板表面，不允许有划痕、麻点及压痕，实验台的台面均匀平整，边缘切割整齐，四边平直，无明显凹凸现象。

2）涂层：各涂层均匀，钢制或木制板材表面平整，无色差、无拼接、无明显凹凸、无毛刺、无斑点、无划痕、无碰伤等缺陷。木制贴面和封边部件严密、平整，无脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等现象，外表的圆角、倒棱均匀一致。

3）封边：柜体的每一块板，其四个边必须用优质热熔胶经高温高压作防水封边处理。

a）用全自动直线封边机封2mm厚边，并作水平和垂直倒角修饰，平整无剥离、无机械创伤、无露馅等缺陷。

b）胶厚度均匀一致，封边不得有积胶或凹凸不平，涂胶不易过厚。封边带与板边贴紧无间隙，切带截面垂直，无斜度、无迸裂、无剥离。

c）水平倒角、垂直倒角修饰应均匀一致，不能有波浪纹，倒角半径为带厚的1/2。

d）封好后的边无胶痕，带宽与板厚一致，无局部缺带。

e）除特殊要求外，封边应先短后长。

f）装配到位、紧密、平直、转角圆顺。

g）接缝处间隙应＜0.5mm，接缝位置应在不显眼处。

4）三合一连接件：台桌面与柜体等主要连接部位一律采用内预埋件，其他的板块连接采用联通优质三合一连接件，预埋ABS膨胀型预埋头，增强握钉力，抗弯变、防渗水、防摇摆。

5）表面：所有柜体连接牢固，无缝隙，无松动现象；表面平整无明显变形；外露部分无毛刺及尖锐棱角。

6）零部件：零部件无断裂或劈裂现象，不会出现影响使用功能的磨损变形现象，可动部件（例如可调式地脚、活动隔板等）活动灵便，用于掀压不会出现永久性变形或松动，抗压能力符合实验台的要求。各种配件安装严密、平整、端正、牢固、结合处均无崩茬和松动。金属配件应做除锈和防腐蚀处理。结构处螺丝或连接件不允许外露。

7）排钻孔：组合的台、柜、架的每一块板材连接点，采用数控多排钻床同时钻出连接点，保证安装严密、平整、端正、牢固、结合处均无崩茬和松动。铰链、滑轨等五金件均准确安装在系统孔上，使其开启、抽拉顺畅。

8）封边条：所有的门板、抽屉板等板材都必须采用2mmPVC封边条配环保封边胶封边。

9）色泽：整套产品或成套产品色泽相似。

10）配件：各种配件不得有少件、漏钉、弯钉，启闭零件和配件应使用灵活。

11）装配

a）装配后产品外观尺寸符合设计要求；

b）正视面无明显迸裂边、色差、碰伤、移位、划痕及裂缝等缺陷；

c）各种配件安装严密、平整、牢固，结构处无迸裂、松动，不得有少件、漏订、透订等失误操作。

（2）采用的技术规范或标准

1）金属家具采用的标准：GB/T3325《金属家具通用技术条件》、QB/T1951.2-94《金属家具质量检测及质量评定》；

2）木质家具采用的标准：GB/T3324《木家具通用技术条件》、QB/T1951.1-94《木质家具质量检测及质量评定》、GB10357《家具力学性能试验标准》；

3）饰面板标准 E1级环保中密度素板、三聚氰胺饰面板采用的标准：GB/T15102-94和GB18584-2001中的优等品。

（3）通用的技术性能、材料使用标准

1）在验收之前，不得揭去正面台面保护防伪膜，否则视同非原台面厂家产品。

2）所有钢件在安装进场前均用千分尺测量壁厚。

3）供货商供货时未能满足上述要求的，校方可以拒付货款，供货商必须更换直至完全满足。

（4）材质说明

1）台面：要求使用威盛亚、富美佳、千思板三个品牌之一的实芯理化板台面（中标后中标单位需提供本单位原材料采购发票）。

采用12.7mm厚实验室专用实芯理化板台面，四周覆边至25mm厚，耐酸碱，易冲洗，抗高温。台面可承重200-300 kg，不易变形。

2）框架

主框架采用40*60mm的2.0mm厚矩形钢管焊接而成，内部做好托梁定位孔。横梁采用2.0mm厚60mm*40mm矩形方管，柜体下方双托梁为40mm*20mm*1.5mm矩形钢管，托梁以专用带槽扣件固定，托梁扣件为活动式，可实现升降，方便拆卸、维修；表面酸洗处理后经环氧树脂静电粉沫喷涂高温固化处理喷涂，耐酸碱、防火、防潮、及有机溶剂。

3）柜体

柜体、抽屉：柜体、门板采用18mm厚E1级优质环保双贴面三聚氰胺板，推荐品牌：肯地亚；露水河；森澳特（中标后中标单位需提供本单位原材料采购发票）。背板采用5mm厚E1级优质环保双贴面三聚氰胺板，经过全自动数控裁板机进行裁切，要求每块板材的尺寸误差小于等于0.5mm，板材裁切好后保证板材断面四周没有爆边，断面整齐。再以进口热熔胶及2mm厚的同色PVC断面封边，要求封好边的板材四周光滑，封边皮和板材断面完全包合，封完好的板材需有倒角斜边处理，不要有毛刺。抽屉的制作工艺及材质要求和柜体制作一样。

4）铰链和导轨

推荐品牌：DTC、海富乐、顶固，达到国际五金行业标准。外形美观、无噪音，经久耐用；三节轨：“DTC”牌或同档次重型三节导轨，可承受45公斤的压力，模具成型，伸缩自如。

5）可调脚

采用ABS专用注塑可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm，防滑减震。

6）拉手

采用灰色PVC一字型拉手，嵌入箱体的柜门采用黑色或蓝色96mmPP中弯拉手，外观美观大方。

7）插座

推荐品牌：鸿雁、公牛、德力西，实验室专用（带防溅水、防尘、防酸碱功能）220V 10A万用五孔插座（获得国家强制性产品认证证书（CCC）产品），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。

- 水槽

推荐品牌：台雄、希尔顿、奇能，实验室专用高密度PP水槽，规格550*450*310，耐强腐蚀一体成型，防虹吸、防阻塞；下装高密度PP材质防臭存水弯，具耐腐蚀、防堵塞功能。

- 三口化验水龙头

推荐品牌：台雄、希尔顿、奇能，水龙头材料为铸铜材料，瓷质水阀。表面环氧树脂粉末喷涂。

2.2 采购清单中第5-8项中央实验台

要求与实验边台相同。

2.3 采购清单中第9-10项通风橱

（1）总体要求

1、设计依据

A、排风柜技术条件JB/T6587-1992

B、通风与空调工程施工规范：GB50243-1997

C、柜式风机盘管机组JB/T 9066-1999

（2）材质要求

1、风机采用国家强制性产品认证CCC产品防腐防爆玻璃钢风机，排气管路、阀门、配件、叶片材质要求：抗强酸、强碱、有机溶剂侵蚀和老化，耐高温、不变形。

2、外露控制电路：PVC保护套管，接线点不得外露。整体设备应平整光滑，外表面整齐美观，厚度均匀，且边缘无毛刺，并不得有气泡、分层现象。通风机的叶轮旋转后，每次均都不应停在原来的位置，并不得破壳。

3、各风机电机为国家强制性产品认证CCC产品知名品牌产品，安装在室外的通风机的机应设防雨罩。

4、风管应平整，无大的缺陷，管道厚度均匀。

5、法兰与风管应成一整体，并与风管轴线成直角。

6、消声装置为高品质名牌产品消声微孔板，夹层≥25mm耐高温岩棉，整个通风系统的噪音符合国家标准。

二、交货期要求

签订合同后，15天内仪器设备安装调试验收结束并交付使用。

三、交货地点

交货地点为：盐城工学院北校区化工楼指定地点。

四、付款方式

经安装调试验收合格后，付合同款的  90% ，其余 10%  作为质保金，1年内无质量问题后付清（无息）。

如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视其情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法处理。

五、合同签订时间

采购人和中标人应当自公示结束后5日内签订采购合同。

六、售后服务及服务承诺

在投标文件中应提供对本项目的售后服务及服务承诺。

七、特别说明

7.1 本次招标为整包项目，不可以拆分细项，不可转包与分包。

7.2 如由于采购文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时必须补充说明。如不作明确说明，评标委员会可认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

第四章  投标文件的组成及格式

竞争性谈判投标文件（正本或副本）

项目名称：

项目编号：

投 标 人（盖章）：

年  月  日

投标主要文件目录

一、投标函

二、法定代表人授权书

三、投标人资格声明

四、资信证明文件

五、报价一览表

六、投标配置及分项明细报价表

七、技术参数响应及偏离表(如有)

八、商务条款响应及偏离表（如有）

九、服务承诺

一、投标函

致：盐城工学院

根据贵方的             采购文件，正式授权下述签字人_____________(姓名和职务)代表我方___________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物与服务。

2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在投标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金同意被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在规定的时间内完成项目，交付贵方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地       址：

邮       编：

电       话：

传       真：

投标人开户行：

账       户：

投标人：（单位公章）

法人或授权代表姓名（签字）：                      手机：

日期：_______年____月____日

二、法定代表人授权书

本授权书声明：__________公司的_______（法定代表人姓名）_______（职务）代表本公司授权_______（被授权人的姓名）_______(职务)为本公司的合法投标代表，全权处理_____（项目）的投标、合同签订以及合同的执行、完成和纠纷处理等与本项目有关的一切事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

日    期：

三、投标人资格声明

| 投标人企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |
| 前三年内在经营活动中有无重大违法违规纪录 |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |
|  | 资产 情况 | 净资产： 万元 |  | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |  |
|  |  | 负 债： 万元 |  |  |  |
|  |  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） |
| 财务状况 （最近两年） | 年 |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

投标人（单位公章）:                                           日期：     年    月    日

法定代表人（签章）：

四、资信证明文件

- 1、营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证（复印件、加盖单位公章）。

- 2、投标（法人或授权）代表身份证(复印件，原件自带备查)。

- 3、竞争性谈判采购文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料。

- 注：竞争性谈判采购文件要求提供原件的必须提供，没有要求的提供加盖单位公章的复印件，原件投标时自带备查。

五、报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价：人民币（大写）： 小写： |  |
| 项目实施时间(工期或供期)：签订合同后 天内供货、安装调试完毕。 |  |

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字、盖章）：

日期：       年   月   日

填写说明：请准确清楚填写。

六、投标配置及分项明细报价表

盐城工学院：

本公司愿意遵照                 采购文件条款，并按项目需求作如下报价：

货币单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 生产厂家 | 规格型号 | 配置参数等相关说明（可附页) | 数量 | 单价 （元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 投标报价应包括投标人为完成竞争性谈判采购文件确定的采购范围内的所有工作内容，投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的全部设备并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：设备价格【含全套设备（包括主设备、配套设备、附件等）、辅材、配件、必不可少部件、备品备件、专用仪器仪表及工具、技术资料等】、直接和间接成本费、材料损耗费、劳务费、竣工面的清洁费、垃圾清运费、包装费、采购费、生产费、安装费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费（含国际国内运输保险）、保修费、管理费、配合费、调试费、检测费、质保运行维护费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用的价格体现，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

2、如果单价和总价不符时，以单价为准。

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签名、盖章）：

年    月    日

- 七、技术参数响应及偏离表(如有)

投标人全称（单位公章）：

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 正偏离 符合或负偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签章）：

注：1、按照基本技术参数详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

日期：  年   月   日

八、商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（单位公章）：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 项目完成时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |

法定代表人（签章）：

日期：  年   月   日

九、服务承诺

第五章  评标纪律和会场纪律

评 标 纪 律

1.评标坚持公平、公正、科学、择优的原则。评标委员会成员依法接受监督、管理，客观、公正地履行职责，根据招标文件的要求和评标办法的规定，独立评审，不受任何干扰，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担责任。对评审结论有异议的评委，应提出书面意见和理由，否则视为同意。评标委员会成员不得滥用职权、玩忽职守、受贿索贿、徇私舞弊。

2.评委接到评审通知后不得无故拒绝，不得委托他人代替，不得询问与评审项目有关的情况，按通知时间到达指定地点报到；不能参加评标的，在接到通知后立即告知通知单位。接到通知后，至开标前，评委得知与供应商、投标人有利害关系的，应主动提出回避。

3.严格遵守保密制度。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员在定标前不得私下接触投标单位，坚持封闭评标，无论在评标工作结束前或结束后，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其它情况。评标资料一律不得带离评标室。

4.在评标会议期间，评标委员会成员及相关人员的通讯工具集中保管存放。

5.保持评标工作的严肃性、规范性，评标时，与评标工作无关的人员不得进入评标室。

6.任何部门和个人不得干预、影响评标的过程和结果。发生严重争议或者评标过程中遇到重大问题，提请学校招标投标工作领导小组研究决定。

7.评标委员会成员不得接受任何人明示或暗示招标项目的意向中标人，不得发表不利于公平、公正评审的言论。

8.评标活动中的其他当事人、工作人员也自觉接受监督。

会 场 纪 律

为保证本次采购活动的“公开、公平、公正”，所有与会人员必须遵守以下纪律：

1.评标委员会要认真执行法律法规、《盐城工学院评标委员会工作纪律》、回避制度和保密制度。

2.请购人代表要自觉遵守政府采购的规定，不得引导评标活动。

3.投标人代表须遵守会场纪律，服从会议安排，不得以任何方式与采购方和现场工作人员进行私下接触。遇到问题必须以法定程序维权，禁止扰乱评审。

4.监督成员要认真履行职责，不得无故离开评标现场，不干预正常评标。如出现不规范评审行为有权及时制止。

5.工作人员认真做好现场服务工作。