询 价 文 件

项目名称：质构仪等一批设备

项目编号： FZB-20181116-078

盐城工学院招投标管理办公室

二 〇 一 八 年 十一 月 一十六 日

第一部分   询 价 公 告

根据采购计划，盐城工学院现对质构仪等一批设备项目进行询价采购，欢迎符合相关条件的投标人前来投标。

一、项目名称:质构仪等一批设备

项目编号: FZB-20181116-078

二、项目简要说明

- 1.采购内容：质构仪等一批设备。满足水产加工和综合利用技术开发，提高资源利用的附加值，并对水产品的质构、色泽进行评价的功能需求。

2.项目实施地点：盐城工学院校内指定地点

3.工期要求：合同签订后 25日历天内完成所需产品的组织、生产、运输、清点、安装、调试、试运行等相关伴随服务，并通过验收、交付。

4.质量标准：设备质量等级为“合格”，并符合采购文件中所有技术参数及要求、国家现行相关规范标准及有关部门颁布的相应的最新标准；项目确保通过上述文件、规范和标准的验收。

5．组织验收：中标人根据合同要求日期内完成仪器设备的供货和安装后，采购人须按时根据项目需求的设备技术参数进行各仪器设备验收，凡仪器使用不正常或达不到技术参数要求的，中标人须无条件更换同款新设备。

三、投标人资格条件

投标人必须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的独立法人。

（一）基本条件

1.经营范围必须与本采购项目实质性相符；

2.有固定的经营场所，有适应项目需要的专业技术人员，具备相关项目的供货能力和售后服务能力，提供上年度第三方审计报告或财务报表（成立不满一年的法人单位不需）；

3.提供盖公章的多证合一证照（或各自独立的单一证照）副本复印件，提供法人或被授权代表人身份证复印件；原件携带备查；

4.提供盖公章的、与项目类似的经营业绩证明文件复印件；

5.提供参加本次政府采购活动前三年内，没有重大违法、失信记录的声明；

6.投标产品、服务拥有完全的知识产权，或被知识产权拥有人授权；

7.本次采购不接受联合体投标，中标后不得以任何方式进行转包或分包。

（二）其它条件

提供采购清单第1-3项产品厂家网站对该产品LOGO彩页及详细技术参数的介绍并加盖厂家公章。

四、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。有关本次采购的事项若有补充或修改，敬请自动关注网上发布的信息补充公告。

五、询价文件发放（获取）

发放方式：自行到盐城市政府采购网http://www.ccgp-yancheng.gov.cn/或盐城工学院招投标管理办公室网站（http://zbxx.ycit.cn/Index.html）下载。

六、投标起、止时间及要求

投标人请于2018年11月 28日8:30～9:00之间将装订密封加盖公章后的投标文件，送至盐城工学院希望大道校区行政楼六楼门厅。投标人请走北门，按门禁要求换证进出。

七、评标时间

2018年11月28日上午9:00。

八、投标保证金

1.本次采购投标保证金金额为： 6000.00元。

2.投标保证金一律用银行本票（同城）或银行汇票（异地）的方式递交，银行本票或汇票的收款人为盐城工学院（无需填写账号），付款人必须为投标人本人，户名与账号必须与基本账户开户许可证一致。

3.送达投标文件前，投标单位凭银行汇票或本票、开户许可证复印件（投标人为法人的需提供）以及投标人本人身份证到财务处办理相关手续。未按询价文件要求缴纳保证金的视为不响应询价文件情形，其投标文件不予接受。中标人的投标保证金直接转为履约保证金并开具发票，未中标的在评审结束后10日内无息退回。

4.招标资料费

招标（采购）资料费300.00元在递交投标保证金时由财务处工作人员现场收取，可通过现金、支付宝或微信方式缴纳，并开具发票给投标人。投标人交纳的招标（采购）资料费，无论中标与否均不予退还。

九、采购联系人

采购人名称：盐城工学院

技术联系人：傅老师       联系电话：15862085357

归口部门联系人：凌老师   联系电话： 0515--88298682

招标办联系人：孟老师     联系电话：0515-88168897

第二部分  投标人须知

一、投标人一旦递交了投标文件，即被认为接受了本询价文件的条款、规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、投标人对采购文件有疑问的，需在规定时间与技术联系人对接。

三、投标文件编制要求

1.投标人应按照采购文件及“投标文件的组成及格式”的要求制作投标文件。投标文件应（至少）包括法定代表人授权书、资信证明文件、报价一览表及有关承诺、说明，以及投标人认为需要提供的其它文件。

2.投标文件必须打印或复印，并按顺序装订成册。投标文件需提供正本1份（正反打印，副本无此要求）），副本2份。若正本和副本内容不一致，以正本为准。报价一览表小写与大写不一致的以大写为准。单价与小计不一致、小计与合计不一致的，以有利采购人的原则确定总价。其它文本与中文文本不一致的以中文文本为准。

3.投标文件封面要求：右上角必须注明“正本”或“副本”字样；封面标记“项目名称”、“项目编号”、“标段号”、投标单位全称等字样，由法人签名，并加盖单位公章。

4.投标文件中出现漏页、缺页、字迹模糊难以辨认，出现任何行间插字、涂改和增删等情况，投标无效。由此产生的不利后果由投标人自行承担。

5.三份投标文件必须装入一个文件袋（盒）中。且在封袋(盒)接缝处加盖骑封章(公章)；不加盖骑缝章或将3份投标文件分别密封在3个文件袋（盒）中视为无效投标，将被拒收。

6.文件袋（盒）封面应标记“项目名称”、“项目编号”、“标段号”、“请勿于X年X月X日X时X分前启封”、投标人全称、法人签名等字样，并加盖单位公章。如文件袋（盒）未按要求密封、标记、加盖公章，投标文件将被拒收。

7.不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

四、成交供应商的确定原则：评标委员会将审查投标文件是否对询价文件做出了实质性响应而没有重大偏离，重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评标委员会将对响应的投标文件进行评审和比较，评审中可要求供应商（不一定要求全部供应商）对其投标文件作出必要的澄清和确认，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，价格最低确定成交供应商。

五、投标人在投标时，必须按要求向采购人提交投标保证金。未中标单位的投标保证金于结果公示结束后无息退还。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，合同履行后无息退还；无正当理由放弃中标、拒签合同的，除投标保证金、履约保证金不予退还外，将限制进入盐工市场并上报管理部门。

第三部分  项目需求和质量标准

一、采购清单、技术规格参数、质量标准

（一）采购清单

| 编号 | 仪器设备名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质构仪 | 1 |
| 2 | 鱼糜精滤机 | 1 |
| 3 | 鱼肉采取机 | 1 |
| 4 | 四门快速冷冻柜 | 1 |
| 5 | 冷冻冷藏子母柜 | 2 |
| 6 | 色彩色差仪 | 1 |
| 7 | 鱼排液压成型机 | 1 |

（二）技术规格参数

1. 质构仪

| 质构仪主要包括 |  | 质构仪主机一套（含镶嵌式LED触摸屏），专用电脑软件一套（自带测试方法不少于300种），力量感应元一套，测试探头一套，标准砝码1kg。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项 |  |  | 主要技术参数要求 |
| 1 | 力量感应元 |  | 20kg力量感应元 力量感应元校准误差：误差小于0.01% |
| 2 | 位移精度 |  | ≤0.01mm |
| 3 | 测试移动距离 |  | 0～400mm(根据需要可以加长) |
| 4 | 检测速度 |  | 0.01～20mm/s可由软件设定控制 |
| 5 | 探头 |  | 探头数量不少于5个，应至少包括柱形探头（挤压）、柱形探头（穿刺）、球形探头、轻型切刀、锥形探头。 |
| 5 | 计算机 |  | 硬盘容量：≥1T 处理器：≥Intel i5 显示器尺寸：≥21.5英寸 内存容量：≥8G |
| 6 | 质构仪配套软件 |  | 测试方法：包含单次测试、全质构测试，重复测试，多次测试等。 免费提供测试方法库。 |

2. 鱼糜精滤机

经漂洗的鱼肉，在喷淋筛中沥干多余水分后，仍混有骨刺、皮膜、筋、血合肉等夹杂物，影响冷冻鱼糜及其制品的品质，精滤机可以有效滤除上述夹杂物。精滤机的主体结构为挤压螺杆与外套滤筒，工作时，鱼糜受螺旋的挤压，由料盘内的送料浆叶不断送至螺杆进料段，再由螺旋叶片推向螺杆前部的精滤段，鱼肉自滤孔中溢出，而体型较大较长的骨刺、筋带及硬质碎肉沿着螺杆方向排出，达到精滤目的。

主机功率：约3KW

加工产量：150-200Kg/h（按原料量计）

外型尺寸：约950mm×600mm×750mm

滤孔孔径：1.8-2mm

设备材质：设备挤压螺杆与外套滤筒均采用SUS304不锈钢材质制造，外部护罩采用不锈钢材质，机架采用标准型材。

3. 鱼肉采取机

鱼肉采取机可对各类已完成“三去”加工的海、淡水鱼进行采肉加工，实现将鱼肉从鱼骨、鱼皮中分离提取。设备主要包括采肉筒、采肉皮带、铲刀板、皮带张紧机构、废料收集槽与机架等组成。将鱼体从进料口送入，通过采肉筒与采肉皮带的共同作用，鱼肉进入采肉筒内部统一收集，鱼骨鱼皮则通过皮带输送至废料槽内收集。

主机功率：约2.2KW

加工产量：150-200kg/h（按原料量计）

外型尺寸：约1200mm×1100mm×600mm

采肉筒孔径：约3mm

设备材质：采肉筒采用合金钢加工，机架采用SUS304不锈钢材质，采肉皮带采用食品级橡胶。

4. 四门快速冷冻柜

| 分项 |  | 主要技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温度范围 | 最低-40℃可调 |
| 2 | 电压 | 220V |
| 3 | 自动除霜 | 是 |
| 4 | 材质 | 优质304不锈钢 |
| 5 | 容量 | ≥0.75m³ |

5. 冷冻冷藏子母柜

| 分项 |  | 主要技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻温度范围 | 最低-18℃可调 |
| 2 | 冷冻容量 | ≥500L |
| 3 | 冷藏温度范围 | 0-10℃可调 |
| 4 | 冷藏容量 | ≥500L |

6. 色彩色差仪

| 色彩色差仪主要包括 |  | 色彩色差仪主机一套及附件（包括锂电池、颜色管理软件、驱动软件、颜色管理教程、数据线、黑白校正筒、保护盖、电子色卡、计量检测报告等） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项 |  |  | 主要技术参数要求 |
| 1 | 测试口径 |  | 10mm |
| 2 | 光源寿命 |  | 5年150万次 |
| 3 | 重复性 |  | 分光反射率：标准偏差在0.08%以内，色度值：ΔE*ab 0.03以内（校正后,以间隔5s测量白板30次标准偏差），最大值0.05 |
| 4 | 感应器 |  | 双光路阵列传感器 |
| 5 | 照明方式 |  | d/8;SCI/SCE同步测量功能 |
| 6 | 照明光源 |  | CLEDs(全波段均衡Led光源） |

7. 鱼排液压成型机

鱼排液压成型机使用肉类成型机设备，采用符合国家食品卫生标准的优质304不锈钢材质制作而成。肉类成型机将散碎的肉脂，碎肉压成肉块方砖，便于切割成片。通过操纵手动换向阀，控制活塞的往复运动，完成上升和下降，达到将碎肉压制成型目的方便下一步的速冻工序。

| 鱼排液压成型机主要包括 |  | 机架，盛肉盒、下模、油缸，液压做系统及电器系统 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项 |  |  | 主要技术参数要求 |
| 1 | 压型方式 |  | 液压系统 |
| 2 | 压力是否可调 |  | 是 |
| 3 | 材质 |  | 优质304不锈钢 |
| 4 | 压肉盒下模尺寸 |  | 400*300*150mm（可根据客户实际需求定制） |

说明：第2、3项为保证实验室设备的整体布局的科学合理，报价时应尽可能报同一品牌的设备。

（三）质量标准

1.所投产品需通过国家3C认证。

（四）其它要求

1、插排等安装配件由中标人提供。

2、所投产品必须均为原厂正宗原装产品，随机配件、资料齐全；供货时须提供装箱清单、合格证及使用说明等。

二、交货期要求

签订合同后，  25日历天内仪器设备须安装调试结束，通过验收合格并交付使用。每逾期一天，在合同款额中扣除500元违约金。

三、交货地点

交货地点：盐城工学院校内指定地点。

四、付款方式

经安装调试验收合格后，采购人向中标人支付合同金额的 90﹪；其余10 % 作为质保金， 1 年内无质量问题后付清（无息）。相关支付手续由采购人、中标人协同办理。

如验收不合格以及发现伪劣产品等，除履约保证金不予退还，招标人将视其情形采取拒付款、退货、索赔等措施，直至通过有关部门，依法处理

五、合同签订

公示结束后   5 日内签订采购合同。

六、售后服务及服务承诺

1.承诺本项目免费质保期按照设备原厂标准质保时间进行质保，并在投标文件中注明质保时间。

2.提供永久技术支持，免费提供技术咨询服务。

3.质构仪设备需提供操作及维护人员免费培训服务。

七、特别说明

7.1本次采购为整包，不可以拆分细项。

7.2如由于询价文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时必须补充说明。如不作明确说明，评标委员会可认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

第四部分：投标文件的组成及格式

投标文件（正本或副本）

项目名称：

项目编号：

法人签名：

投 标 人（盖章）：

年  月  日

一、法定代表人授权书

本授权书声明：__________公司的_______（法定代表人姓名）_______（职务）代表本公司授权_______（被授权人的姓名）_______(职务)为本公司的合法投标代表，全权处理_____（项目）的投标、合同签订以及合同的执行、完成和纠纷处理等与本项目有关的一切事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

日    期：

二、资信证明文件

- 1、多证合一（或营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证）证照复印件、加盖单位公章）。

- 2、投标（法人或授权）代表身份证复印件，(原件携带备查)。

- 3、采购文件中规定要求提供的证明文件和投标人认为需要提供的其它文件。

- 注：要求提供资格、资质原件的，必须在投标时携带备查。

三、报价一览表及有关承诺、说明（格式）

盐城工学院：

我方愿意按照你方             项目询价文件的要求和下面的报价提供所需商品和服务，并保证所供商品为原厂原配产品。

一、报价一览表                                                                   货币单位：人民币元

| 项目编号 | 采购商品 | 品牌、型号及配置参数相关说明（可附页） | 数量 | 投标 单价（元） | 小计 金额（元） | 不同于项目需求的说明（技术参数、商务条款正负偏离情况）（可附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限：合同签定后 日历天内交货并安装调试完毕。 |  |  |  |  |  |  |

注：1.单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费。

2.明细报价表必须认真填写，包括设备的品牌、型号、配置参数、数量、价格、质保、项目实施时间等详细说明。

3.提供本采购需求设备详细的配置清单及分项报价。

二、售后服务承诺及说明：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（单位公章）：

年    月    日